ЗАПОВЕД

№ A 96
София, 19.03.2025 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С ПРИ „АвесГ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав 

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения

	Съпротивление на изолация
	БДС 10370

БДС 15089

БДС 16654

БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е)

БДС EN 61439-1, 

т. 11.9

НИЕМС/1995 год. 
Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53 /2018 год.
ПР 7.1.2


	БДС 10370

НИЕМС - 1995 г.

НТЕЕ Наредба №16-116 

ДВ бр. 26/2008г.

НУЕУЕЛ Наредба №3 

ДВ бр. 90 и 91 от 2004 

Наредба № РД-02-20-1 

ДВ, бр. 53/26.06.2018 год.

ТС



	2
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 год.

ПР 7.1.3


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г.
НУЕУЕЛ Наредба № 3, ДВ бр. 90/91 от 2004 г.
БДС 414

ТС



	3
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 год.

ПР 7.1.4


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
НУЕУЕЛ Наредба № 3, ДВ бр. 90/91 от 2004 г.,
НМСВСОП Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011 год.;

Наредба № РД-02-20-1, ДВ бр. 11 от 

31.01.2017г.

  ТС



	4
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Изолация на машини и съоръжения до 20 кV чрез повишено напрежение с промишлена честота
	НИЕМС/1995 год., 

БДС 15235

БДС 9089

БДС 16249

БДС 15701

ПР 7.1.5 


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
НИЕМС/1995 год.

ТС

	5
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение на кабелни 

електропроводни 

линии до 20 кV


	НИЕМС/1995 
ПР 7.1.5


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
НИЕМС/1995 год.;

ТС

	6


	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Равномерност на натоварването на кабелните линии чрез контрол на тока

	НТЕЕ  Наредба №16-116/ 2008 год.,

ДВ, бр. 26/2008 год.

ПР 7.1.7

Версия 5, Ревизия 1/ 27.06.2022 год.


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
ТС 



	7
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	 Активно съпротивление на машини и съоражения (Силови, измервателни трансформатори и въртящи се машини, силови контактни системи на прекъсвачи, съединения на електропроводни линии и др.)

	БДС 15320

БДС 2374

ПР 7.1.8
	НИЕМС/1995 год.;

НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
БДС 15320

БДС 2374

ТС

	8
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Коефициент на трансформация на трансформатори
	БДС 15320
ПР 7.1.9
	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
ТС

	9
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Волт-амперна характеристика на измервателни трансформатори
	НИЕМС/1995 год.

ПР 7.1.10
	НИЕМС/1995 г.; 

ТС

	10


	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Група на 

свързване на намотките на трансформатори
	БДС 15320
ПК 7.1.11


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г.
ТС

	11
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V


	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения


	     Пробивно напрежение при промишлена честота на изолационни течности


	БДС EN 60156

ПР 7.1.12


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008г.
НУЕУЕЛ Наредба № 3, ДВ бр. 90/91 от 2004г.,

ТС



	12
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Преходно съпротивление


	Наредба № РД-02-20-1/12.06.2018 г.

ПР 7.1.15


	Наредба № РД-02-20-1/12.06.2018 год.
НИЕМС/1995 год., издателска къща „Аргес”; 

ТС

	13
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Импеданс Zs на контура “Фаза -защитен проводник
	Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 год.

ПР 7.1.13


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
НУЕУЕЛ Наредба № 3, ДВ бр. 90/91 от 2004г., 
ТС

	14
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Защитни прекъсвачи ЗП: ток на задействане, време за изключване, съпротивление на предпазен заземител и напрежение на допир


	Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/ 2018 год.
ПР 7.1.14


	НТЕЕ Наредба № 16-116, ДВ бр. 26 от 2008 г., 
НУЕУЕЛ Наредба № 3, ДВ бр. 90/91 от 2004 г., 
Наредба №РД-02-20-1, ДВ бр. 53/2018 год.
ТС



	15
	Mикроклимат в работна и битова среда
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Температура на въздуха, ºС;

Относителна влажност на въздуха, %;

Скорост на движение на въздуха, m/s
	БДС 16686

Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/2014 год.

ПР 7.1.16


	Наредба №2 

ДВ бр. 15/2007г.;

Наредба № 3, 

ДВ, бр., 15/2007г.;

Наредба № 9, 

ДВ, бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24, 

ДВ, бр. 95/2003г.;

Наредба № 26, 

ДВ, бр. 103/2008г.;

Инструкция № 34 

ДВ, бр. 82/1975г.

Наредба № РД-07-3, 

ДВ, бр. 63 / 2014г.;
БДС 14776

ТС

ТС 

Инструкция № 34, ДВ, бр. 82/1975 г.; 

Наредба № РД-07-3, 

ДВ, бр. 63 / 2014 
г.;

БДС 14776

ТС

	16


	Шум в работна 

Среда


	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения


	Дневно ниво на експозиция на шум

Средноседмично ниво на експозиция на шум

Върхово ниво на звуково налягане


	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

ПК 7.1.17 


	Наредба № 6, 

ДВ бр. 70/2005г. 

ТС



	17.
	Шум в различни теритоиии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях

	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения


	Еквивалентно ниво на шума


	БДС 15471
ПР 7.1.18


	Наредба № 6, приложение 2, табл. 2, ДВ бр. 58/2006 г. 



	18
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради


	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения


	Ниво на шума Еквивалентно ниво на шума


	БДС 15471
ПР 7.1.18


	Наредба № 7, 

ДВ бр.88/1999 год., 

Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба № 6, ДВ бр. 16/1977 г. 

Наредба № 6, приложение 2, табл.1, ДВ бр. 58/2006 г. 

Наредба № 9 ДВ, бр. 46/1994 г.

Наредба № 24, ДВ,бр.95/2003 г.

Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008 г.,

ТС

	19
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и/или в

Експлоата

ция обекти и

съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85
ПР № 7.1.19
	Наредба № 2, 

ДВ, бр. 15/2007г.

Наредба № 3, 

ДВ, бр. 15/2007г.

Наредба № 9, 

ДВ, бр. 46/1994г. 

Наредба № 24, 

ДВ, бр. 95/2003г.

Наредба № 26, 

ДВ, бр. 103/2008г.

Наредба № 49, 

ДВ, бр. 7/1976 г.

БДС EN 12464-1

Инструкция № 34 

ДВ, бр. 82/1975 г.

ТС



	20
	Вентилационни инсталации
	На нови и/или в

експлоатация обекти и

съоръжения
	Дебит на въздуха, m3/h,

Скорост на движение на въздушния поток, m/s
	БДС 12.3.018

ПР 7.1.20
	Наредба № 15, 

ДВ, бр. 68/2005 г., 

Наредба № 15, 

ДВ, бр. 77/1987 г., 

Наредба № 24, 

ДВ, бр. 95/2003 г., 

Инструкция № 34, 

ДВ, бр. 82/1975 г., 

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

НИЕМС - 1995 г. Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 г. на комитета по енергетика;
НТЕЕ Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008г.);
НУЕУЕЛ Наредба №3 за устройството на ел. уредби и електропроводни линии (ДВ бр.90/2004 и бр.91/2004г.);
НМСВСОП Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011 г.);
Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ. бр.53 /2018г. );
Наредба № 2 за здравно - хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007г.) 

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005);
       Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през  различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/2006г.);

Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ бр. 16/1977);
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.);
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението  и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.);
Наредба 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
Наредба № 15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 77/1987 г.);
Наредба № 24 за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003);
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008);
Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976);
Инструкция № 34 за хигиената на спортните облекла и екипировка (ДВ, бр. 82/1975 г.); 

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/ 2014г.) ;                                                

Наредба № РД-02-20-1 от 19.1.2017г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
ИА БСА Заповед № A 96/19.03.2025г. 

ИА БСА

5/6

