ЗАПОВЕД

№ A 199

гр. София, 14.03.2022 г.

Орган за контрол от вид С при „Безопасни и здравословни условия на труд” ООД, гр. Разград

Адрес на управление и на офис: гр. Разград, 7200, ул. „Иван Вазов” № 7, офис № 9

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Тип обхват: гъвкав* |
| 1. | Електрически уредби за напрежение до и над 1000V | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПK 01 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС |
| 2. | Електрически уредби за напрежение до и над 1000V | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПK 02 | Наредба №4, ДВ бр.6/2011г. Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС |
| 3. | Електрически уредби за напрежение до 1000V | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | ПK 03 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС |
| 4. | Електрически уредби за напрежение до 1000V | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник” на ел. мрежи със заземен звезден център | ПK 04 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС |
| 5. | Електрически уредби за напрежение до 1000V | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи: - ток на задействане - съпротивление на предпазен заземител | ПK 06 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г. Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г. ТС |
| 6. | Физични фактори: изкуствено осветление в работна среда | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | ПК 07 | Наредба №49, ДВ бр.7/1976г. БДС EN 12464-1 ТС |
| 7. | Физични фактори: Микроклимат в работна среда | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха | ПК 09 Наредба № РД-07-3, (ДВ бр.63/ 2014г. БДС 16686 | Наредба №9, ДВ бр.46/1994г.; Наредба № РД-07-3, (ДВ бр.63/ 2014 г. БДС 14776 ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008 г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.)

Наредба № РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.)

ТС - техническа спецификация.