[image: image1.png]PENNYBAUKA bbATAPUA

U3nbAHUTEAHA areHuuA ‘

BbAarapcka cayxba 3a akpeaUTaLUA





Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област[image: image1.png]                         

ЗАПОВЕД
№ A 127
София, 30.04.2026 г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ
ХИГИТЕСТ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ДЕБИТОМЕРИ И
 РОТАМЕТРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ДЕБИТ НА ВЪЗДУХ 
Адрес на управление: 1797, София, кв. Дървеница, бул. “Андрей Ляпчев” № 4 

Адрес на лаборатория: 1431, София, бул. ”Акад. Ив. Евст. Гешов”, № 15, ет. 10, ст.14 

Да извършва калибриране на:
	Тип обхват: Фиксиран

	№ по ред
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина,

измервателна единица
	Обхват на измерване
	Възможност за калибриране и измерване (СМС)*
	Метод/

процедура за калибриране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Разходомери (дебитомери) за въздух и ротаметри за въздух
	Обемен разход, (дебит)
l/min 
	от 0.02 l/min

до 30,00 l/min
	от 0,0008 l/min

до 0,25 l/min
	МК 702-1/ 2026г.


Забележка: Калибрирането се извършва само в помещенията на лабораторията.

Позовавания:

МК 702-1/2026 г. „Методика за калибриране на дебитомери и ротаметри за измерване дебит на въздух“
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
PAGE  
2/2
ИА БСА                                         Заповед № A 127/30.04.2026 г. 


