ЗАПОВЕД

№ A 295

София, 10.05.2022 г.

„Веста 17“ ЕООД, гр. Търговище

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление: гр. Търговище 7700, ул. ”Паисий” № 4, вх. Б, ет. 1, ап. 4,  П.К. 4

Адрес на офис: гр. Търговище 7700, кв. “Въбел“, ул. „Хр. Смирненски” № 13

Да извършва контрол на:

| Тип на обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V | Нови или в експлоа тация обекти и съоръже ния | Съпротивление на защитни заземителни уредби | Процедура за контрол ПК 01 | Наредба №3 – 2004 /ДВ бр.90 и 91/ 2004г.; Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на изолация | БДС 1986 – т. 3.3 а), б), д) и е) Процедура за контрол ПК 02 | Наредба №3 – 2004 /ДВ бр.90 и 91/ 2004г.; Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | Процедура за контрол ПК 03 | Наредба №4 – 2011 /ДВ бр.6/ 2011г.; Техническа спецификация |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V | Нови или в експлоа тация обекти и съоръже ния | Импеданса на контура „фаза – защитен проводник” | Процедура за контрол ПК 04 | Наредба №3 – 2004 /ДВ бр.90 и 91/ 2004г.; Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; Техническа спецификация |
|  |  |  | Прекъсвачи за защитно изключване ЗП -Ток на задействане - Време на изключване - Допирно напрежение | Процедура за контрол ПК 05 | Наредба №3 – 2004 /ДВ бр.90 и 91/ 2004г.; Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; Техническа спецификация |
| 3. | Електрозащитни средства: |  |  |  |  |
|  | Диелектрични ръкавици Диелектрични боти и галоши Диелектрични килимчета | Продукти в експлоата-ция | Електрическа якост на изолацията; Ток на утечка | Наредба №22 /ДВ бр.45-2006г.; Процедура за контрол ПК 06 | Наредба №22 /ДВ бр.45-2006г.; Техническа спецификация |
|  | Изолиращи щанги Указатели за напрежение | Продукти в експлоата-ция | Електрическа якост на изолацията | Наредба №22 /ДВ бр.45-2006г.; Процедура за контрол ПК 07 | Наредба №22 /ДВ бр.45-2006г.; Техническа спецификация |
| 4. | Силови кабелни линии и съоръжения до 20kV | Нови или в експлоа тация обекти и съоръже ния | Контрол на изолацията с повишено постоянно напрежение | БДС 2406; Процедура за контрол ПК 08 | Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; Техническа спецификация |
| 5. | Трансформатори за напрежение до 20kV включително в експлоатация | Нови или В експлоа тация обекти и съоръже ния | Съпротивление на изолация | БДС 16654; Процедура за контрол ПК 09 | Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; НИEМС-1995; Техническа спецификация |
|  |  |  | Пробивно напрежение на трансформаторно масло | БДС EN 60156; Процедура за контрол ПК 10 | Наредба №16-116 /ДВ бр.26./ 2008г.; Техническа спецификация |
| 6. | Микроклимат в работна среда | Нови или В експлоа тация обекти и съоръже ния | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха | БДС 16686; Наредба № РД-07-3 /ДВ бр. 63/2014г.; Процедура за контрол ПК 11 | БДС 14 776; Наредба № РД-07-3 /ДВ бр. 63/2014г.; Техническа спецификация |
| 7. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | Нови или в експлоа тация обекти и съоръже ния | Осветеност | Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85; Процедура за контрол ПК 12 | Наредба N 49/ ДВ бр.7/1976г.; БДС EN 12464-1; Техническа спецификация |
| 8. | Шум в работна среда | Нови или в експлоа тация обекти и съоръже ния | Дневно ниво на експозиция на шум, dBA; Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA; Върхово звуково налягане, dBC | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); Процедура за контрол ПК 13 | Наредба №6 /ДВ бр. 70/2005г. |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26/2008);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства  (ДВ, бр. 6/2011г.);

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ, бр.45/2006г.);

НИЕМС – 1995 – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба №РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. „Стандартизация“, 1985г.;

ТС - Техническа спецификация.