
ЗАПОВЕД
№ A 314
София, 13.05.2022г.
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ 
при „ИЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ТЕСТЕН“ ЕООД 
Адрес на управление: 9000 Варна,бул.“8-ми Приморски полк“ №128, Офис 304
Адрес на лаборатория: 9300 Добрич, ул. „Калиакра“ №68
Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: фиксиран.

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Електрически табла (1). Комуникационни шкафове (2). 

Сървърни шкафове (3), част от състава на автоматизирани системи за управление на технологични процеси в АЕЦ.
	Изпитване на стабилност и устойчивост при работа на образеца чрез вибрации 
(с ускорение от 0,1 g до 10 g по определено направление – оси X,Y,Z и честота от 1 Hz до 35 Hz) 
	ПИ 7.2.1.1/ 10.02.2022г.


Позоваване:

	ПИ 7.2.1.1/ 10.02.2022г.
	„Методика за изпитване на вибрации за устойчивост на техногенни въздействия –симулация на въздушна ударна вълна и симулация от падане на самолет“
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