ЗАПОВЕД

№ А 277

София, 28.04.2022г.

Орган за контрол от вид С „ФОРМУЛА” при „ФОРМУЛА-999” ООД,

гр. Благоевград

Адрес на управление: 2700, гр. Благоевград, ул. ”Стара планина” № 4

Адрес на офис: 2700, гр. Благоевград, бул. ”Пейо Яворов” № 90

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

| Тип обхват: Гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V. | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивле ние на изолация | БДС 1986, т. 3.3. а), б), д) и е) ПИК 1-01 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г.) Технически спецификации |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивле ние на защитни заземителни уредби | ПИК 1-02 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008 г.) Технически спецификации |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивле ние на мълние защитни заземителни уредби | ПИК 1-03 | Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008г.) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011г.) Технически спецификации |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник” | ПИК 1-04 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004г. и 91/2004г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008г.) Технически спецификации |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - Защитни прекъсвачи | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Ток на задействане; Допирно напрежение; | ПИК 1-05 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004г. и 91/2004г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008г.) Технически спецификации |
| 6. | Електрозащитни средства над 1000 V: Изолиращи щанги; изолиращи клещи, Указатели за напрежение-контактни; диелектрични килимчета, пътеки Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение с честота 50 Нz Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение с честота 50 Нz и ток на утечка | Наредба № 22/2006, (ДВ. бр. 45/2006) ПИК 1-07 | Наредба № 22/2006 (ДВ. бр. 45/2006г.) Технически спецификации |
| 7. | Трансформаторно масло | На нови и/или в експлоатация обекти | Пробивно напрежение | ПИК 1-06 БДС EN 60156 | Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008г.) |
| 8. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Осветеност | Методическо указание за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандарти зация, 85 г. ПИК 2-01 | Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.) БДС ЕN 12464-1 Технически спецификации |
| 9. | Аварийно и евакуационно осветление | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | БДС 1838 Наредба № Iз-1971, чл. 55 (ДВ, бр.96/2009) ПИК 2-05 | БДС 1838 Наредба № Iз-1971, чл. 55 (ДВ, бр. 96/2009) ПИК 2-05 |
| 10. | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум; Средносед мично ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане; Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 ПИК 2-02 | Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005г.) Наредба № 7 (ДВ бр. 88/1999г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.) Наредба № 26 (ДВ, бр.103/2008г.) Технически спецификации |
| 11. | Шум в помещения на на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПИК 2-02 | Наредба № 6, (ДВ, бр. 58/2006г., прил. 2, табл.1) Наредба № 9, (ДВ, бр.46/1994г.) Наредба № 26, (ДВ, бр.103/2008г.) Наредба № 24, (ДВ, бр.95/2003г.) Наредба № 2, (ДВ, бр.15/2007г.) Технически спецификации |
| 12. | Шум в околна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПИК 2-02 | Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006г., прил. 2, табл. 2) Технически спецификации |
| 13. | Микроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63/ 2014 г. ПИК 2-03 | Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) Наредба № 9, (ДВ, бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ, бр.103/2008г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63/2014г.) БДС 14776 Технически спецификации |
| 14. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Скорост на въздушен поток; Дебит на въздуха. | БДС 12.3.018 ПИК 2-03 | Наредба № 15 (ДВ, бр.68/2005г.) Технически спецификации |
| 15. | Въздух на работна среда Химични агенти на работната среда | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Концентра ция на химични агенти чрез експресен линейно колориметри чен метод /индикаторни тръбички/ | БДС EN 689+АС БДС EN 482 Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда, МАНИХПЗ,1987г, София ПИК 3-01 | Наредба № 13, (ДВ, бр. 8/2004г.) Технически спецификации |
| 16. | Въздух на работна среда Прах | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на прах Инхалабилна фракция | БДС 22000 БДС EN 689+АС БДС EN 482 ПИК 3-02 | Наредба № 13, (ДВ, бр. 8/2004г.) Технически спецификации |

*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90/2004г., бр. 91/2004г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

### Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр. 45/2006г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.);

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ бр. 8/2004г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88/1999г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/ 2014г.);

Наредба № I3-1971, чл. 55 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/ 2009);

Методическо указание за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 85 г.;

Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда, МАНИХПЗ, 1987г., София;

## Техническа спецификация на клиента.