ЗАПОВЕД

№ A 292

гр. София, 10.05.2022 г.

Орган за контрол от вид С при “МЕДИГРУП КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас

Адрес на управление и офис:

8000, гр. Бургас, ул. “Апостол Карамитев” № 10, ет. 1

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Електрически уредби и съоръжения до 1000V | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1.1 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; ТС |
|  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1.2 | Наредба №4, ДВ бр.6/2011г.; ТС |
|  |  | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“ | ПК 7.1.3 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; ТС |
|  |  | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е); ПК 7.1.4 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; Наредба №1, ДВ бр.46/2010г.; ТС |
|  |  | Защитни прекъсвачи -допирно напрежение -ток на задействане | ПК 7.1.5 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; ТС |
| Микроклимат в работна и битова среда | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха | БДС 16686; Наредба № РД-07-3, ДВ,бр.63/2014г.; ПК 7.1.6 | Наредба №9, ДВ бр.46/94; Наредба №24, ДВ бр.95/2003; Наредба №2, ДВ бр.15/2007; Наредба №3, ДВ бр.15/2007; БДС 14776; Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.; ТС |
| Изкуствено осветление в работна и битова среда | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. ”Стандартизация”; ПК 7.1.7 | Наредба №49, ДВ бр.7/1976; Наредба №9, ДВ бр.46/1994; Наредба №24, ДВ бр.95/2003; Наредба №2, ДВ бр.15/2007; Наредба №3, ДВ бр.15/2007; БДС EN12464-1; ТС |
| Шум |  |  |  |  |
| Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Ниво на шум Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471; ПК 7.1.8.2 | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 – Приложение №2, табл.1; Наредба № 24, ДВ бр.95/2003; Наредба № 2, ДВ бр.15/2007; Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; ТС |
| Шум в околна среда | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471; ПК 7.1.8.2 | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 – Приложение №2, табл.2; ТС |
| Вентилационни инсталации | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха | БДС 12.3.018; ПК 7.1.9 | Наредба №15, ДВ бр.68/2005г.; ТС |
| Климатични инсталации | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха | БДС 16686; Наредба № РД-07-3, ДВ,бр.63/2014г.; ПК 7.1.10 | Наредба №15 , ДВ бр.68/2005г.; БДС 14776; Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.; ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.)

Наредба №1, за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ бр.46/2010 г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г., попр. ДВ. бр. 100/2003 г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн., ДВ, бр.15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр.15/ 2007 г.);

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г., изм. и доп. бр. 64/ 1976 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд.  Стандартизация, 1985 г.

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.58 /2006 г.);

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.).