ЗАПОВЕД

№ A 330

гр. София, 20.05.2022 г.

„С. И. П. 11” ЕООД, гр. Монтана

Орган за контрол от вид А

Адрес на управление: 3400 гр. Монтана, ул. „Камен Цанов” № 22

Адрес на офис: 3400 гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69

Да извършва контрол на:

| Тип на обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол; процедури за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Обекти / съоръжения в експлоатация | Съпротивление на изолацията | БДС 1986, т.3.3 а), б),д), е) ПК 701-01 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитна заземителна уредба | ПК 701-02, | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | ПК 701-02 | Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) Наредба № 4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС |
|  |  |  | Импеданс Zs на контура "фаза - защитен проводник" | ПК 701-03 | Наредба № 3 (ДВ. бр. 90,91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008г.) ТС |
| 3. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | на нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | Осветеност | „Методически указния за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради"40-85, изд. Стандартизация 1985г. ПК 701-04 | Наредба № 49 (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008гг.) БДС EN 12464-1 ТС |
| 4. | Микроклимат в работна среда | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба №РД-07-3 (ДВ.бр.63/2014г.) ПК 701-05 | БДС 14776 Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) ТС |
| 5. | Вентилационни инсталации | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения | Скорост на движение на въздушен поток; Дебит на въздуха. | БДС 12.3.018 ПК 701-07 | Наредба 15 (ДВ. бр. 68/2005г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС |
| 6. | Шум в работна среда | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум. Ниво на върхово звуково налягане | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 701-08 | Наредба № 6 (ДВ. бр. 70/2005г.) ТС |
| 7. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или експлоатация обекти / съоръжения | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум. | БДС 15471 ПК 701-08 | Наредба № 6 (ДВ. бр.58/2006 г., приложение №2, таблица №1) Наредба № 7 (ДВ. бр. 88/1999г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) ТС |
| 8. | Химични агенти във въздуха на работната среда | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения | Концентрация на химични агенти (експресен линейно- колориметричен метод с индикаторни тръбички) | БДС EN ISO 482 БДС EN 689+АС ПК 701-09 | Наредба № 13 (ДВ. бр. 8/2004г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /2006 г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания  към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);

Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.