ЗАПОВЕД

№ A 343

гр. София, 01.06.2022 г.

Орган за контрол от вид А при „ПРАКТИК-ХД” ООД, гр. Ямбол

Адрес на управление:  8600, гр. Ямбол, ул. “Димитър Благоев”, бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 51

Адрес на офис: 8600, гр. Ямбол, ул. “Димитър Благоев”, № 52, партер

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) ПК 7.1.2-01 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1.2-01 | Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/ 2011г.) ТС |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник” | Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) ПК 7.1.2-02 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: - Ток на задействане; - Допирно напрежение; - Време на изключване. | Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) ПК 7.1.2-04 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) ТС |
| 3 | Кабели и кабелни електропроводни линии за напрежение до 20 кV | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолацията | Наредба № РД-02-20-1 (ДВ № 53/2018 г.) БДС 1986, т. 3.3 а), б), д) и е) ПК 7.1.2-03 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | Изпитване с повишено постоянно напрежение | БДС 2406 НИЕМС ПК 7.1.2-03 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС |
| 4 | Електрозащитни средства |  |  |  |  |
| 4.1 | Изолиращи щанги, измервателни щанги, изоли-ращи клещи, токоизмервателни клещи, изолиращи щанги за преносими заземители, гумени диелектрични килимчета | Периодичен, продукти в експлоатация | Електрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с честота 50 Hz | Наредба № 22 (ДВ бр. 45/ 2006г.) ПК 7.1.2-05 | Наредба № 22 (ДВ бр. 45/ 2006 г.) ТС |
| 4.2 | Диелектрични ръкавици, диелектрични боти (ботуши) и галоши |  | Електрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с честота 50 Hz; Ток на утечка. |  |  |

| 4.3 | Указатели за напрежение |  | Електрична якост на изолацията чрез контрол с повишено напрежение с честота 50 Hz; Праг на напрежение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Силови трансформатори до 20 kV | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 16654 ПК 7.1.2-06 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | Изпитване на изолация с повишено напрежение с промишлена честота | БДС 16249 ПК 7.1.2-06 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | Активно съпротивление на намотките | БДС 15320 ПК 7.1.2-06 | Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | Пробивно напрежение на трансформаторно масло | БДС EN 60156 ПК 7.1.2-06 | Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/ 2008г.) НИЕМС ТС |
| 6 | Микроклимат в работна и битова среда | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | температура на въздуха | Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.) БДС 16686 ПК 7.1.2-07 | Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/ 2014г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/ 1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.) БДС 14776 ТС |
|  |  |  | относителна влажност на въздуха |  |  |
|  |  |  | скорост на движение на въздуха |  |  |
| 7 | Изкуствено осветление в работна и битова среда | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство “Стандартизация”, 1985г. ПК 7.1.2-08 | Наредба № 49 (ДВ бр. 7/ 1976г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/ 1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.) БДС EN 12 464–1 ТС |
| 8 | Шум в работна среда | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум; - Дневно ниво на експозиция на шум; - Средно-седмично ниво на експозиция на шум; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 ПК 7.1.2-09 | Наредба № 6 (ДВ бр. 70/ 2005г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/ 1994г.) ТС |
| 9 | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - Ниво на шум; - Еквивалентно ниво на шум. | БДС 15471 ПК 7.1.2-10 | Наредба № 6 (ДВ бр. 58/ 2006г.– Приложение № 2, таблица № 1) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/ 1994г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.) Наредба № 6 (ДВ бр. 16/ 1977г.) ТС |
| 10 | Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Дневна стойност на експозиция на вибрациите предавани на системата ръка - рамо | БДС EN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 ПК 7.1.2-11 | Наредба № 3 (ДВ бр. 40/ 2005г.) ТС |
| 11 | Химични агенти във въздуха на работна среда | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на прах във въздуха на работна среда, инхалабилна фракция; | БДС 2200 БДС EN 482 БДС EN 689+АС ПК 7.1.2-12-1 | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/ 2004г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/ 2003 г.) |
|  |  |  | Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда чрез линейно-колориметричен метод (индикаторни тръбички) | БДС EN 482 БДС EN 689+АС Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г. ПК 7.1.2-12-2 | Наредба № 13 (ДВ бр. 8/ 2004г.) Наредба № 10 (ДВ бр. 94/ 2003 г.) |
| 12 | Вентилационни инсталации | Първоначален и/или периодичен, на нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - скорост на въздушния поток; - дебит на въздуха; | БДС 12.3.018 ПК 7.1.2-13 | Наредба № 15 (ДВ бр. 68/ 2005г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/ 2003г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането                 (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии    (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация                      (ДВ. бр. 45/2006г.);

НИЕМС – 1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр. 53/2018г.)

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр. 63/2014г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр. 7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация 1985;

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места  (ДВ. бр. 16/1977г.);

Наредба №3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ. бр. 40/2005г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия  (ДВ. бр. 68/2005г.);

Наредба № 13  за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);

Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ бр. 94/2003 г.);

Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно –колориметрични методи, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания“, Сдружение „Хигитест“, 1987г.;

ТС – техническа спецификация.