

    ЗАПОВЕД                                                               
     № А 103
      гр. София, 01.04.2026 г.

  Орган за контрол „ЕЛДО" от вид С 
при ЕТ „ЕЛДО-91-ОГНЯН ФИЛИПОВ", гр. Благоевград
Адрес на управление: 2700 гр. Благоевград, ул. „Петър Зографски" № 6А
Адрес на офис: 2700 гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров" № 21, ет. 3, офис 9
Да извършва контрол на: 
	Тип на обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол:
	Вид на контрола

	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/
съоръжения

	Съпротивление на защитни заземителни
уредби

	РПК 1 

	БДС 414 

Наредба № 3 

  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116 

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК 1 

	Наредба № 16-116 

  (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба № 4  

  (ДВ. бр. 6/2011г.) 

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолацията
	БДС 1986, т.3.3 

   a), б), д), е)
РПК 2 

	Наредба № 3 

 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	2.

	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


	На нови и/или в употреба/
експлоатация обекти/
съоръжения

	Импеданс на контура “Фаза – защитен проводник“
	РПК 3 

	Наредба № 3 

 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи:
- време за изключване; 
 - допирно напрежение; 
- ток на задействане.
	РПК 4 

	Наредба № 3 

 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	3.
	Кабелни линии за напрежение до 20 кV
	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Контрол с постоянно повишено напрежение 

	БДС 2406
 РПК 5 

	Наредба № 3 

 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	4.
	Силови

трансформатори

	На нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление на изолация

	БДС 16654 
РПК 6
	Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Активното съпротивление на намотките
	БДС 15320
РПК 6
	Наредба № 3 

 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 

Позоваване:
Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

ТС – Техническа спецификация на клиента.
2/2

