
ЗАПОВЕД
№ А 87
София, 23.03.2026 г.
Диагностично-консултативен център „Ел Масри“ ООД, гр. Бургас
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С „Ел Масри”

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: Гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Физични фактори на работна среда

	1.1
	Изкуствено осветление на работна среда, 
в жилищни и обществени сгради
	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти

/съоръжения
	Осветеност


	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85;

РП 04-01 
	Наредба № 9, 

ДВ бр. 46/1994г.;

Наредба № 2, 

ДВ бр.15/2007г.;

Наредба № 24, 

ДВ бр.95/2003г.;

Наредба № 49, 

ДВ бр. 7/1976г.;

БДС EN 12464-1; 

ТС

	1.2
	Микроклимат в работна среда
	Първоначален и/или периодичен контрол на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти

/съоръжения
	Температура на

въздуха, 

Относителна 

влажност на въздуха, 

Скорост на движение на въздуха 
	Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/ 2014г.;

БДС 16686;

РП 04-02
	Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63 /2014г.;

Наредба № 9,

ДВ бр. 46 /1994г.;

Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007г.;

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г.;

БДС 14776; 

ТС

	1.3
	Шум в работна среда
	Първоначален и/или периодичен контрол

на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения/

процеси
	Дневно ниво на експозиция на шум, 

Средно седмично ниво на експозиция на шум, 

Ниво на върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999);

РП 04-04
	Наредба № 6, 

ДВ бр.70/2005г.; 

ТС


	1.4
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Първоначален и/или периодичен контрол на новии/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шум, 
	БДС 15471; 

РП 04-03 


	Наредба № 6, 

ДВ бр. 58/2006г.

(прил. 2, табл. 1);

Наредба № 9, 

ДВ бр. 46/1994г.;

Наредба № 24, 

ДВ бр. 95/2003г.;

Наредба № 2,

ДВ бр. 15/2007г.; 

ТС

	2.
	Химични фактори на работна среда

	2.1
	Химични агенти на работна среда
	Първоначален и/или периодичен контрол

 на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Концентрация на химични агенти във въздуха на работната среда


	„Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно колориметрични методи”, книга 2, изд. Мед. Академия, НИХПЗ Сдружение „Хигитест”, 1987г.;

БДС EN 482;

БДС EN 689+АС;

РП 04-05 
	Наредба № 13, 

ДВ бр. 8/2004г.; 

ТС


	2.2
	Прах във въздуха на работна среда
	Първоначален и/или периодичен контрол

 на нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Концентрация на инхалабилна фракция на невлакнести прахове
	БДС EN 482;
БДС 2200;

БДС EN 689+АС;

РП 04-06 
	Наредба № 13, 

ДВ бр. 8/2004г.; 

ТС



*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.); 
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);
Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.); 

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатацияна хичмични агенти при работа (ДВ, бр.8/2004 г.);

Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно-колометрични методи, кн.2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания, Сдружение „Хигитест“, 1987г;

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. “Стандартизация”, 1985г.

ТС – техническа спецификация на клиента.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg
ИА БСА                       Заповед №  A ……../ ………….2026 г.                             стр. 3/2

