ЗАПОВЕД

№ A  348

София, 31.05.2021  г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД A

ПРИ „EKO-ЛАБОРАТОРИИ” ЕООД

Адрес на управление:

1172 гр. София, кв. Дианабад бл. 56, ап. 88

Адрес на офис:

1303, гр. София, ул. Пиротска  № 115

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник | ПК 7.1.1-5/В 6 | Наредба №16 – 116/2008 (ДВ бр. 26/2008); Наредба №3/2004 (ДВ бр. 90,91/2004) ТС; |  |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и/или над 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1.1-6/В 6 | Наредба №16 – 116/2008 (ДВ бр. 26/2008); Наредба №3/2004 (ДВ бр. 90,91/2004); ТС; |  |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби уредби | ПК 7.1.1-7/В 6 | Наредба №4 (ДВ бр. 6/2011); ТС; |  |
|  | Микроклимат на работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха | БДС 16686; Наредба No РД-07-3/ 2014 г. ДВ, бр. 63 ПК 7.1.1-2 | БДС 14776 Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003; Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007; Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007; Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008; Наредба No РД-07-3/2014г. ДВ, брой: 63, ТС; |  |
|  | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85; ПК 7.1.1-3 | Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; Наредба №24, ДВ бр. 95/2003; Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007; Наредба № 049, ДВ бр. 7/1976; Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007; Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008; БДС ЕN 12464-1 TC БДС ЕN 12464 – 1; ТС; БДС ЕN 12464 – 1; ТС; |  |
| 5.1 | Шум в работна среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане, Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС EN ISO 9612; (БДС ISO 1999) ПК 7.1.1-4A БДС 15471, ПК 7.1.1-4Б | Наредба № 6 ДВ бр. 70/2005, ТС; Наредба № 7 ДВ бр. 88/1999; Наредба №9 ДВ бр. 46/1994г.; Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008; ТС; |  |
| 5.2 | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 ПК 7.1.1-4 Б | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006- Приложение №2 табл. 1; Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994; Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007; Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003; Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008; ТС; |  |
| 5.3 | Шум в околна среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 ПК 7.1.1-4Б | Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006- Приложение №2 табл. 2; ТС; |  |
|  | Площадки за игра, разположени на открито и на закрито | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване | Наредба №1, ДВ бр.10/2009г. БДС EN 1176-1 По документи - т. 4.1, т.4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16, т.6. Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.16, т.7. БДС EN 1176-2+АС По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.5.1, т.5.2; т.5.3; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т.4.3.1, т.4.4.1; Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т.4.9, т.6. БДС EN 1176-4+АС По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6; Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7. БДС EN 1176-5 По документи – т.4.5, т.4.6, т.5.1, т.5.2.1, т.5.3.2, т.5.7.; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т. 4.4, т.4.5, т.5.1, т.5.2.2, т.5.2.3, т., т.5.3.1, т.5.4, т.5.5, т.5.6, т.5.7, т.7. БДС EN 1176-6+АС По документи – т.4.3, т.5.1, т.5.2; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т.5.4, т.7. БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2. БДС EN 1176-10 | Наредба №1, ДВ бр.10/2009 ТС |  |
|  |  |  |  | БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/ Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2. БДС EN 1176-11 По документи Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4 т.6, БДС EN 1177+АС По документи ТС ПК 7.1.1-1 |  |  |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

1. Наредба№ 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за  игра (ДВ бр.10/2009)

2. Наредба№ 2 - За здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ.бр.15/2007г.);

3. Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

4.  Наредба № 3 – За здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г., изм. ДВ.

бр. 90/2020);

5. Наредба № 4 - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);

6. Наредба № 6 - За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

7. Наредба № 6 - За показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

8. Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. Бр.88/1999)

9. Наредба № 9 - За здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.).;

10. Наредба№16-116 – За техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г.);

11. Наредба № 26 - За устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

12. Наредба № 49 - За изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр. 7/1976г., изм. бр. 64/1976);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради, 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

13. Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места,като метод и норма за контрол  в области-микроклимат в работна среда и климатични инсталации

(ДВ. бр.63/2014г.);

ТС – техническа спецификация.