ЗАПОВЕД

№ А 391

София, 22.06.2022 г.

„Електроконтрол 96“ ЕООД, гр. Казанлък

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ "АРТВИЖЪН EЛЕКТРО КОНТРОЛ" ОТ ВИДА А

Адрес на управление и офис: 6100 гр. Казанлък, ул. Перник № 23, ет.2, ап. 3

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на защитен контур "фаза-защитен проводник" | ПК 7.1.2.1 | Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г.; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1.2.2 | Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г.; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1.2.3 | Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011г.; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на изолация | ПК 7.1.2.4 БДС 1986, т. 3.3 а), в), g), e) | Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г.; ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр.26/2008);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства  (ДВ, бр. 6/2011г.);

ТС - Техническа спецификация