ОБХМАТ 75 ЛИ на

„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Лаборатория за анализ компонентите на околната среда

Адрес на управление и на лаборатория:

8010 гр. Бургас, ж.к. Славейков, блок 126, вход А, етаж 3, офис №9

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. | Води, отпадъчни (1); Води, течащи повърхностни (2); Води, крайбрежни морски (3), Води, питейни (4); Води, езерни(5); Води, подземни(6) | 1. Активна реакция/рН | БДС EN ISO 10523 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС 3424 (4) EPA 150.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 2.Температура | БДС 17.1.4.01 (1) ВВЛМ 34:2021 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 3.1 Общ сух остатък | БДС 17.1.4.04 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 3.2 Разтворени вещества |  |
|  |  | 3.3 Суспендирани вещества Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 (1, 2, 4, 5, 6) БДС EN 872 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 4. Хлориди | БДС 17.1.4.24 (1, 2, 5, 6) ISO 9297 (1, 2, 4, 5, 6) БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 5.1. Общ хлор | БДС EN ISO 7393-3 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 5.2. Свободен хлор | ВВЛМ 21:2007 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 5.3. Остатъчен свободен хлор |  |
|  |  | 6. ХПК/ Окисляемост бихроматна | ISO 15705 (1, 2,4,5,6) ISO 6060 (1, 2,4,5,6) |
|  |  | 7.1 Амоняк | БДС ISO 7150-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 7.2 Амониеви йони | БДС ISO 7150-1 (1, 2, 4, 5, 6) ВВЛМ 29:2011 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 7.3 Азот Амониев |  |
|  |  | 8. Нитрити/ Азот Нитритен | БДС EN 26777 (1, 2, 4, 5, 6) ВВЛМ 30:2011 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС EN ISO 10304-1 (1,2,4,5,6) |
|  |  | 9. Нитрати/ Азот Нитратен | БДС ISO 7890-3 (1, 2, 4, 5, 6), ВВЛМ 11:2006 (1, 2, 4, 5, 6); ВВЛМ 15:2007 (3) БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 10. Сулфиди/ Сероводород | БДС 17.1.4.09 (1, 2, 5, 6) ВВЛМ 16:2006 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 11.1 Хром Шествалентен | ISO 11083 (1, 2, 4, 5, 6); ВВЛМ 03:2005 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС 17.1.4.17 (1, 2, 5, 6) |
|  |  | 11.2 Хром тривалентен | ВВЛМ 03:2005 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС 17.1.4.17 (1, 2, 5, 6) |
|  |  | 11.3 Хром общ | ВВЛМ 03:2005 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС 17.1.4.17 (1, 2, 5, 6) БДС EN ISO 11885 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 12. Желязо разтворено/ Желязо общо | БДС ISO 6332 (1, 2, 4, 5, 6); БДС EN ISO 11885 (1, 2, 4,5,6) |
|  |  | 13. БПК5 | БДС EN 1899-2 (1,2,3, 4, 5, 6) БДС EN ISO 5815-1 (1,2,3,4,5,6) ISO 5815-2 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 14.1 Азот общ/ Общ свързан азот | БДС EN ISO 20236 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 14.2 Общ азот по Келдал | БДС ЕN 25663 (1, 2, 4, 5, 6) ЕРА 351.3 (2, 5) |
|  |  | 15. Нефтопродукти/ Въглеводороден индекс | ВВЛМ 01:2021 (1, 2, 3, 4, 5, 6) ЕPA 1664B (1, 2, 4, 5, 6) БДС EN ISO 9377-2 (1, 2, 5, 6) |
|  |  | 16.1 Феноли | БДС ISO 6439 (1, 2, 4, 5) ВВЛМ 20:2007 (1, 2, 5, 6) |
|  |  | 16.2 Фенолен индекс | БДС ISO 6439 (1, 2, 4, 5) |
|  |  | 17.1 Общ фосфор(Pt) | БДС ЕN ISO 6878 (1, 2, 3, 4, 5, 6) ВВЛМ 12:2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 17.2 Фосфор като фосфати (РО4-Р) |  |
|  |  | 17.3 Фосфати (РО4) | БДС ЕN ISO 6878 (1, 2, 3, 4, 5, 6) ВВЛМ 12:2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 17.4 Фосфати(като Р) |  |
|  |  | 17.5 Ортофосфати |  |
|  |  | 18. Съдържание на елементи 18.1. Алуминий/Al | БДС EN ISO 11885 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 18.2. Арсен/As |  |
|  |  | 18.3. Антимон/Sb |  |
|  |  | 18.4. Барий/Ba |  |
|  |  | 18.5. Бор/B |  |
|  |  | 18.6. Селен/Se |  |
|  |  | 18.7. Кадмий/Cd |  |
|  |  | 18.8. Калий/К |  |
|  |  | 18.9. Кобалт/Co |  |
|  |  | 18.10. Манган/Mn |  |
|  |  | 18.11. Молибден/Mo |  |
|  |  | 18.12. Натрий/Na |  |
|  |  | 18.13. Никел/Ni |  |
|  |  | 18.14. Мед/Cu |  |
|  |  | 18.15. Цинк/Zn |  |
|  |  | 18.16. Олово/Pb |  |
|  |  | 18.17. Сребро/Ag |  |
|  |  | 18.18. Ванадий/V |  |
|  |  | 18.19. Калай/Sn |  |
|  |  | 18.20. Берилий/Ве |  |
|  |  | 18.21. Талий/Tl | EPA 6010C (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 19. Живак/Hg | ВВЛМ 28:2013 (1, 2, 4, 5, 6) EPA 6010C (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 20.1. Цианиди свободни | ВВЛМ 17:2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 20.2. Цианиди общи | ВВЛМ 17:2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС 17.1.4.14 (1, 2, 5, 6) |
|  |  | 21.1 Цвят | БДС EN ISO 7887-Метод А (2, 4, 5) БДС 17.1.4.01 (1) БДС 8451 (4) |
|  |  | 21.2 Мирис | БДС 17.1.4.01 (1) БДС 8451 (4) |
|  |  | 21.3 Вкус | БДС 8451 (4) |
|  |  | 22. Разтворен кислород | БДС EN 25813 (1, 2, 3, 4, 5, 6) ISO 5813 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 23.1. Сулфати | БДС 17.1.4.03 (1, 2, 5, 6) ВВЛМ 31:2016 (1, 2, 3, 4, 5, 6) ISO 15923-1-Метод (G) (1, 2, 4, 5, 6) БДС EN ISO 10304-1(1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 23.2. Сулфати като сяра | ВВЛМ 31:2016 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 24.1 Перманганатна окисляемост | БДС 17.1.4.16 (1, 2, 5, 6) |
|  |  | 24.2 Перманганатен индекс | БДС EN ISO 8467 ( 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 25.1. Обща твърдост | БДС ISO 6059 ( 2, 4 ,5, 6) ЕРА 130.2 (1) |
|  |  | 25.2. Постоянна (некарбонатна) твърдост | БДС ISO 6059 (2, 4 ,5, 6) БДС EN ISO 9963-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 25.3. Временна (карбонатна) твърдост | БДС EN ISO 9963-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 26. Екстрахируеми вещества | ВВЛМ 01:2021 (1, 2, 3, 4, 5, 6) EPA 1664B (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 27. Анионактивни детергенти /α-ПАВ/ СПАВ/ | БДС 17.1.4.25 (1, 2, 5, 6) БДС EN 903 (1, 2, 4, 5, 6) ISO 7875-1 (1, 2, 4, 5,6) |
|  |  | 28. Обща алкалност/ Съставна алкалност/ | БДС EN ISO 9963-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 29. Карбонати (като CaCO3) | БДС EN ISO 9963-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 30. Хидрогенкарбонати | БДС EN ISO 9963-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 31. Калций | БДС ISO 6058 (1, 2, 4, 5, 6) БДС EN ISO 11885 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 32. Магнезий | БДС EN ISO 11885 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 33. Флуориди/ Флуориди (като Флуор) | ВВЛМ 13:2006 (1, 2, 3, 4, 5, 6) БДС 16911 (4) БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 34. Електропроводимост/ Специфична електропроводимост | БДС EN 27888 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 35. Общ органичен въглерод/ TOC/ Разтворен органичен въглерод | ВВЛМ 22:2007 (1, 2, 4, 5, 6) БДС EN 1484 (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 36. Масла и мазнини | EPA 1664B (1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|  |  | 37. Мътност | БДС EN ISO 7027-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 38. Бромати | ВВЛМ 02:2015 (4, 6) |
|  |  | 39. Адсорбируеми органични халогениди/АОХ | ВВЛМ 04:2016 (1, 2, 4, 5, 6) |
|  |  | 40. Бромиди | БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 4, 5, 6) |
| ІІ. | Въздух, атмосферен – емисии | 1. Азотен оксид/NO | ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 2.1 Азотни оксиди/NOx (NO, NO2) | ВВЛМ 23:2016 БДС EN 14792 |
|  |  | 2.2 Азотен диоксид/ NO2 | ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 3. Сероводород/H2S | ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 4. Серен диоксид/SO2 | ВВЛМ 23:2016 БДС EN 14791 |
|  |  | 5. Въглероден оксид/CO | ВВЛМ 23:2016 БДС EN 15058 |
|  |  | 6. Въглероден диоксид/CO2 | ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 7. Кислород/O2 | ВВЛМ 23:2016 БДС EN 14789 |
|  |  | 8.1. Въглеводороди, изразени като общ въглерод | ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 8.2. Въглеводороди, CH4 |  |
|  |  | 8.3 Органични съединения, изразени като общ органичен въглерод/ТОС | БДС EN 12619 |
|  |  | 9. Параметри на газови/въздушни потоци: 9.1. Скорост | ВВЛМ 23:2016 ISO 10780 БДС EN ISO 16911-1 |
|  |  | 9.2. Дебит | ISO 10780 ВВЛМ 23:2016 БДС EN ISO 16911-1 |
|  |  | 9.3. Температура | БДС EN ISO 16911-1 ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 9.4.1. Налягане 9.4.2. Барометрично налягане | БДС EN ISO 16911-1 ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 9.5. Влага | БДС EN 14790 ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 10. Общ прах на организирани газови/ въздушни потоци | БДС ISO 9096 БДС EN 13284-1 |
|  |  | 11. Водород/Н2 | ВВЛМ 23:2016 |
|  |  | 12. Формалдехид | EPA 323 |
|  |  | 13. Съдържание на елементи в емисии/Прахообразни неорганични вещества 13.1. Арсен/As | БДС ЕN 14385 |
|  |  | 13.2. Кадмий/Cd |  |
|  |  | 13.3. Хром/Cr |  |
|  |  | 13.4. Мед/Cu |  |
|  |  | 13.5. Манган/Mn |  |
|  |  | 13.6. Никел/Ni |  |
|  |  | 13.7. Олово/Pb |  |
|  |  | 13.8. Антимон/Sb |  |
|  |  | 13.9. Талий/Tl |  |
|  |  | 13.10. Ванадий/V |  |
|  |  | 13.11. Кобалт/Co |  |
|  |  | 13.12. Калай/Sn | ВВЛМ 05:2016 |
|  |  | 13.13. Телур/Те |  |
|  |  | 13.14. Цинк/Zn |  |
|  |  | 13.15. Селен/Se |  |
|  |  | 13.16. Живак/Hg | БДС ЕN 13211 ВВЛМ 05:2016 |
|  |  | 14. Флуороводород | БДС 17.2.4.12 СД CEN/TS 17340 |
|  |  | 15. Амоняк/NH3 | БДС 17.2.4.05 |
|  |  | 16. Фенол | БДС 17.2.4.11 |
|  |  | 17. Хлороводород/HCl | БДС EN 1911 |
|  |  | 18.Серен триоксид/SO3 | БДС 17.2.4.09 |
|  |  | 19. Аерозоли на сярна киселина | EPA 8 |
|  |  | 20.1 Ниво на осигуряване на качество – 2 (QAL2) за автоматизирани системи за измерване (AMS) 20.2 Годишни контролни тестове (AST) | БДС EN 14181 |
| III. | Отпадъци | 1. Активна реакция/ pH/ pH (H2O)/ pH (CaCl2) | БДС EN ISO 10523 |
|  |  | 2. Електропроводимост/ Специфична електропроводимост | БДС EN 27888 |
|  |  | 3. Загуби при накаляване | БДС EN 15935 |
|  |  | 4. Сухо вещество (сух остатък)/ Влага (влагосъдържание) | ISO 11465 БДС EN 12880 |
|  |  | 5. Съдържание на елементи 5.1. Арсен/As | БДС EN ISO 11885 |
|  |  | 5.2 Антимон/Sb |  |
|  |  | 5.3 Барий/Ba |  |
|  |  | 5.4 Селен/Se |  |
|  |  | 5.5 Кадмий/Cd |  |
|  |  | 5.6 Молибден/Mo |  |
|  |  | 5.7 Никел/Ni |  |
|  |  | 5.8 Мед/Cu |  |
|  |  | 5.9 Олово/Pb |  |
|  |  | 5.10 Цинк/Zn |  |
|  |  | 5.11 Ванадий/V |  |
|  |  | 5.12 Калций/Ca |  |
|  |  | 5.13 Магнезий/Mg |  |
|  |  | 5.14 Фосфор/Р |  |
|  |  | 5.15 Сяра(обща)/S |  |
|  |  | 5.16 Кобалт/Со |  |
|  |  | 5.17 Манган/Mn |  |
|  |  | 5.18 Бор/В |  |
|  |  | 5.19 Натрий/Na |  |
|  |  | 5.20 Калий/К |  |
|  |  | 6. Хром общ | БДС EN ISO 11885 |
|  |  | 7. Хром шествалентен | ВВЛМ 03:2005; ISO 11083 |
|  |  | 8. Желязо | БДС ISO 6332 БДС EN ISO 11885 |
|  |  | 9. Хлориди | ISO 9297 БДС 17.1.4.24 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 10. Сулфати | БДС 17.1.4.03 ВВЛМ 31:2016 БДС ISO 11048 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 11. Флуориди | ВВЛМ 13:2006 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 12. Нитрати | ВВЛМ 11:2006 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 13. Нитрити | БДС EN 26777 ВВЛМ 30:2011 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 14. Фосфати | БДС EN ISO 6878 ВВЛМ 12:2006 БДС EN ISO 10304-1 |
|  |  | 15. Азот по Келдал | БДС EN 16169 |
|  |  | 16.1 Цианиди свободни | ВВЛМ 17:2006 |
|  |  | 16.2 Цианиди общи | БДС 17.1.4.14 |
|  |  | 17. Феноли/ Фенолен индекс | БДС ISO 6439 ВВЛМ 20:2007 |
|  |  | 18.Общ въглерод (ТС)/ Общ органичен въглерод (TOC) | ВВЛМ 22:2007 БДС EN 1484 БДС EN 15936 |
|  |  | 19. Разтворен органичен въглерод/POB | ВВЛМ 22:2007 БДС EN 1484 |
|  |  | 20. Разтворени вещества/ Общо разтворими твърди вещества | БДС 17.1.4.04 т.3 БДС EN 15216 |
|  |  | 21. Живак/Hg | ВВЛМ 28:2013 EPA 6010C |
|  |  | 22. Амоний/NH4 | БДС ISO 7150-1 |
|  |  | 23. Нефтопродукти/ Въглеводороди (TPH) | БДС EN 14345 БДС EN 14039 |
|  |  | 24. Киселинно – неутрализационен капацитет/КНК | СД CEN/TS 15364 |
|  |  | 25.1 Сулфатна сяра 25.2 Сулфидна сяра | ВВЛМ 31:2016 |
|  |  | 26. Талий | EPA 6010C |
|  |  | 27. Бромиди | БДС EN ISO 10304-1 |
| IV. | Шум | 1. Еквивалентно ниво на шум | БДС ISO 8297 ВВЛМ 33:2011 |
|  |  | 2. Ниво на обща звукова мощност | БДС ISO 8297 ВВЛМ 33:2011 |
| V. | Почви (1), утайки (2), третирани биоотпадъци: - компост; - стабилизирана органична фракция; - ферментационен продукт; - органичен почвен подобрител (3) | 1. Нефтопродукти/ Въглеводороди (TPH) | БДС EN 14345 (1, 2, 3) БДС EN ISO 16703 (1, 2, 3) |
|  |  | 2. Активна реакция/ pH/ pH(H2O)/ pH (CaCl2) | БДС EN 15933 (1, 2, 3) |
|  |  | 3. Електропроводимост/ Специфична електропроводимост | CД CEN/TS 15937 (1, 2, 3) |
|  |  | 4. Сухо вещество/ съдържание на влага | БДС EN 15934 (1, 2, 3) |
|  |  | 5. Загуба при накаляване | БДС EN 15935 (1, 2, 3) |
|  |  | 6.1 Съдържание на органично вещество/ Общ органичен въглерод (TOC) 6.2 Хумус 6.3 Общ Въглерод(ТС) | БДС EN 15936(1, 2, 3) БДС 11302(1, 2, 3) ISO 10694(1, 2, 3) |
|  |  | 7. Общ азот (по Келдал) | БДС EN 16169(1, 2, 3) |
|  |  | Екстрахируеми форми на 8.1 Азот амониев (NH4-N) | БДС ISO 7150-1 (1, 2, 3) |
|  |  | 8.2 Азот нитритен (NO2-N) | БДС EN 26777 (1, 2, 3) |
|  |  | 8.3 Азот нитратен (NO3-N) | БДС ISO 7890-3 (1, 2, 3) |
|  |  | 9. Съдържание на елементи 9.1 Арсен/As | БДС EN 16170 (1, 2, 3) |
|  |  | 9.2 Антимон/Sb |  |
|  |  | 9.3 Селен/Se |  |
|  |  | 9.4 Кадмий/Cd |  |
|  |  | 9.5 Никел/Ni |  |
|  |  | 9.6 Мед/Cu |  |
|  |  | 9.7 Олово/Pb |  |
|  |  | 9.8 Цинк/Zn |  |
|  |  | 9.9 Манган/Мn |  |
|  |  | 9.10 Калций/Ca |  |
|  |  | 9.11 Калциев Оксид/CaO |  |
|  |  | 9.12 Магнезий (общ)/Mg |  |
|  |  | 9.13 Фосфор/Р(общ) |  |
|  |  | 9.14 Сяра/S(общ) |  |
|  |  | 9.15 Кобалт/Со |  |
|  |  | 9.16 Натрий/Na |  |
|  |  | 9.17 Калий(общ)/К |  |
|  |  | 9.18 Хром/Cr |  |
|  |  | 9.19 Желязо/Fe |  |
|  |  | 9.20 Алуминий/Al |  |
|  |  | 9.21 Бор/В |  |
|  |  | 9.22 Живак/Hg |  |
|  |  | 10.1. Фосфор 10.2. Фосфор – обменни форми преизчислени като Р2О5 10.3. Фосфати | БДС ISO 11263 (1, 2, 3) ВВЛМ 35:2021 (1, 2, 3) |
|  |  | 11.1. Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра 11.2. Сулфати | ВВЛМ 31:2016 (1, 2, 3) БДС ISO 11048 (1, 2, 3) |
|  |  | 12. Примеси/камъни | СД CEN/TS 16202 (1, 2, 3) |
|  |  | 13.1. Натрий, обменни форми | БДС ЕN ISO 11260 (1, 2, 3) |
|  |  | 13.2. Калий, обменни форми преизчислени като К2О |  |
|  |  | 13.3. Калций, обменни форми |  |
|  |  | 13.4. Магнезий, обменни форми |  |
|  |  | 14.1 Плътност 14.2 Обемна плътност | БДС EN 12580 (3) |
|  |  | 15.1 Размер на частиците 15.2 Максимален размер на частиците | БДС EN 15428 (1, 2, 3) |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |
| --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Въздух, атмосферен - емисии | БДС EN 13284-1 БДС ISO 9096 БДС EN 14790 EPA 323- т.6÷6.6;т.7.1 ВВЛМ 05:2016-т.8 БДС 17.2.4.12-т.2 БДС 17.2.4.05-съгл.приложение БДС EN 14791-т.6,т.7 БДС EN 1911-т.5 БДС 17.2.4.11 - съгл.приложение БДС 17.2.4.09 - съгл.приложение EPA 8-т.8 БДС EN 13211-т.5.3÷5.12; т.7 СД CEN/TS 17340 – т.6, т.7 |
| 2. | Почви | БДС 17.4.5.01 БДС ISO 18400-102 |
| 3. | Отпадъци | ASTM D5658 ASTM D5679 СД CEN/TR 15310-2 |
| 4. | Води, езерни | БДС ISO 5667-4 |
| 5. | Води, питейни | БДС ISO 5667-5 |
| 6. | Води, течащи повърхностни | БДС EN ISO 5667-6 |
| 7. | Води, крайбрежни морски | БДС ISO 5667-9 |
| 8. | Води, отпадъчни | БДС ISO 5667-10 |
| 9. | Води, подземни | БДС ISO 5667-11 |
| 10. | Утайки | БДС EN ISO 5667-13 |
| 11. | Третирани биоотпадъци | БДС EN 12579; БДС EN ISO 5667-13 |

*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят в разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Фиксиран обхват

Позовавания:

|  | ВВЛМ 01:2021 | Качество на водата. Определяне на екстрахируеми вещества и нефтопродукти във води |
| --- | --- | --- |
|  | ВВЛМ 02:2015 | Качество на водата. Определяне на бромати във води |
|  | ВВЛМ 03:2005 | Качество на водата. Определяне на хром във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 04:2016 | Качество на водата. Определяне на адсорбируеми органични халогениди (АОХ) във води |
|  | ВВЛМ 05:2016 | Стационарни източници на емисии. Определяне съдържанието на елементи |
|  | ВВЛМ 11:2006 | Качество на водата. Определяне на нитрати и азот нитратен във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 12:2006 | Качество на водата. Определяне на фосфати и общ фосфор във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 13:2006 | Качество на водата. Определяне на флуориди във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 15:2007 | Качество на водата. Определяне на нитрати и азот нитратен в морски води |
|  | ВВЛМ 16:2006 | Качество на водата. Определяне на сулфиди и сероводород във води |
|  | ВВЛМ 17:2006 | Качество на водата. Определяне на общи цианиди и свободни цианиди във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 20:2007 | Качество на водата. Определяне на феноли във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 21:2007 | Качество на водата. Определяне на свободен (остатъчен) хлор във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 22:2007 | Качество на водата. Определяне на общ ограничен въглерод във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 23:2016 | Стационарни източници на емисии. Измерване на вредни вещества (замърсители) и параметри на газовите потоци |
|  | ВВЛМ 28:2013 | Качество на водата. Определяне на живак С ICP – OES във води/воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 29:2011 | Качество на водата. Определяне на амониеви йони и азот амониев във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 30:2011 | Качество на водата. Определяне на нитрити и азот нитритен във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 31:2016 | Качество на водата. Определяне на сулфати и техните форми във води и воден извлек на отпадъци (елуати) |
|  | ВВЛМ 33:2011 | Валидирана вътрешнолабораторна методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие |
|  | ВВЛМ 34:2021 | Качество на водата. Метод за измерване на температура във води |
|  | ВВЛМ 35:2021 | Почви, утайки и третирани биоотпадъци. Определяне на обменни форми на фосфора |