
ЗАПОВЕД
№ A 239
София, 21.07.2026г.
ПРЕАКРЕДИТИРАМ 

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ 

Главна дирекция „Национален център по метрология“

Отдел „Механични измервания“ 

Лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса

Адрес на управление: 1797 София, бул. „Г.М. Димитров”, № 52 Б

Адрес на лаборатория: 8010 Бургас, ж.к.„Славейков”, ул.„Проф. Яким Якимов”, № 25

Да извършва калибриране на:
	Тип обхват:  фиксиран

	№ по ред
	Вид на средството за измерване
	Измервана величина,

измервателна единица
	Обхват на измерване
	Неопределеност на измерване
	Метод

 за калибри-ране

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теглилки

клас F1
	Маса, килограм kg и неговите дробни
	от 1 mg до 500 mg
	от 0,006 mg до 0,008 mg
	ЛКСИМ-М-02:2026

	
	
	
	от 1 g до 500 g
	от 0,011 mg до 0,12 mg
	

	
	
	
	от 1 kg до 5 kg
	 от 0,31 mg до 8,2 mg
	

	
	
	
	от 10 kg до 20 kg
	от 15 mg до 25 mg
	

	2
	Теглилки

клас F2
	Маса, килограм kg и неговите дробни
	от 1 mg до 500 mg
	от 0,009  mg до 0,011 mg
	ЛКСИМ-М-02:2026

	
	
	
	от 1 g до 500 g
	от 0,013 mg до 0,13 mg
	

	
	
	
	от 1 kg до 5 kg
	от 0,40 mg до 13 mg
	

	
	
	
	от 10 kg до 20 kg
	от 20 mg до 30 mg
	

	3
	Теглилки

Клас М1 
	Маса, килограм kg и неговите дробни
	от 1 mg до 500 mg
	от 0,016 mg 0,018 mg
	ЛКСИМ-М-02:2026

	
	
	
	от 1 g до 500 g
	от 0,019 mg до 0,16 mg
	

	
	
	
	от 1 kg до 5 kg
	от 0,91 mg до 20 mg
	

	
	
	
	от 10 kg до 20 kg
	от 35 mg до 50 mg
	

	
	
	
	1000 kg
	16 g
	

	4
	Везни електронни с неавтоматично действие
	Маса, килограм kg и неговите дробни
	до 2,2 kg вкл.
	от 0,012 mg до 0,1 mg
	ЛКСИМ-М-01:2026

	
	
	
	над 2,2 kg

до 300 kg
	от 0,1 mg до 3 g
	


Забележка: Калибрирането по т. 1,2 и 3 се извършват само в лабораторията. Калибрирането по т. 4 се извършват само при клиента.
Позовавания: 

ЛКСИМ-М-01, Версия 02 от 06.03.2026г. Методика за калибриране на везни с неавтоматично действие

ЛКСИМ-М-02, Версия 03 от 06.03.2026г. Методика за калибриране на теглилки и комплекти теглилки по метод на пряко сравнение
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