ОБХВАТ 9 ЛК

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

Главна дирекция „Национален център по метрология“

отдел „Механични измервания“

Лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса

Адрес на управление: 1797 София, бул. „Г.М. Димитров”, № 52 Б

Адрес на лаборатория: 8010 Бургас, ж.к. „Славейков”, ул. „Проф. Яким Якимов”, № 25

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |
| --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибри-ране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теглилки клас F1 | Маса, килограм kg и неговите дробни | от 1 mg до 500 mg | от 0,012 mg до 0,014 mg | ЛКСИМ-М-02:2021 |
|  |  |  | от 1 g до 500 g | от 0,014 mg до 0,12 mg |  |
|  |  |  | от 1 kg до 5 kg | 2 mg до 5 mg |  |
|  |  |  | от 10 kg до 20 kg | от 10 mg до 20 mg |  |
| 2 | Теглилки клас F2 | Маса, килограм kg и неговите дробни | от 1 mg до 500 mg | от 0,012 mg до 0,014 mg | ЛКСИМ-М-02:2021 |
|  |  |  | от 1 g до 500 g | от 0,020 mg до 0,14 mg |  |
|  |  |  | от 1 kg до 5 kg | от 3,0 mg до 17 mg |  |
|  |  |  | от 10 kg до 20 kg | от 39 mg до 69 mg |  |
| 3 | Теглилки Клас М1 | Маса, килограм kg и неговите дробни | от 1 mg до 500 mg | от 0,012 mg 0,014 mg | ЛКСИМ-М-02:2021 |
|  |  |  | от 1 g до 500 g | от 0,030 mg до 0,16 mg |  |
|  |  |  | от 1 kg до 5 kg | от 6,0 до 17 mg |  |
|  |  |  | от 10 kg до 20 kg | от 45 mg до 89 mg |  |
|  |  |  | 1000 kg | 27 g |  |
| 4 | Везни електронни с неавтоматично действие | Маса, килограм kg и неговите дробни | до 2,2 kg вкл. | от 0,012 mg до 0,1 mg | ЛКСИМ-М-01:2019 |
|  |  |  | от 2,2 kg до 100 kg | от 0,1 mg 200 mg |  |
|  |  |  | от 100 kg до 300 kg | от 0,2 g до 3 g |  |

Фиксиран обхват

Позовавания:

ЛКСИМ-М-01, Версия 01 от 25.11.2019 г. Методика за калибриране на везни електронни с неавтоматично действие

ЛКСИМ-М-02, Версия 02 от 27.09.2021 г. Методика за калибриране на теглилки и комплекти теглилки по метод на пряко сравнение