ЗАПОВЕД

№ A 570

гр. София, 28.09.2022 г.

Орган за контрол от вид С при „ОМЕГА СТ” ООД, гр. Пловдив

Адрес на управление:  4001, гр. Пловдив, бул. "Хаджи Димитър" № 34

Адрес на офис: 4000, гр. Пловдив, ул. "Понеделник пазар" № 5

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол; процедура за контрол | - Нормативни - актове, - стандарти, - спецификации - схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| - Тип обхват: Гъвкав* |  |  |  |  |  |
| - І. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V |  |  |  |  |  |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Импеданс на контур “Фаза-защитен проводник” | ПК 7.1-07 | Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/2004/ Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008/ ТС |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: - ток на задействане; - допирно напрежение | ПК 7.1-08 | Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/2004/ Наредба № 16-116 /ДВ, бр. 26/2008/ ТС |
| 3 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1-09 | Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/2004/ Наредба № 16-116 /ДВ, бр.26/2008/ ТС |
| 4 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Съпротивление на заземителите на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1-10 | Наредба № 4 /ДВ, бр. 6/2011/ ТС |
| 5 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Съпротивление на изолацията | БДС 1986-т. 3.3 а), б), д), е) ПК 7.1-11 | Наредба № 3 /ДВ, бр. 90 и 91/2004/ Наредба №16-116 /ДВ, бр. 26/2008/ ТС |
| ІІ. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА |  |  |  |  |  |
| 6 | Изкуствено осветление | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, 1985 г. ПК 7.1-05 | Наредба № 49 /ДВ, бр. 7/1976/ Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/ 2003/ Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994/ Наредба № 2 /ДВ, бр. 15/2007/ Наредба № 3 /ДВ, бр. 15/2007/ Наредба № 19 /ДВ, бр. 79/2008/ Наредба № 26 /ДВ, бр. 103/2008/ БДС EN 12464-1 ТС |
| 7 | Микроклимат в работна и битова среда | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | -температура на въздуха, -относителна влажност на въздуха, -скорост на движение на въздуха, | БДС 16686 ПК 7.1-01 Hаредба № РД-07-3 /ДВ, бр. 63/ 2014/ | Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/2003/ Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994/ Наредба № 2 /ДВ, бр. 15/2007/ Наредба № 3 /ДВ, бр. 15/2007/ Наредба № 26 /ДВ, бр. 103/ 2008/ Hаредба № РД-07-3 /ДВ, бр. 63/2014/ БДС 14776 ТС |
| 8 | Шум в работна среда | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | -ниво на шум, dBА; -еквивалентно ниво на шум, dBА | БДС 15471 ПК 7.1-02 | Наредба № 7 /ДВ, бр. 88/ 1999/ - чл. 138 Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994/ Наредба № 26 /ДВ, бр. 103/2008/ ТС |
|  |  | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | -дневно/средно-седмично ниво на експозиция на шум, dBА -ниво на върхово звуково налягане, dBC | БДС ISO 1999 (БДС EN ISO 9612) ПК 7.1-12 ПК 7.1-13 | Наредба № 6 /ДВ, бр. 70/2005/ ТС |
| 9 | Шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | -еквивалентно ниво на шум, dBА; -ниво на шум, dBА | БДС 15471 ПК 7.1-03 | Наредба № 6 /ДВ, бр. 58/2006/-приложение № 2, табл. 2 ТС |
| 10 | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | -ниво на шум, dBА; -еквивалентно ниво на шум, dBА; | БДС 15471 ПК 7.1-04 | Наредба № 6 /ДВ, бр. 58/2006/-приложение № 2, табл. 1 Наредба № 9 /ДВ, бр. 46/1994/ Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/ 2003/ Наредба № 2 /ДВ, бр. 15/2007/ Наредба № 26 /ДВ, бр. 103/2008/ ТС |
| ІІІ. ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |  |
| 11 | Вентилационни инсталациии | Контрол на нови и/или в експлоатация съоръжения и обекти | Скорост на въздушния поток, Дебит на въздуха | БДС 12.3.018 ПК 7.1-06 | Наредба № 24 /ДВ, бр. 95/ 2003/ Наредба № 15 /ДВ, бр. 68/2005/ ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 79/2008 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания на микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (Д., бр. 88/1999 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005 г.);

ТС – техническа спецификация.