ЗАПОВЕД

№ А 526

София, 31.08.2022 г.

Орган за контрол от вид С

при „МОНТАЖИ“ ЕАД,  гр. София

Адрес на управление и адрес на офис: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станчев“ № 9

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Стомани, чугуни, цветни метали, всички видове метални заварени съединения и материали от тях | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Якост на опън, Граница на провлачване, Относително удължение и свиване чрез Разрушаващ метод на контрол | БДС EN ISO 4136 БДС EN ISO 6892-1 ПК01РК | БДС EN 13445-5 БДС EN ISO 9606-1 ТС |
|  |  |  | - ъгъл при огъване чрез Разрушаващ метод на контрол | БДС EN ISO 5173 БДС EN ISO 7438 ПК01РК |  |
|  |  |  | - Погълната енергия при ударно огъване чрез Разрушаващ метод на контрол | БДС EN ISO 148-1 БДС EN ISO 9016 ПК01РК |  |
|  |  |  | - Твърдост по Бринел, Викерс и Роквел чрез Разрушаващ метод на контрол | БДС EN ISO 9015-1 БДС EN ISO 6506-1 БДС EN ISO 6507-1 БДС EN ISO 6508-1 ПК02РК |  |
|  | Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова, тръбна, профилна и метална продукция; отливки; изковки | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Откриване на вътрешни несъвършенства (вид и големина) чрез Ултразвуков метод на контрол | БДС 9233; БДС 9234; БДС 9824; БДС 10037; БДС 13598 БДС 13661; БДС 14923; БДС 14924; БДС 16323; БДС EN ISO 16810; БДС EN ISO 16811; БДС EN ISO 16823; БДС EN ISO 16826; БДС EN ISO 16827; БДС EN 10228-3, БДС EN 10228-4, БДС EN 10306, БДС EN 10307, БДС EN 10308, БДС EN 12680-1, БДС EN 12680-2, БДС EN 12680-3, БДС EN ISO 17640, БДС EN ISO 23279, БДС EN ISO 10893-8; БДС EN 10160; ПК01НК | НУБЕТНСН (обн. ДВбр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (Обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,13, 26, НУБЕПРГСИУПГ(обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИВВГ(обн. ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005; БДС EN ISO 11666, БДС EN 10160, БДС EN ISO 10042, БДС EN ISO 5817, БДС 9824; БДС 13661; БДС EN 10228-3; БДС EN 10228-4; БДС EN 12680-1; БДС EN 12680-2; БДС EN 12680-3; БДС EN 10306; БДС EN 10307; БДС EN 10308; ВДС EN ISO 10893-8; ТС |
|  |  |  | Дебелина на стени чрез Ултразвуков метод на контрол | ПК01НК БДС EN ISO 16809 |  |
|  | Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова, тръбна, профилна и метална продукция; отливки; изковки | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Вътрешни несъвършенства (вид и големина) чрез Радиографичен метод на контрол | БДС EN 12681, БДС EN ISO 5579, БДС EN ISO 17636-1, БДС EN ISO 10893-6; ПК02HK | НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004) – чл.7,26, НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИВВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005, БДС 13060; БДС EN ISO 10675-1, БДС EN ISO 10675-2, БДС EN ISO 10042, БДС EN ISO 5817, БДС EN ISO 6520-1, БДС EN ISO 10893-6; БДС EN 12681; ТС |
|  | Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова; тръбна; профилна; метална продукция, отливки; изковки; | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Индикации от повърхностни подповърхностни несъвършенства (вид, големина и разположение) чрез Магнитно-прахов метод на контрол | БДС 15575, БДС EN 10228-1, БДС EN ISO 10893-5, БДС EN ISO 9934-1; БДС EN ISO 3059; БДС EN ISO 17638 ПКОЗНК | НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,26, НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр, 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИВВГ (обн.ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005, БДС EN ISO 23278, БДС EN ISO 5817, БДС EN 10228-1, БДС EN ISO 10893-5 ТС |
|  | Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова; тръбна; профилна; метална продукция, отливки; изковки; | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Индикации от несъвършенства с изход на повърхността (вид, големина и разположение) чрез Капилярен метод на контрол | БДС EN ISO 3452-1, БДС EN 1371-1, БДС EN 1371-2, БДС EN 10228-2, БДС EN ISO 10893-4, БДС EN ISO 3059, ПК04НК | НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) - чл.19,20,21, НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004) - чл.7,26, НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл.9, НУБЕТНГСИВВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл.5, 6, 105; НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), чл. 157; ПИПСМР/2005, БДС EN ISO 5817, БДС EN ISO 23277, БДС EN 10228-2, БДС EN 1371-1, БДС EN 1371-2, БДС EN ISO 10893-4, БДС EN ISO 10042, ТС |
|  | Защита от корозия. Съоръжения подземни метални | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Плътност на изолационно покритие чрез Искров метод на контрол | БДС 15705, ПК05HK | НУБЕНН (обн. ДВ бр.104/2004), чл. 20 НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004, НУБЕТНГСИВВГ (обн. ДВ бр.82/2004), чл. 15, БДС 15705, ТС |
|  | Метални изделия, конструкции и заварени съединения; листова; тръбна; профилна; метална продукция, отливки; изковки; | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ продукти | Външни несъвършенства (вид и големина) чрез Визуален метод на контрол | БДС EN ISO 17637; БДС EN 13018, ПК06HK | НУБЕТНСН (обн. ДВ бр, 64/2008) - чл. 7,19,20,21,26 НУБЕНН (Обн. ДВ бр. 04/2004), чл.9 НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004), чл. 5,6,105, НУБЕТНГСИВВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), чл. 15, НУЕТНАУ (обн. ДВ бр, 66/2001), чл.157; ПИПСМР/2005, БДС 5177 БДС EN ISO 10042, БДС EN ISO 5817, ТС |
| 8. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V; | Нови и/или в експлотация обекти и съоръжения Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност/Fi прекъсвачи - Време на задействане - Ток на изключване - Допирно напрежение | ПК 01 ЕК | Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); ТС на клиента |
| 9. |  |  | Импеданс на контура Zs „фаза-защитен проводник” | ПК 03 ЕК | Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); ТС на клиента |
| 10. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V. | Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация на кабели и съоръжения до и над 1000V | БДС 1986, Т.3.3 а,б,д,е; НИЕМС -1995 ПК 02 ЕК | Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 9 НТЕЕЦМ (обн. ДВ бр. 72/ 2004); НИЕМС -1995 ТС на клиента |
| 11. |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби до и над 1000V; | НИЕМС – 1995; ПК 04 ЕК | Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); НИЕМС – 1995; ТС на клиента |
| 12. |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 05 ЕК | Наредба № 4 на МРРБ (обн. ДВ бр. 6/2011); ТС на клиента |
| 13. | Кабелни електропроводни линии и шинни системи и съоръжения до 20 кV | Нови и/или в експлотация обекти и съоръжения | Контрол на кабелни електропроводни линии,шинни системи и съоръжения до 20 кV с повишено /постоянно, променливо/ напрежение | БДС 2406 НИЕМС – 1995; ПК 07 ЕК | НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); ТС на клиента |
| 14. | Трансформатори до и над 1000V | Нови и/или в експлотация обекти и съоръжения | -Съпротивление на изолацията | БДС 16654; НИЕМС -1995 ПК 08 ЕК | Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 НУЕУЕЛ (обн. ДВ бр. 90, 91/2004); чл.2124, ал.4 НИЕМС -1995 ТС на клиента; |
| 15. |  |  | - Активно съпротивление на намотки | БДС 15320; НИЕМС -1995 ПК 08 ЕК | НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); ТС на клиента; |
| 16. |  |  | - Пробивно напрежение на трансформаторно масло | БДС EN 60156; ПК 09 ЕК | Наредба № 16-116 НТЕЕО (обн. ДВ бр. 26/2008); ТС на клиента; |
| 17. | Електрохимична защита от корозия /катодна защита/ | Нови и/или в експлотация обекти и съоръжения | - Общ поляризационен потенциал ; | БДС 15705; ПК 06 | БДС 15704; ТС на клиента |
| 18. |  |  | - Защитен поляризационен потенциал | БДС 15705; ПК 06 | БДС 15704; ТС на клиента |

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

НУБЕТНСН (обн. ДВ бр. 64/2008) – Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръженията под налягане

НУБЕНН (обн. ДВ бр. 04/2004), Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродукти

НУБЕПРГСИУПГ (обн. ДВ бр. 67/2004)- Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносимите разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

НУБЕТНГСИВВГ (обн. ДВ бр. 82/2004), - Наредба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

НУЕТНАУ (обн. ДВ бр. 66/2001), Наредба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на ацетиленови уредби

ПИПСМР/2005, изд. СЕК.-  Правилник за извършване и приемане на строителни и монтажни работи

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба №4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр.6/2011г.)

Наредба №9  за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр.72/2004г.)

НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (изд. 1995 от ИК “АРГЕС”)

ТС - Tехническа спецификация.