ЗАПОВЕД

№ A 534

гр. София, 31.08.2022 г.

„ЕМ-ТЕСТИНГ” ЕООД, гр. Благоевград

Орган за контрол от вид С

Адрес на управление: 2700 гр. Благоевград, ул. „Георги Раковски” № 15 , ет. 2

Адрес на офис: 2700 гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21 , ет. 3, офис 1

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и в експлоатация обекти и съоръжения чрез първоначален и периодичен контрол | Защитни прекъсвачи – ток на задействане; допирно напрежение; време за изключване. | КП 7.1.1-1 | Наредба № 16-116/2008 (ДВ, бр.26/2008г.). Наредба №3/2004 (ДВ, бр.90 и 91/2004). Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на защитна заземителна уредба | КП 7.1.1-2 | Наредба № 16-116/2008 (ДВ, бр.26/2008г.). Наредба №3/2004 (ДВ, бр.90 и 91/2004). Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | КП 7.1.1-3 | Наредба №4/2010г., ДВ, бр.6/2011 г. Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на изолация | БДС 1986 .т 3.3, а), б), д) и е). КП 7.1.1-4 | Наредба № 16-116/2008 (ДВ, бр.26/2008г.). Наредба № 3/2004 (ДВ, бр.90 и 91/2004). Наредба №1 (ДВ бр. 46/2010 г.) Техническа спецификация |
|  |  |  | Импеданс Zs на контура „фаза-защитен проводник” | КП 7.1.1-5 | Наредба № 16-116/2008 (ДВ, бр.26/2008г.). Наредба №3/2004 (ДВ, бр.90 и 91/2004). Техническа спецификация |
| 2. | Микроклимат в работна и битова среда | На нови и в експлоатация обекти и съоръжения чрез първоначален и периодичен контрол | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха и Скорост на движение на въздуха | БДС 16686 Наредба № РД–07–3/ ДВ бр.63/01.08.2014 г. КП 7.1.1-6 | БДС 14776 Наредба № РД–07–3 / ДВ бр.63 / 01.08.2014 г. Наредба № 9, ДВ. бр.46/1994г. Наредба № 24, ДВ. бр.95/2003г. Наредба № 2, ДВ. бр.15/2007г Наредба № 3, ДВ. бр.15/2007г. Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка - ДВ. бр.82/1975г. Наредба № 26, Д.В. бр.103/2008 г. Техническа спецификация |
| 3. | Шум |  |  |  |  |
| А) | Шум в работна среда | На нови и в експлоатация обекти и съоръжения чрез първоначален и периодичен контрол | Дневно ниво на експозиция на шум Средноседмично ниво на експозиция на шум Върхово ниво на звуково налягане | БДС EN ISO 9612 / БДС ISO 1999 / КП 7.1.1-7 | Наредба № 6, ДВ. бр. 70/2005г. Техническа спецификация |
| Б) | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и в експлоатация обекти и съоръжения чрез първоначален и периодичен контрол | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 КП 7.1.1-8 | Наредба № 6, ДВ. бр. 58/2006 г. – приложение № 2, табл. 1 Наредба № 9, ДВ. бр. 46/1994г. Наредба № 24, ДВ. бр. 95/2003г. Наредба № 2 ДВ. бр. 15/2007 г. Наредба № 26, Д.В. бр.103/2008 г. Техническа спецификация |
| В) | Шум в околна среда | На нови и в експлоатация обекти и съоръжения чрез първоначален и периодичен контрол | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 КП 7.1.1-8 | Наредба № 6, ДВ, бр. 58/2006 г. – приложение 2, табл. 2 |
| 4. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и в експлоатация обекти и съоръжения чрез първоначален и периодичен контрол | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. „Стандартизация” 1985 КП 7.1.1-9 | Наредба № 49, ДВ. бр.7 1976 г. БДС EN 12464-1 Наредба № 9, ДВ. бр.46/1994 г. Наредба № 24, ДВ. бр.95/2003 г. Наредба № 2, ДВ. бр.15/2007 г. Наредба № 3, ДВ. бр.15/2007 г. Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка - ДВ. бр. 82/1975 г. Наредба № 26, Д.В. бр.103/2008 г. Техническа спецификация |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането                (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии    (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ. бр.46/2010г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №6  - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /2006 г.);

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Инструкция № 34 – на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировки (ДВ. бр.82/1975г.);

ТС – техническа спецификация.