ЗАПОВЕД

№ А  618

гр. София, 24.10.2022 г.

Орган за контрол от вид А при РЗИ гр. Перник

Адрес на управление и офис:

гр. Перник 2300, ул. “Миньор” № 15

Да извършва контрол на:

| Тип на обхват: гъвкав за част от обхвата* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола٭ | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Физични фактори |
| 1.1 | Микроклимат в работна среда и в помещения на обществени сгради. | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | - Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха. | Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) БДС 16686 ОКА 7.1-ПР-05 | Наредба №7 (ДВ. бр.88/1999г.) Наредба №РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба №3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Инструкция №34 (ДВ. бр.82/1975г.) БДС 14776 Наредба №РД-02-20-3 (ДВ. бр.5/2016г.) |
| 1.2 | Изкуствено светление в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Осветеност | Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради, т.ІV НЦХМЕХ ОКА 7.1-ПР-06 | Наредба №7 (ДВ. бр.88/1999г.) Наредба №9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба №2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба №3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Инструкция №34 (ДВ. бр.82/1975г.) Наредба №49 (ДВ. бр.7/1976г.) БДС EN 12464-1 |
| 1.3 | Шум в работна среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | - Дневно ниво на експозиция на шум; - Средно-седмично ниво на експозиция на шум; - Върхово ниво на звуково налягане. | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ОКА 7.1-ПР-07 | Наредба №6 (ДВ. бр. 70/2005г.) |
| 1.4 | Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | -Ниво на шум; -Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 ОКА 7.1-ПР-07 | Наредба №6, Приложение №2, Таблица №2 (ДВ. бр. 58/2006г.) ТС |
| 1.5 | Шум в жилищни и обществени сгради. | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума. | БДС 15471 ОКА 7.1-ПР-07 | Наредба №6 Приложение №2, Таблица №1 (ДВ. бр. 58/2006г.) Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) Наредба №9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба №24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба №26 (ДВ. бр.103/2008г.) Наредба №7 (ДВ. бр.88/1999.) ТС |
| 2 | Води |
| 2.1 | Вода за питейно-битови цели | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Цвят | БДС 8451, т.2 БДС EN ISO 7887 | Наредба №9 (за нуждите на официалния контрол) (ДВ. бр. 30/2001г.) Наредба №1 (ДВ бр. 87/2007г.) БДС 6553 |
|  |  |  | Вкус | БДС 8451, т.3 |  |
|  |  |  | Мирис | БДС 8451, т.4 |  |
|  |  |  | Мътност | БДС EN ISO 7027-1 |  |
|  |  |  | Окисляемост/Перманганатна окисляемост | БДС 3413 БДС EN ISO 8467 ВЛМ 16/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Активна реакция | БДС 3424 БДС EN ISO 10523 |  |
|  |  |  | Амониев йон | БДС 3587 ВЛМ 03/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Желязо | БДС 3425 БДС ISO 6332 ВЛМ 04/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Калций | БДС ISO 6058 |  |
|  |  |  | Магнезий | ВЛМ 17/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Манган | БДС 3559 ВЛМ 05/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Нитрати | БДС 3758 ВЛМ 06/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Нитрити | БДС EN 26777 ВЛМ 02/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Остатъчен хлор | БДС 3560 БДС EN ISO 7393-2 |  |
|  |  |  | Обща твърдост | БДС 3775 БДС EN ISO 6059 |  |
|  |  |  | Сулфати | БДС 3588 ВЛМ 08/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Фосфати | БДС EN 6878 ВЛМ 10/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Флуориди | БДС 16911 ВЛМ 09/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Хром - шествалентен | БДС 7212 ВЛМ 15/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Хром | ВЛМ 15/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Алуминий | БДС 17261 ВЛМ 07/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Арсен | БДС 3570 ВЛМ 01/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Бор | ВЛМ 13/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Хлориди | БДС 3414 |  |
|  |  |  | Кадмий | ВЛМ 14/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Цианиди | ВЛМ 12/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Мед | ВЛМ 11/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Цинк | ВЛМ 18/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Електропрово- димост | БДС EN 27888 |  |
|  |  |  | Колиформи | БДС EN ISO 9308-1/А1 |  |
|  |  |  | Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1/А1 |  |
|  |  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 |  |
|  |  |  | Микробно число | БДС ISO 6222 |  |
|  |  |  | Клостридиум перфингерс (вкл. спори) | БДС EN ISO 14189 |  |
|  |  |  |  | ОКА 7.1-ПР -09 |  |
| 2.2 | Вода от плувни басейни | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Активна реакция | БДС 3424 БДС EN ISO 10523 | Инструкция №34, (ДВ.бр.82/1975г) |
|  |  |  | Цвят | БДС 8451, т. 2 БДС EN ISO 7887 |  |
|  |  |  | Мирис | БДС 8451, т. 4 |  |
|  |  |  | Oкисляемост (перманганатна) | БДС 3413 БДС EN ISO 8467 ВЛМ 16/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Амониеви йони | БДС 3587 ВЛМ 03/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Нитрити | БДС EN 26777 ВЛМ 02/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Желязо | БДС 3425 БДС ISO 6332 ВЛМ 04/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Манган | БДС 3559 ВЛМ 05/16.12.2021** |  |
|  |  |  | Остатъчен хлор | БДС EN ISO 7393-2 БДС 3560 |  |
|  |  |  | Микробно число | БДС 17335, т.6 |  |
|  |  |  | Коли титър и Ешерихия коли титър | БДС 17335, т.7 |  |
|  |  |  | Стафилококов титър | БДС 17335, т.9 |  |
|  |  |  | Ентерококов титър | БДС 17335, т.8 |  |
|  |  |  |  | ОКА 7.1-ПР -09 |  |
| 2.3 | Повърхностни води, предназначени за питейно-битово водо- снабдяване | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Колиформи Ешерихия коли Ентерококи | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС EN ISO 7899-2 ОКА 7.1-ПР -09 | Наредба № 12 (ДВ. бр.63/2002г.) |
| 2.4 | Минерални води при водоизточници, бутилирани минерални и трапезни води | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Активна реакция | БДС 3424 БДС EN ISO 10523 | Наредба №14 (ДВ. бр.79/1987г.) Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води предназначени за питейни цели, (ДВ. бр. 68/2004г.) |
|  |  |  | Определяне на свободен въглероден диоксид в минерални води | Методическо указание на МОСВ, МЗ, към Заповед № РД –1197/18.11.2004 и № РД 09 -988/ 30.11.2004; |  |
|  |  |  | Определяне на сероводород в минерални води | Методическо указание на МОСВ, МЗ, към Заповед № РД –1197/18.11.2004 и № РД 09 -988/ 30.11.2004; БДС 17.1.4.09 |  |
|  |  |  | Общ брой на мезофилните аеробни микро-организми при 37 0С за 24 часа | БДС EN ISO 6222 |  |
|  |  |  | Общ брой на мезофилните аеробни микро-организми при 20 0С за 72 часа | БДС EN ISO 6222 |  |
|  |  |  | Колиформи при 37 0С | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17335 |  |
|  |  |  | Ешерихия коли при 44 0С | БДС EN ISO 9308-1/А1 БДС 17335 |  |
|  |  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 БДС 17355 |  |
|  |  |  | Псеудомонас аеругиноза | БДС EN ISO 16266 |  |
|  |  |  | Сулфит-редуциращи клостридии | БДС EN ISO 14189 |  |
|  |  |  |  | ОКА 10.1-ПР -09 |  |
| 3 | Санитарно-микро биологичен контрол на работна среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | -Колиформи -Общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробните микроорганизми -Патогенни микроорганизми оорганизми | 1,2,3-Методично указание на МЗ №7/1988 г. Методи за микробиологичен контрол на производствена среда в хранителни обекти. Служебен бюлетин №10. ОКА 7.1-ПР-12 | Наредба №14 (ДВ. бр.106/2021г.) |
| 4 | Козметични продукти | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Външен вид Определяне стойността на рН Определяне на термостабилността | БДС 3741, т.1 БДС EN ISO 11609 БДС 3741, т.10 БДС EN ISO 11609 БДС 3741-80, т.7 ОКА 10.1- ПР- 11 | РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1223/2009 ТС, ТД |

Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (ДВ. бр.88 /1999г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);

Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ. бр.87/2007г.);

Наредба №РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ. бр.5/2016г.);

Наредба №49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006г.);

Наредба №6 за минимални изисквания за осигуряване здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Методическо указание на МОСВ, МЗ, към Заповед №РД–1197/18.11.2004г. и №РД 09 -988/ 30.11.2004г.;

Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели                      (ДВ. бр.30/2001г.);

Наредба №12 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на МОСВ, МЗ и МРРБ, (ДВ. бр.63/2002г.);

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели - Приета с ПМС №178/23.07.2004г. (ДВ. бр.68/2004г.);

Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (ДВ. бр.79/1987г.);

Методично указание на МЗ №7/1988г.;

Служебен бюлетин МЗ №10;

Методи за микробиологичен контрол на производствена среда в хранителни обекти;

Наредба №14 на МЗ и МЗХГ за хигиената на храните (ДВ. бр.106/2021г.);

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30  ноември 2009 г. относно козметичните продукти;

ТС  – Техническа спецификация;

ТД  – Техническа документация.

**Фиксиран обхват:

ВЛМ-01/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на арсен във води

ВЛМ-02/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на нитрити във води

ВЛМ-03/16.12.2021 г.- Фотометрично определяне съдържанието на амониев йон във води

ВЛМ-04/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на желязо във води

ВЛМ-05/16.12.2021 г.- Фотометрично определяне съдържанието на манган във води

ВЛМ-06/16.12.2021 г.- Фотометрично определяне скъдържанието на нитрати във води

ВЛМ-07/16.12.2021 г.  Фотометрично определяне съдържанието на алуминий във води

ВЛМ-08/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на сулфати във води

ВЛМ-09/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на флуориди във води

ВЛМ-10/16.12.2021 г. -Фотометрично определяне съдържанието на фосфати във води

ВЛМ-11/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на мед във води

ВЛМ-12/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на цианиди във води

ВЛМ-13/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне на бор във води

ВЛМ-14/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на кадмий във води

ВЛМ-15/16.12.2021 г. - Фотометрично определяне съдържанието на хром във води

ВЛМ-16/16.12.2021 г. - Определяне окисляемостта на води

ВЛМ-17/16.12.2021 г.  -Определяне съдържанието на магнезий във води

ВЛМ-18/16.12.2021 г.- Определяне съдържанието на цинк във води.