                                                                                                                                                         
ЗАПОВЕД
№ А 636
гр. София, 02.11.2022 г.
 Да извършва контрол на: 

	Тип обхват: гъвкав

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Микроклимат  в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти
	-Температура на въздуха, оС;

-Относителна влажност на въздуха, %;

-Скорост на движение на въздуха, m/s;
	БДС 16686

Наредба № РД-07-3 (ДВ.бр.63/2014г.)

РП 7-01
	БДС 14776

Наредба № 26 (ДВ.,бр.103/ 2008г)  Наредба № 9 (ДВ.,бр.46/ 1994 г) Наредба №2 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №3 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №24 (ДВ.,бр.95/ 2003г.)

Наредба № РД-07-3 (ДВ.бр.63/2014г.)

ТС


	2.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти
	Осветеност
	„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”,40-85, Издателство „Стандартизация” 1985г.

РП 7-02
	БДС EN 12464-1

Наредба № 49 (ДВ.,бр.7/ 1976г.)

Наредба № 26 (ДВ.,бр.103/ 2008г) Наредба № 9 (ДВ.,бр.46/ 1994 г) Наредба №2 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №3 (ДВ.,бр.15/ 2007г) Наредба №24 (ДВ.,бр.95/ 2003г.)

Наредба №Iз-1971

(ДВ бр.96/2009 г.)

ТС


	3.
	Шум в работна среда
	Нови и/или в експлоатация обекти
	-Дневно ниво на експозиция на шум: dBA

-Средно седмично ниво на експозиция на шум:dBA

-Върхово ниво на звуково налягане: dBA


	БДС  EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

  РП 7-03


	Наредба № 6

(ДВ. бр.70/ 2005г.)



	4.
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти
	-Ниво на шум:dBA

-Еквивалентно ниво на шум:dBA


	БДС 15471

РП 7-03
	Наредба №6

(ДВ. бр.58/2006г.-прил.2 табл.1)

Наредба № 26 (ДВ.бр.103/ 2008г.)

Наредба №24 (ДВ.,бр.95/ 2003г.)

Наредба №2 (ДВ.,бр.15/ 2007г)

Наредба № 9 (ДВ.бр.46/ 1994 г.)

Наредба №7 (ДВ.,бр.88/ 1999г.) чл.138

ТС

	5.
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Нови и/или в експлоатация обекти
	Еквивалентно ниво на шум:dBA


	БДС 15471

РП 7-03
	Наредба №6

(ДВ. бр.58/2006г.-прил.2 табл.2)

ТС

	6.


	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

	Нови и/или в експлоатация обекти


	Импеданса на контура „фаза-защитен проводник“ , Ω;
	РП 7-04
	Наредба №3 

(ДВ.бр 90 и 91/2004г)

Наредба №16-116 (ДВ.бр.26/2008г) 
ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби , Ω;
	РП 7-05
	Наредба №3 

(ДВ.бр 90 и 91/2004г)

 Наредба №16-116 (ДВ.бр.26/2008г)  „ПБЗРЕО до 1000V” (ДВ. бр.21/2005г , 17/2012г. ,  49/2013г. , 72/2013г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби , Ω;
	РП 7-05
	Наредба №4

(ДВ бр.6/2011г.)
ТС



	
	
	
	Защитни ( Fi ) прекъсвачи

-ток на задействане

-време за изключване

-допирно напрежение 

-съпротивление на предпазен заземител 
	РП 7 06
	Наредба №3 

(ДВ.бр 90 и 91/2004г)

Наредба №16-116 (ДВ.бр.26/2008г) 

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №16-116-за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г)  
Наредба №3- за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ.бр 90 и

бр.91/2004г)

Наредба №4-за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр.6/2011г.)
Наредба № 6-за минималните изисквания за осигуряване  на здравето и безопасността на работещите    при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/ 2005г.)
Наредба № 26- за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания   към тях (ДВ.бр.103/ 2008г .)
Наредба № 9 –за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението   и извънучебни дейности на учениците(ДВ.,бр.46/ 1994 г)
Наредба №3 –за здравните изисквания към детските градини (ДВ.,бр.15/ 2007г)
Наредба №2 – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване   (ДВ.,бр.15/ 2007г)
Наредба №24- за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ.,бр.95/ 2003г.)
Наредба № 49- за изкуствено осветление в сградите (ДВ.,бр.7/ 1976г.)
Наредба № РД-07-3 –за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ.бр.63/2014г.)
„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”,40-85, Сборник   

методи НЦХМЕХ, том IV, издателство „Стандартизация” 1985г.

Наредба №Iз-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при 

пожар (ДВ бр.96/2009 г.)
Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.) (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.);
Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните     места и при използване на работното оборудване (ДВ.бр.88/1999г.)
ТС -техническа спецификация на клиента
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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