ЗАПОВЕД

№ A 635

София, 02.11.2022 г.

## ПРЕАКРЕДИТИРАМ

СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПРИ „ПЪТНИ СТРОЕЖИ“ ЕООД

Адрес на управление: 4000, Пловдив, ул. “Христо Г. Данов“ № 22

Адрес на лаборатория: 4113 с. Ягодово, област Пловдив

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти |  | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Почви строителни. |  | 1.1 Водно съдържание | БДС EN ISO 17892-1 |
|  |  |  | 1.2 Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  |  | 1.3 Обемна плътност на място по метод чрез заместващ пясък - степен на уплътнение | Методика на МРРБ-ГУП, 1999 |
|  |  |  | 1.4 Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  |  | 1.5 Отношение на деформационни модули Е2/Е1 |  |
|  |  |  | 1.6 Показател на пластичност - граница на източване - граница на протичане | Наредба РД-02-20-2 Приложение №15 т.3 Приложение №16 т.3 |
|  |  |  | 1.7 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание - метод Проктор | БДС 17146 |
|  |  |  | 1.8 Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
| 2. | Скални материали |  | 2.1 Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  |  | 2.2 Съдържание на фина фракция, преминаваща през сито 0,063mm | БДС EN 933-1 |
|  |  |  | 2.3 Устойчивост на изветряне /изпитване с магнезиев сулфат/ | БДС EN 1367-2 |
|  |  |  | 2.4 Плътност на зърна - привидна плътност - плътност в сухо състояние - плътност във водонаситено повърхностно сухо състояние | БДС EN 1097-6 т.7;т.8;т.9 |
|  |  |  | 2.5 Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 т.7;т.8;т.9 |
|  |  |  | 2.6 Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8 |
|  |  |  | 2.7 Обемна насипна плътност | БДС EN 1097-3 |
|  |  |  | 2.8 Индекс за плоски зърнa | БДС EN 933-3 |
|  |  |  | 2.9 Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  |  | 2.10 Съдържание на зърна с: - раздробени и натрошени повърхности - закръглени повърхности - напълно раздробени и натрошени повърхности - напълно закръглени повърхности | БДС EN 933-5 |
|  |  |  | 2.11 Устойчивост на дробимост при статично натоварване | БДС EN 206/NA Приложение NА.Q |
|  |  |  | 2.12 Устойчивост на раздробяване (коефициент Лос Анджелос) | БДС EN 1097-2 т.5 |
|  |  |  | 2.13 Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  |  | 2.14 Коефициент на разнозърност | БДС 2761* |
|  |  |  | 2.15 Дължина на зърната | БДС EN 13450 |
|  |  |  | 2.16 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание - метод Проктор | БДС EN 13286-2 |
|  |  |  | 2.17 Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
|  |  |  | 2.18 Показател на пластичност - граница на източване - граница на протичане | Наредба РД-02-20-2 Приложение №15 т.3 Приложение№16 т.3 |
|  |  |  | 2.19 Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  |  | 2.20 Отношение на деформационни модули Е2/Е1 |  |
|  |  |  | 2.21 Обемна плътност на място по метод чрез заместващ пясък - степен на уплътнение | Методика на МРРБ-ГУП, 1999 |
| 3. | Минерално брашно за асфалтови смеси |  | 3.1 Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| 4. | Асфалтови смеси |  | 4.1 Обемна плътност на асфалтови пробни тела | БДС EN 12697-6 Процедура А;В |
|  |  |  | 4.2 Максимална плътност | БДС EN 12697-5 Процедура А |
|  |  |  | 4.3 Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 т.4 |
|  |  |  | 4.4 Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 Приложение В т.В1.7 |
|  |  |  | 4.5 Разпределение на размера на частиците | БДС EN 12697-2 |
|  |  |  | 4.6 Стабилитет по Marshall (устойчивост ) | БДС EN 12697-34 |
|  |  |  | 4.7 Протичане по Marshall (условна пластичност) | БДС EN 12697-34 |
|  |  |  | 4.8 Размер на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 т.4.1 |
| 5. |  | Положени и уплътнени асфалтови пластове | 5.1 Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 т.6.1 |
|  |  |  | 5.2 Обемна плътност - на асфалтово пробно тяло (ядка) | БДС EN 12697-6 Процедура А |
|  |  |  | - на асфалтова смес/ условна сравнителна плътност/ | БДС EN 12697-9 |
|  |  |  | 5.3 Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9 |
|  |  |  | 5.4 Неравност на повърхността на настилката | БДС EN 13036-7 |
| 6. |  | Битуми | 6.1 Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  |  | 6.2 Температура на омекване по метода„Пръстен-топче” | БДС EN 1427 |
|  |  |  | 6.3 Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
| 7. |  | Битумни емулсии | 7.1 Време на изтичане (вискозитет) | БДС EN 12846-1 |
| 8. |  | Бетонна смес | 8.1 Слягане | БДС EN 12 350-2 |
|  |  |  | 8.2 Плътност | БДС EN 12 350-6 |
| 9. |  | Втвърден бетон | 9.1 Якост на натиск | БДС EN 12 390-3 |
|  |  |  | 9.2 Водонепропускливост - дълбочина на проникване | БДС EN 206/NА.N |
|  |  |  | 9.3 Плътност | БДС EN 12 390-7, т.6.6 |
| 10. |  | Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. | 10.1 Граница на провлачане | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  |  | 10.2 Якост на опън | БДС EN ISO 15630-1 |
|  |  |  | 10.3 Маса на линеен метър | БДС EN ISO 15630-1 |
| 11. |  | Цимент | 11.1 Якост на натиск | БДС EN 196-1 т.9.2 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Скални материали | БДС EN 932-1 т.8.2; т.8.8 |
| 2. | Асфалтови смеси Положени и уплътнени асфалтови пластове. | БДС EN 12697-27 т.4.1 т.4.7 |
| 3. | Бетонни смеси | БДС ЕN 12350-1 |

Забележка: ** Отменени стандарти, но незаменени по отношение на метода на изпитване (БДС 2761).

* Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позовавания:

| Методика на МРРБ ГУП, 1999г. | Методика за определяне на обемна плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък - издание на МРРБ — ГУП, 1999г. |
| --- | --- |
| Наредба РД-02-20-2 Приложение №15 | Приложение № 15 „Метод за определяне на границата на протичане на почви “към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2от 28.08.2018 г. За проектиране на пътища“ на МРРБ, обнародвана в ДВ брой 79 от 2018 г., поправка в ДВ брой 90 от 2018г., в сила от 26.10.2018 г. |
| Наредба РД-02-20-2 Приложение №16 | Приложение № 16 „Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви“ към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, обнародвана в ДВ брой 79 от2018 г., поправка в ДВ брой 90 от 2018г., в сила от 26.10.2018 г. |