ЗАПОВЕД

№ А 676

гр. София, 28.11.2022 г.

Орган за контрол „ЕЛСТАРТ“ от вид С

при „ЕЛСТАРТ” OOД, гр. Русе

Адрес на управление и на офис: 7012 гр. Русе, ул. „Аксаков“ № 1, п. к. № 22

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип на обхват: гъвкав * |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т. 3.3 а, б, д, е; РИК 7-04 | Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РИК 7-02 | Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РИК 7-03 | Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация |
|  |  |  | Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник” | РИК 7-01 | Наредба № 3 (ДВ, бр.90 и 91/2004 г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация |
|  |  |  | Ток на задействане, време за изключване, съпротивление на предпазното заземяване и допирно напрежение на защитни прекъсвачи /ЗП/ | РИК 7-05 | Наредба № 3 (ДВ, бр.90 и 91/2004 г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация |
| 2 | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 РИК 7-06 | Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г.) Наредба № 26 (ДВ, бр.103/2008г.) Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.) БДС EN 12464 Техническа спецификация |

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, (ДВ. бр. 90 и бр. 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, (ДВ. бр. 26/2008 г);

Наредба № 4  за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011 г.);

Наредба № 2 към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 9 за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.