ЗАПОВЕД

№ А 653

София, 10.11.2022 г.

Орган за контрол от вида А при РЗИ, гр. Благоевград

Адрес на управление и на офис:. 2700 гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" № 2

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ Характерис-тика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | ВОДИ | нови и/или в употреба продукти |  | Процедура ОКА-7.1-ПР-06-13* |  |
| 1. | Питейна вода | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
|  |  |  | Активна реакция | БДС 3424, т.1* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Алуминий | БДС ISO 10566* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Амониев йон | БДС 3587, т.2* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Арсен | БДС 3570* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Бор | БДС ISO 9390* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Вкус | БДС 8451, т.3* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Електропрово-димост | БДС EN 27888* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Желязо | БДС ISO 6332* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Калций | БДС ISO 6058* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Магнезий | БДС 7211* отменен, но незаменен | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Манган | БДС ISO 6333* | Наредба №9, ДВ.бр.30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Мед | БДС 3770* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Мирис | БДС 8451, т.4* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Мътност | БДС EN ISO 7027, т.6* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Нитрати | БДС 3758, т.1* БДС ISO 7890* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. , Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Нитрити | БДС EN 26777* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Обща твърдост | БДС 3775* БДС ISO 6059* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Остатъчен свободен хлор | БДС 3560* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Перманганатна окисляемост | БДС 3413* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Сулфати | БДС 3588, т.5* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Сух остатък | БДС 3546* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Флуориди | БДС 16911* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Фосфати | БДС EN ISO 6878, т.3* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г. Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Хлориди | БДС 3414* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Хром | БДС 17.1.4.17* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Цвят | БДС 8451, т.2.6* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Цианиди | БДС 7214* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица Б |
|  |  |  | Цинк | БДС 15107* | Наредба №9, ДВ, бр. 30/2001г., Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Брой колонии /микробно число/ при 22ºС и 37ºС | БДС EN ISO 6222* | Наредба №9 Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Колиформи | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336* | Наредба №9 Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336* | Наредба №9 Приложение №1, таблица А |
|  |  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2* | Наредба №9 Приложение №1, таблица А |
|  |  |  | Клостридиум перфрингенс | БДС EN ISO 14189* | Наредба №9 Приложение №1, таблица В |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 16266* | Наредба №9 Приложение №1, таблица А |
| 2. | Води от плувни басейни | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
|  |  |  | Активна реакция | БДС 3424, т.1* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Мирис | БДС 8451, т.4* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Цвят | БДС 8451, т.2* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Нитрити | БДС EN 26777* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Амониев йон | БДС 3587, т.2* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3; чл.19 |
|  |  |  | Желязо | БДС ISO 6332* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Манган | БДС ISO 6333* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Остатъчен активен хлор | БДС 3560* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3 |
|  |  |  | Окисляемост /перманганатна/ | БДС 3413* | Инструкция №34, ДВ бр.82/1975 г., чл. 18, ал. 3; чл.19 |
|  |  |  | Микробно число | БДС EN ISO 6222* БДС 17335* | Инструкция №34, чл. 18, ал. 4 |
|  |  |  | Колиформи | БДС EN ISO 9308-1 БДС 17335 т.6 | Инструкция №34, чл. 18, ал. 4 |
|  |  |  | Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17335, т. 7 * | Инструкция №34 ДВ.бр.82 от 24.10.1975г, чл. 18, ал. 4; чл.19 |
|  |  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2* БДС 17335, т.8* | Инструкция №34, чл. 18, ал. 4 |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 16266* БДС 17335, т.10* | Наредба № 14 Приложение №5, т.6 |
|  |  |  | Стафилококи | БДС 17335, т.9* | Инструкция №34, чл. 18, ал. 4 |
| 3. | Минерални води | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
|  |  |  | Арсен | БДС 3570* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Хром /VI/ | БДС 7212* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Борати | БДС ISO 9390* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Нитрати | БДС 3758, т.1* БДС ISO 7890 * | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Нитрити | БДС EN 26777* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Амоний | БДС 3587, т.2* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Мед | БДС 3770* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Манган | БДС ISO 6333* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., ДВ Приложение №4 |
|  |  |  | Цинк | БДС 15107* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Окисляемост /перманганатна/ | БДС 3413* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №4 |
|  |  |  | Флуорид | БДС 16911* | Наредба № 14, ДВ бр. 79/1987 г., Приложение №4 |
|  |  |  | Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 200С и 370С | БДС EN ISO 6222* | Наредба № 14 , ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №5, т.1 |
|  |  |  | Колиформи при 370С | БДС EN ISO 9308-1* | Наредба № 14 , ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №5, т.2 |
|  |  |  | Ешерихия коли при 43 0С | БДС EN ISO 9308-1* | Наредба № 14 , ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №5, т.3 |
|  |  |  | Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2* | Наредба № 14 , ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №5, т.4 |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 16266* | Наредба № 14 , ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №5, т.6 |
|  |  |  | Сулфитредуци-ращи клостридии | БДС EN 26461-1* БДС EN 26461-2* | Наредба № 14 , ДВ бр. 79/1987 г. Приложение №5, т.5 |
|  |  |  | Салмонела | БДС EN ISO 19250* | Наредба № 14, чл. 7, ал. 6 |
| 4. | Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
|  |  |  | Арсен | БДС 3570* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Бор | БДС ISO 9390* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Манган | БДС ISO 6333* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Мед | БДС 3770* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Нитрати | БДС 3758, т.1* БДС ISO 7890* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Нитрити | БДС EN 26777* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Флуориди | БДС 16911* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Хром | БДС 17.1.4.17* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Цианиди | БДС 7214* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №3, ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми при 220С и 370С | БДС EN ISO 6222* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №5 ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Колиформи при 370С | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №5 ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Ешерихия коли при 440С | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №5 ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №5 ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Спорообразува-щи сулфитредуци-ращи клостридии | БДС EN 26461-1* БДС EN 26461-2* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №5 ДВ бр.68/2004 г. |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС ЕN ISO 16266* | Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, Приложение №5 ДВ бр.68/2004 г. |
| 5. | Повърхностни води | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
|  |  |  | Колиформи 37 °С - общо | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336* | Наредба №12 Приложение №1,т.43, ДВ бр.63/2002 г. |
|  |  |  | Фекални колиформи | БДС EN ISO 9308-1* БДС 17336* | Наредба №12 Приложение №1,т.44, ДВ бр.63/2002 г. |
|  |  |  | Фекални стрептококи | БДС EN ISO 7899-2* | Наредба №12 Приложение №1,т.45, ДВ бр.63/2002 г. |
|  |  |  | Салмонела | БДС EN ISO 19250* | Наредба №12 Приложение №1,т.46, ДВ бр.63/2002 г. |
| ІІ. | КОЗМЕТИЧНИ СРЕДСТВА И БИТОВИ ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ | нови и/или в употреба продукти |  | Процедура ОКА-7.1-ПР-07-13* | Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти, Обн. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г |
|  |  |  |  |  | Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 г относно козметичните продукти |
|  |  |  |  |  | Регламент №648/2004/ЕО относно детергентите Техническа документация Техическа спесификация |
| 1. | Козметични средства | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
| 1.1 | Продукти за поддържане на косата |  |  |  |  |
|  |  |  | а-ПАВ | БДС 10751, т.4.6.2* | ТД; ТС |
|  |  |  | Външен вид | БДС 3741, т.1* | ТД; ТС |
|  |  |  | Цвят | БДС 3741, т.1* | ТД; ТС |
|  |  |  | Мирис | БДС 3741, т.2* | ТД; ТС |
|  |  |  | Тежки метали: живак, бисмут -качествен анализ | БДС 3741, т.5* | ТД; ТС БДС 10751, т.2.3, табл.1 |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС ISO 4316* | ТД; ТС; БДС 10751, т.2.3, табл.1 |
|  |  |  | общо ПАВ | БДС 9025, т.1* | ТД; ТС; БДС 10751, т.2.3, табл. 1 |
|  |  |  | Водороден пероксид | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2, т. VІІІ, В* | Регламент 1223/2009- Приложение №ІІІ т.12.а |
|  |  |  | Амоняк | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2, т. ХVІ* | Регламент 1223/2009- Приложение №ІІІ, т.4 |
|  |  |  | Тиогликолова киселина/меркаптооцетна киселина | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. ХVІІІ, 5.1* | Регламент 1223/2009- Приложение №ІІІ, т.2а |
|  |  |  | Калиев/натриев хидроксид | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2, т. ІІІ* | Регламент 1223/2009- Приложение №3, т.15.а |
|  |  |  | Оксалова киселина | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2, т. ІV* | Регламент 1223/2009- Приложение №3, т.3 |
|  |  |  | Борна киселина,борати и тетраборати | ВЛМ 1/2019 г.** | Регламент 1223/2009- Приложение №ІІІ, т.1а; 1б |
|  |  |  | Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми | БДС EN ISO 21149* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Ешерихия коли | БДС EN ISO 21150* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 22717* | БДС EN ISO 17516 и БНАЕМПК -2004 |
|  |  |  | Кандида албиканс | БДС EN ISO 18416* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Стафилококус ауреус | БДС EN ISO 22718* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Плесени и дрожди | БДС EN ISO 16212* | БДС EN ISO 17516 |
| 1.2 | Козметични кремове, емулсии, лосиони, гелове, млека и масла за кожата |  |  |  |  |
|  |  |  | Външен вид | БДС 3741, т.1* | ТД; ТС |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС 3741, т.10* | ТД; ТС |
|  |  |  | Тежки метали: бисмут, живак, арсен, олово -качествен анализ | БДС 3741, т.5* | ТД; ТС |
|  |  |  | Тип на емулсията | БДС 3741, т.8* | ТД; ТС |
|  |  |  | Емулсионна стабилност | БДС 3741, т.6* | ТД; ТС |
|  |  |  | Летливи вещества | БДС 3741, т.4* | ТД; ТС |
|  |  |  | Борна киселина, борати и тетраборати | ВЛМ 1/2019 г.** | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.1.а; |
|  |  |  | Водороден пероксид | Нар. №14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. VІІІ, В* | Регламент 1223/2009- Приложение №ІІІ, т.12.б |
|  |  |  | Пероксисно число | БДС EN ISO 3960* | ТД; ТС |
|  |  |  | Киселинно число и киселинност | БДС EN ISO 660* | ТД; ТС |
|  |  |  | Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми | БДС EN ISO 21149* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Ешерихия коли | БДС EN ISO 21150* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 22717* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Кандида албиканс | БДС EN ISO 18416* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Стафилококус ауреус | БДС EN ISO 22718* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Плесени и дрожди | БДС EN ISO 16212* | БДС EN ISO 17516 |
| 1.3 | Продукти за баня, душ и външна интимна хигиена /течни сапуни, душ гелове, салфетки, бебешки пелени, памперси, дамски превръзки, вагинални тампони, презервативи и др./ |  |  |  |  |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС ISO 4316* | БДС 10751, т.2.3., табл.1 ТД; ТС |
|  |  |  | общо ПАВ | БДС 9025, т.1* | БДС 10751, т. 2.3., табл.1 ТД; ТС |
|  |  |  | а-ПАВ | БДС 10751, т.4.6.2* | ТД; ТС |
|  |  |  | Борна киселина, борати и тетраборати | ВЛМ 1/2019 г.** | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.1.б |
|  |  |  | Хетеротрофна мезофилна микрофлора | БДС EN ISO 21149* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Общ брой плесени и дрожди | БДС EN ISO 16212* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Условно-патогенни и патогенни микроорганизми от сем. Enterobacteria-cea | БДС EN ISO 21150* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 22717* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Стафилококус ауреус | БДС EN ISO 22718* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Кандида албиканс | БДС EN ISO 18416* | БДС EN ISO 17516 |
| 1.4 | Продукти за подържане на зъбите и устната кухина |  |  |  |  |
|  |  |  | Флуорни съединения | БДС EN ISO 11609 Приложение В* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ от т.26 до т. 43 |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС ISO 4316* | ТД; ТС |
|  |  |  | Борна киселина, борати и тетраборати | ВЛМ 1/2019 г.** | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.1.а |
|  |  |  | Водоразтворими цинкови соли | Нар. № 14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2, т. VІ* | Регламент (ЕО)1223/2009-ДВ.бр.101/2005, Приложение №ІІІ, т.25 |
|  |  |  | Водороден пероксид | Нар. № 14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. VІІІ, В* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.12.г |
|  |  |  | Общ брой на мезофилните аеробни микроорганизми | БДС EN ISO 21149* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Ешерихия коли | БДС EN ISO 21150* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 22717* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Кандида албиканс | БДС EN ISO 18416* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Стафилококус ауреус | БДС EN ISO 22718* | БДС EN ISO 17516 |
|  |  |  | Плесени и дрожди | БДС EN ISO 16212* | БДС EN ISO 17516 |
| 1.5 | Депилатоари |  |  |  |  |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС ISO 4316* | ТД, ТС |
|  |  |  | Тиогликолова киселина/меркаптооцетна киселина | Нар. № 14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2, т. ХVІІІ, 5.1* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.2.а |
|  |  |  | Калиев/натриев хидроксид | Нар. №14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. ІІІ* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.15.а |
| 1.6 | Продукти за поддържане на ноктите и лакиране |  |  |  |  |
|  |  |  | Формалдехид | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. ХІ* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.13 |
|  |  |  | Водороден пероксид | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. VІІІ, В* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.12.в |
|  |  |  | Калиев/натриев хидроксид | Нар.№14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014 г. прил.2,т. ІІІ* | Регламент (ЕО)1223/2009- Приложение №ІІІ, т.15.а |
| 1.7 | Ароматични продукти |  |  |  |  |
|  |  |  | Външен вид | БДС 9200, т.1* | ТД, ТС |
|  |  |  | Цвят | БДС 9200, т.2* | ТД, ТС |
|  |  |  | Мирис | БДС 9200, т.3* | ТД, ТС |
|  |  |  | Вкус | БДС 9200, т.4* | ТД, ТС |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС ISO 4316* | ТД, ТС |
|  |  |  | Разтворимост | БДС 9200, т.6* | ТД, ТС |
| 2. | Битови и химични препарати | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
| 2.1 | Перилни средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Активна реакция-рН | БДС ISO 4316* | ТД, ТС |
|  |  |  | Общо ПАВ | БДС 9025, т.1* | ТД, ТС |
|  |  |  | Съдържание на фосфати | БДС ISO 4313* БДС 8857, т.2* | Регламент (ЕО) 648/2004, Приложение VІІ; Регламент 259/2012 г. Приложение VІ а; ТД, ТС |
|  |  |  | Съдържание на силикати | БДС 8857, т.1* БДС ISO 8215* | ТД, ТС |
|  |  |  | Съдържание на активен кислород | БДС 8859* БДС ISO 4321* | ТД, ТС |
|  |  |  | Съдържание на карбоксиметил-целулоза | БДС 8858* | ТД, ТС |
| 2.2 | Сапуни и сапунени препарати |  |  |  |  |
|  |  |  | Влага и летливи вещества | БДС ISO 672* | ТД, ТС |
|  |  |  | Съдържание на неразтворими в етанол вещества | БДС ISO 673* | ТД, ТС |
|  |  |  | Свободни алкали | БДС ISO 684* БДС ISO 456* | ТД, ТС |
| 3. | Дезинфекционни средства | нови и/или в употреба продукти |  |  |  |
|  |  |  | Съдържание на активен хлор | БДС 2703, т. 4.2* | ТД, ТС; БДС 2703, т. 2 |
| III. | ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА СРЕДАТА | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  |  |  |
| 1. | Микроклимат | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Процедура ОКА-7.1-ПР-10-13* |  |
|  |  |  | 1.Температура на въздуха, оС 2.Относителна влажност на въздуха,% 3.Скорост на движение на въздуха, m/s | БДС 16686* Наредба № РД-07-3/ДВ бр.63/2014 г за минималните изисквания за микроклимата на работните места* | Наредба №9 ДВ.бр.46/1994г.; Приложение №1, Раздел ІІІ, т.1; Наредба №2 ДВ. бр.15/2007г.; Раздел ІV, Чл.11, т. 1,2 и 3; Наредба № 24 ДВ. бр.95/2003;Раздел ІІ, Чл.5, т. 1,2 и 3; Наредба №3 ДВ. бр.15/2007г.;Раздел ІV, Чл. 21, т.1,2 и 3; Чл.22 и Чл.23 Наредба №26 ДВ. бр.103/2008г.; Раздел ІV, Чл. 24 (1), т. 1,2 и 3 Инструкция №34 ДВ. бр. 25/2002г.;Раздел І, Чл. 7, т.1, 2,3 и 4; БДС 14776 Наредба №РД – 07 – 3 /ДВ бр.63/2014 г за минималните изисквания за микроклимата на работните места Техническа спецификация на клиента; |
| 2. | Шум | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Процедура ОКА-7.1-ПР-11-13* |  |
| 2.1 | Шум в работна среда |  | 1. Ниво на шум, dB(A); 2. Еквивалентно ниво на шум, dB(A); 3. Дневно ниво на експозиция на шум, dB(A); 4.Средносед-мично ниво на експозиция на шум, dB(A); 5. Върхово ниво на звуково налягане dB(С);, | БДС 15471* БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999*) | Наредба № 6 ДВ. бр.70/2005г.; Наредба №9 ДВ. бр.46/1994г.; Наредба №26 ДВ. бр.103/2008г. ; Техническа спецификация на клиента; |
| 2.2 | Шум в околна среда |  | 1.Еквивалентно ниво на шум, dB(A); 2. Ниво на шум, dB(A); | БДС 15471* | Наредба № 6 ДВ бр.58/2006г.; приложение №2, табл.2; Наредба №54 ДВ. бр. 3/2011г.; Техническа спецификация на клиента; |
| 2.3 | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради |  | 1.Ниво на шум, dB(A); 2.Еквивалентно ниво на шум, dB(A); | БДС 15471* | Наредба № 6 ДВ бр.58/2006г.; приложение №2, табл.1; Наредба №9 ДВ. бр.46/1994г.; Наредба № 24 ДВ бр.95/2003, Наредба №2 ДВ. бр.15/2007г.; Наредба №26 ДВ. бр.103/2008г. ; Наредба №6 ДВ. бр. 16/1977г., чл.2 Техническа спецификация на клиента; |
| 3. | Осветление в работна и битова среда | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Процедура ОКА-7.1-ПР-12-13* |  |
|  |  |  | Осветеност,lx | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд.Стандартизация,1985г* | Наредба №49 ДВ.бр.7/1976г.; Приложение №14 към чл. 43; Наредба № 24 ДВ. бр.95/2003, Раздел ІІ, Чл. 7; Наредба №9 ДВ. бр.46/1994г.; Приложение №1, Раздел ІІІ, т.4; Наредба №2 ДВ. бр.15/2007г.; Раздел ІV, Чл. 13; Наредба №3 ДВ. бр.15/2007г. ; Раздел ІV, Чл. 24 (3); Наредба №26 ДВ. бр.103/2008г.; Раздел ІV, Чл. 24 (3), т. 2; Инструкция №34 ДВ. бр. 25/2002г.; Раздел І, Чл. 8, т.3; БДС EN 12464-1 Техническа спецификация на клиента |
| 4. | Вентилационни инсталации | нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения |  | Процедура ОКА-7.1-ПР-14-13* |  |
|  |  |  | 1.Скорост на движение на въздушния поток, m/s 2.Дебит на въздушния поток, m3 /h | БДС 12.3.018* | Наредба №15 ДВ. бр68/2005г Глава Х, Раздел ІІ, ІІІ и V, Чл.305, Приложение №18 и 12; и Чл.333, чл. 338 Наредба № 24 ДВ. бр.95/2003,. Раздел ІІ, Чл. 6; Инструкция №34 ДВ. бр. 25/2002г.;Раздел І, Чл. 9 Техническа спецификация на клиента |

За отбелязаните със знака „*“ области/стандарти, въвеждането на нова версия или стандарт, който ги заменя е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се представя от ООС.

Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, (ДВ бр. 11/2001 г.);

Наредба №9, (ДВ, бр. 30/2001г.) за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;

Инструкция №34, (ДВ бр.82/1975 г.), за хигиената на спортните обекти и екипировка;

Наредба № 14, (ДВ бр. 79/1987 г.) за курортните ресурси, курортните местности и курортите;

Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, (ДВ бр.68/2004 г.);

Наредба №12 (ДВ бр.63/2002 г.) за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;

Наредба № 14 от 28 юли 2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти,( Обн. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г.);

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на съвета от 30 ноември 2009 г относно козметичните продукти (OB L 342, 22.12.2009г.);

Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентите (OB L 104, 8.4.2004г.);

Регламент (ЕС) № 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини текст от значение за ЕИП (OB L 94, 30.3.2012г.);

Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г) за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките;

Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 26, (ДВ, бр.103/2008г.)за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

Инструкция №34 (ДВ, бр. 25/2002г.) за хигиената на спортните обекти и екипировка;

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на

работните места;

Наредба № 6 (ДВ бр.70/2005г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

НАРЕДБА № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 54 (ДВ, бр.3/2011г.) за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;

Наредба № 6 (ДВ, бр. 16/1977г.), за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места;

Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976г.) за изкуствено осветление на сградите;

Наредба № 15 (ДВ, бр68/2005г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

ВЛМ 1/2019г. „Определяне съдържанието на борна киселина“.