ОБХВАТ 114 ЛИ

Строителна лаборатория

при „РАТЕК“ ООД

Адрес на управление: 1359, кв. Люлин-5, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129

Адрес на лаборатория: 1217, гр. София, с. Балша, МДЗ Балша

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смеси асфалтови |  |  |
| 1.1. | Смеси асфалтови за пътни настилки | - 1.1.1 Съдържание на разтворимо свързващо вещество. | БДС EN 12697-1 Метод с екстракционна центрофуга |
|  |  | - 1.1.2 Разпределение на размера на частиците. | БДС EN 12697-2+A1 |
|  |  | - 1.1.3 Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | - 1.1.4 Обемна плътност на асфалтови пробни тела | БДС EN 12697-6 |
|  |  | - 1.1.5 Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 Метод за Определяне на съдържанието на въздушни пори (Va) |
|  |  | - 1.1.6 Съдържание на пори в минералната част | БДС EN 12697-8 Метод за определяне съдържание на пори в минералната част (VMA) |
|  |  | 1.1.7 Сцепление между скален материал и битум | БДС EN 12697-11 Метод с оголване чрез кипене |
|  |  | - 1.1.8 Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | - 1.1.9 Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.1.10 Съдържание на пори в минералната част запълнени с битум | БДС EN 12697-8 Метод за определяне съдържание на пори в минералната част запълнени с битум (VFB) |
|  |  | - 1.1.11 Определяне на чувствителността към вода на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-12 Метод с индиректно натоварване |
|  |  | - 1.1.12 Якост на индиректен опън | БДС EN 12697-23 |
|  |  | - 1.1.13 Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
| 1.2. | Асфалтови пластове от асфалтови настилки | 1.2.1 Степен на уплътнение Обемна плътност на асфалтови пробни тела / Сравнителна плътност | БДС EN 12697- 9 БДС EN 12697- 6 |
|  |  | 1.2.2 Дебелина на асфалтови пластове от асфалтови настилки | БДС EN 12697- 36 Деструктивен метод |
| 2. | Скални материали (1) и почви строителни (2) | 2.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (1) (2) |
|  |  | 2.2. Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 (1) |
|  |  | 2.3. Индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 (1) |
|  |  | 2.4 Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (1) |
|  |  | 2.5 Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 (1) |
|  |  | 2.6 Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 (1) (2) |
|  |  | 2.7 Еластичен (Ее ср. ) и деформационен модул (допустима деформация) (E2/E1) по метода на кръгла натискова плоча | БДС 15130 (1) (2) |
|  |  | 2.8 Максимална плътност на скелета Оптимално водно съдържание | БДС ЕN 13286-2 (1) (2) AASHTO T 180 (1) (2) |
|  |  | 2.9 Плътност на място по метод „Заместващ пясък“ | AASHTO T 191 (1) (2) |
|  |  | 2.10 Водно съдържание | AASHTO T 265 (1) (2) |
|  |  | 2.11. Обемна насипна плътност | БДС ЕN 1097-3 (1) |
|  |  | 2.12 Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено и повърхностно сухо състояние | БДС EN 1097-6 Метод на телена кошница за съвкупни частици, преминаващи ситото 63 mm и задържани върху ситото 31,5 mm; Пикнометричен метод за съвкупни частици, преминаващи ситото 31,5 mm и задържани върху ситото 4 mm ; Пикнометричен метод за съвкупни частици, преминаващи ситото 4 mm и задържани върху ситото 0,063 mm (1) |
|  |  | 2.13 Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 Метод на телена кошница за съвкупни частици, преминаващи ситото 63 mm и задържани върху ситото 31,5 mm; Пикнометричен метод за съвкупни частици, преминаващи ситото 31,5 mm и задържани върху ситото 4 mm ; Пикнометричен метод за съвкупни частици, преминаващи ситото 4 mm и задържани върху ситото 0,063 mm (1) |
| 3. | Битуми нефтени за пътно строителство | 3.1 Температура на омекване по метода „пръстен-топче” | БДС EN 1427 |
|  |  | 3.2 Пенетрация при 25С | БДС EN 1426 |
|  |  | 3.3 Кинематичен вискозитет | БДС EN 12595 |
|  |  | 3.4 Сцепление между добавъчен материал и битум | БДС EN 12697-11 Метод с оголване чрез кипене |
|  |  | 3.5. Плътност | БДС EN 15326+A1 |
| 4. | Битумни емулсии | 4.1.Устойчивост на смесване с цимент | БДС EN 12848 |
|  |  | 4.2.Съдържание на възстановено свързващо вещество и маслен дестилат | БДС EN 1431 |
|  |  | 4.3. Време за изтичане | БДС EN 12846-1 |
|  |  | 4.4.Пресевен остатък | БДС EN 1429 |

в т.ч. да извършва вземане на проби (извадки) от:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби (извадки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Смеси асфалтови горещи за пътни настилки | БДС EN 12697-27 |
| 2. | Асфалтови пластове от асфалтови настилки | БДС EN 12697-27 |
| 3. | Скални материали и почви строителни | БДС EN 932-1 |
| 4. | Битуми нефтени за пътно строителство | БДС EN 58 |

* Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

АЛ