ЗАПОВЕД

№ А 105

София, 21.02.2023 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ НА

Орган за контрол от вид C при “БИМ Инженеринг“ ООД гр. София

Адрес на управление: 2107, с. Долна Малина, област София, ул. „Седма” № 21

Адрес на офис: 1309, гр. София, ул. „Димитър Петков” № 117

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V: | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т. 3.3, а), б), д) и е) ПК 01 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) НИЕМС -1995 ТС |
|  |  | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 02 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.) ТС |
|  |  | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 03 | Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011г.) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 35 кV | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Изолация с повишено променливо напрежение на трансформатори, апарати и изолатори, двигатели и генератори до 35 кV и шинни системи до 20 кV | НИЕМС -1995 ПК 04 | НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.) ТС |
|  |  | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Изолация с повишено постоянно напрежение на кабелни електропроводни линии до 20 кV | БДС 2406 ПК 04 | НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданса Zs на контура “фаза-защитен проводник” | ПК 05 | Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност/Fi прекъсвачи - Време на изключване; -допирно напрежение; - Ток на задействане | ПК 06 | Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 4. | Трансформа-тори, двигатели и генератори за напрежение до и над 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолацията | БДС 16654 ПК 07 | Наредба № 3 (ДВ, бр. 90, 91/2004г.) Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) НИЕМС -1995 ТС |
|  |  | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Активно съпротивление на намотки | БДС 15320 ПК 08 | НИЕМС -1995 Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 5. | Трансформа-торно масло | Нови и/или в експлоатация продукти | Пробивно напрежение на трансформаторно масло | БДС EN 60156 ПК 09 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.) ТС |
| 6. | Електрозащитни средства |
| 6.1 | Диелектрични ръкавици; боти и галоши | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение, 50 Hz; Ток на утечка; | Наредба № 22 (ДВ, бр. 45/2006г.) ПК 10 | Наредба № 22 (ДВ, бр. 45/2006г.) ТС |
| 6.2 | Изолиращи щанги | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение, 50 Hz; |  |  |
| 6.3 | Указатели на напрежение над 1000V | Продукти в експлоатация | Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение, 50 Hz; Праг на индикация на напрежение |  |  |
| 7. | Изкуствено осветление | Нови и/или в експлоатация обекти | Осветеност | Методически указание за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 1985 ПК 11 | БДС EN 12464-1; Наредба №49 (ДВ бр.7/1976); Наредба №9 (ДВ бр.46/1994); Наредба №24 (ДВ бр.95/2003); Наредба №2 (ДВ бр.15/2007); Наредба №3 (ДВ бр.15/2007.); Наредба №26 (ДВ бр.103/2008) ТС |
| 8. | Микроклимат | Нови и/или в експлоатаця обекти | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха | БДС 16686:1987 Наредба РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) ПК 12 Версия 01 /01.06.2022 г. | БДС 14776; Наредба №9 (ДВ бр.46/1994); Наредба №24 (ДВ бр.95/2003); Наредба №2 (ДВ бр.15/2007); Наредба №3 (ДВ бр.15/2007.); Наредба №26 (ДВ бр.103/2008); Наредба РД-07-3 (ДВ бр.63/2014); ТС |
| 9. | Шум в работна среда | Нови и/или в експлоатаця обекти | Дневно ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане; | БДС ISO 1999 (БДС EN ISO 9612) ПК 13 | Наредба №6 (ДВ, бр.70/2005 г.); ТС |
| 10 | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | Нови и/или в експлоатаця обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шум; | БДС 15471 ПК 13 | Наредба №6 ДВ бр.58 /2006 приложение 2, табл.1; Наредба №7 (ДВ, бр.88/1999 г.), Наредба №9 (ДВ, бр.46/1994 г.) Наредба №24 (ДВ, бр.95/2003 г.) ТС |
| 11 | Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | Нови и/или в експлоатаця обекти | Еквивалентно ниво на шум; | БДС 15471 ПК 13 | Наредба №6 ДВ бр.58/2006 приложение 2, табл.2; ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии    (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

НИЕМС-1995 - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения -1995г. на Комитета по Енергетика.

Наредба №22 за изпитване на електрозащитните средства вексплоатация, (ДВ. бр. 45/2006г.);

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.);

Наредба № РД-07-3 - за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005г.);

Наредба № 6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);

Наредба № 7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.