ЗАПОВЕД

№ А 140

София, 29.03.2023 г.

РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

на

„ГРОМА ХОЛД “ЕООД

# СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

# Адрес на управление: 2709 с. Бело поле, местност „Полето“  Производствена база на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

# Адреси на лаборатория:

# СТАЦИОНАРЕН ОФИС (Офис 1): 2709 с. Бело поле, местност „Полето“ Производствена база на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

# МОБИЛЕН ОФИС (Офис 2): 3100 гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 92 А

- СТАЦИОНАРЕН ОФИС (Офис 1): 2709 с. Бело поле, местност „Полето“  Производствена база на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

# Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Скални материали | 1.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.2. | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.3. | Процент на: - изцяло натрошени зърна; -натрошени зърна; -изцяло заоблени зърна | БДС EN 933-5 |
|  |  | 1.4. | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | 1.5. | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 1.6. | Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+A1 |
|  |  | 1.7. | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9 |
|  |  | 1.8. | Коефициент - Micro Deval | БДС EN 1097-1 |
|  |  | 1.9. | Коефициент - Los Angeles | БДС EN 1097-2 |
|  |  | 1.10. | Устойчивост на дробимост | БДС EN 206+А2/NA, приложение NA.Q |
|  |  | 1.11. | Загуба на маса при циклично замразяване, размразяване | БДС EN 1367-1 |
|  |  | 1.12. | Магнезиево-сулфатна стойност | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 1.13. | Плътност в насипно състояние. Процент на празнините | БДС EN 1097-3 |
|  |  | 1.14. | Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние - специфична плътност на предварително изсушените зърна - обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса | БДС EN 1097-6 Клауза 7, 8, 9 Приложение А - клауза А.3, А.4 Приложение В |
|  |  | 1.15. | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 Клауза 7, 8, 9 Приложение В |
|  |  | 1.16. | Степен на запазване на битумния филм (Сцепление на минерален материал с битум) | БДС EN 12697-11, Метод с оголване чрез кипене |
|  |  | 1.17. | Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 1.18. | Максимална плътност на скелета Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 1.19. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 1.20. | Граница на пластичност Границата на източване Показател на пластичност | AASHTO T 90 Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 16 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12 |
|  |  | 1.21. | Границата на протичане | AASHTO T89 Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 15 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12, -Метод Казагранде (Casagrande) |
|  |  | 1.22. | Съдържание на хумус | БДС EN 1744-1+A1 |
|  |  | 1.23. | Процент на леки частици | БДС EN 1744-1+A1 |
|  |  | 1.24. | Деформационен модул | Наредба 55 чл. 47 |
| 2. | Фин пълнител | 2.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.2. | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9+А1 |
|  |  | 2.3. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 2.4. | Плътност в насипно състояние | БДС EN 1097-3 |
|  |  | 2.5. | Празнини | БДС EN 1097-4 |
|  |  | 2.6. | Плътност на частиците | БДС EN 1097-7 |
| 3. | Асфалтови смеси | 3.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+А1 |
|  |  | 3.2. | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 |
|  |  | 3.3. | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 3.4. | Якост при индиректен опън | БДС EN 12697-23 |
|  |  | 3.5. | Коефициент на якост при индиректен опън | БДС EN 12697-12, метод A |
|  |  | 3.6. | Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
|  |  | 3.7. | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 3.8. | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 3.9. | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 3.10. | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 3.11. | Оттичане на свързващо вещество | БДС EN 12697-18, Метод с бехерова чаша |
|  |  | 3.12. | Температура | БДС EN 12697-13 |
|  |  | 3.13. | Съдържание на пори в минералния материал | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 3.14. | Процент на порите в минералния материал, запълнени с битум | БДС EN 12697-8 |
| 4. | Битуми | 4.1. | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 4.2. | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  | 4.3. | Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
|  |  | 4.4. | Пламна температура | БДС EN ISO 2592 |
|  |  | 4.5. | Устойчивостта на втвърдяване по Метод RTFOT: - запазена пенетрация при 25 оС - промяна на температурата на омекване - промяната на масата | БДС EN 12607-1 |
|  |  | 4.6. | Температурата на счупване по Fraass | БДС EN 12593 |
|  |  | 4.7. | Стабилност при съхранение - разлика в температурата на омекване на горен и долен слой | БДС EN 13399 |
|  |  | 4.8. | Плътност | БДС EN 15326+A1 |
|  |  | 4.9. | Разтворимост | БДС EN 12592 |
|  |  | 4.10. | Енергия на деформация по метод принудителна пластичност | БДС EN 13589 |
| 5. | Бетонни смеси | 5.1. | Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | 5.2. | Слягане по Vebe | БДС EN 12350-3 |
|  |  | 5.3 | Плътност | БДС EN 12350-6 |
| 6. | Бетон | 6.1. | Якост на натиск | БДС EN 12390-3 БДС EN 12504-1 |
|  |  | 6.2. | Якост на опън при огъване | БДС EN 12390-5 |
|  |  | 6.3. | Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6 |
|  |  | 6.4. | Плътност | БДС EN 12390-7 |
|  |  | 6.5. | Дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
|  |  | 6.6. | Мразоустойчивост чрез директно замразяване и размразяване: -Относителна загуба на маса; -Относителна загуба на якост | БДС EN 206+А2/NA, приложение NA.O |
|  |  | 6.7. | Големина на отскока | БДС EN 12504-2 |
| 7. | Цимент | 7.1. | Якост | БДС EN 196-1 |
|  |  | 7.2. | Време на свързване | БДС EN 196-3 |
|  |  | 7.3. | Обемопостоянство | БДС EN 196-3 |
|  |  | 7.4. | Стандартна консистенция | БДС EN 196-3 |
| 8. | Почви строителни | 8.1. | Зърнометричен състав | AASHTO T 88 БДС EN 933-1 |
|  |  | 8.2. | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 8.3. | Граница на пластичност Границата на източване.Показател на пластичност. | БДС EN ISO 17892-12 AASHTO T90 Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 •Приложение № 16 към чл. 160, т. 3* |
|  |  | 8.4. | Граница на протичане | БДС EN ISO 17892-12 -Метод казагранде (Casagrande) AASHTO T89 Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 15 към чл. 160, т. 3* |
|  |  | 8.5. | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС 17146 БДС EN 13286-2 |
|  |  | 8.6. | Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
| 9. | Земни и скални насипи и основи | 9.1. | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | 9.2. | Деформационен модул | БДС 15130 |
|  |  | 9.3. | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | 9.4. | Обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък Степен на уплътнение | Наредба № РД-02-20- 2 ДВ 79/2019 •Приложение № 18* |
| 10. | Пътни настилки | 10.1. | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697–36, Деструктивен метод |
|  |  | 10.2. | Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9** |
|  |  | 10.3. | Неравности на повърхностостта на настилката | БДС EN 13036-7 |
|  |  | 10.4. | Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 10.5. | Условна сравнителна плътност | БДС EN 12697-9** |
| 11. | Бетонови елементи | 11.1. | Размери |  |
|  |  |  | - павета | БДС EN 1338 /AC |
|  |  |  | - плочи | БДС EN 1339 /AC |
|  |  |  | - бордюри | БДС EN 1340 /AC |
|  |  | 11.2. | Якост на опън при разцепване | БДС EN 1338/AC |
|  |  | 11.3. | Водопоглъщане |  |
|  |  |  | - павета | БДС EN 1338 /AC |
|  |  |  | - плочи | БДС EN 1339 /AC |
|  |  |  | - бордюри | БДС EN 1340 /AC |
|  |  | 11.4. | Якост на опън при огъване - плочи - бордюри | БДС EN 1339 /AC БДС EN 1340 /AC |
| 12. | Хидроизолации | 12.1. | Адхезионна якост при натоварване на опън | ASTM D7234 |
|  |  | 12.2. | Якост на опън | „Технически правила за проектиране и технология на изпълнение на хидроизолацията на стоманобетонни пътни мостове“ на ГУП от 1997 г., Приложение 1 |
| 13. | Несвързани смеси | 13.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 13.2. | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 13.3. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 13.4. | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 БДС 17146 |
|  |  | 13.5. | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 13.6. | Магнезиево-сулфатна стойност | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 13.7. | Граница на пластичност Границата на източване. Показател на пластичност. | AASHTO T90 Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 •Приложение № 16 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12 |
|  |  | 13.8. | Граница на протичане | AASHTO T89 Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 15 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12 - Метод Казагранде (Casagrande) |
|  |  | 13.9. | Еластичен модул Деформационен модул Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
| 14. | Хидравлично свързани смеси | 14.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 14.2. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 14.3. | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 БДС 17146 |
|  |  | 14.4. | Якост на натиск | БДС EN 13286-41 |
|  |  | 14.5. | Време за полагане (период на обработваемост) | БДС EN 13286-45 |
|  |  | 14.6. | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 14.7. | Показател за моментна носимоспособност | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 14.8. | Линейно набъбване | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 14.9. | Обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък | Наредба № РД-02-20-2, Приложение № 18* |
|  |  | 14.10. | Степен на уплътнение | Наредба № РД-02-20-2, Приложение № 18* |

# Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Скални материали | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |
| 2. | Фин пълнител | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини и със сонда |
| 3. | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 – вземане на проби от материал, натоварен в самосвал |
| 4. | Битуми | БДС EN 58 – вземане на проби от повърхността на пътни цистерни |
| 5. | Почви строителни | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |
| 6. | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 7. | Цимент | БДС EN 196-7 – вземане на проби от цимент транспортиран в насипно състояние |
| 8. | Пътни настилки | БДС EN 12697-27 – вземане на проби от положен и уплътнен материал чрез изрязване на ядки |
| 9. | Бетонови елементи | БДС EN 1338 /AC |
|  |  | БДС EN 1339 /AC |
|  |  | БДС EN 1340 /AC |
| 10. | Бетон | БДС EN 12504-1 |
| 11. | Несвързани смеси | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |
| 12. | Хидравлично свързани смеси | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |

Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии

** ** БДС EN 12697-9: 2004 е отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване

*Позовавания:

МРРБ Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018,

•Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 „Метод за определяне на границата на протичане на почви“;

МРРБ Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018,,

•Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 „Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви“;

МРРБ Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018,

•Приложение № 18 към чл. 168, ал. 1 „Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък

# МОБИЛЕН ОФИС (Офис 2): 3100 гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 92 А

# Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Скални материали | 1.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.2. | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.3. | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | 1.4. | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 1.5. | Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+A1 |
|  |  | 1.6. | Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние - специфична плътност на предварително изсушените зърна - обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса | БДС EN 1097-6 Клауза 7, 8, 9 Приложение А - клауза А.3, А.4 Приложение В |
|  |  | 1.7. | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 Клауза 7, 8, 9 Приложение В |
|  |  | 1.8. | Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 1.9. | Максимална плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 1.10. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 1.11. | Граница на пластичност Границата на източване Показател на пластичност | Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 16 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12 |
|  |  | 1.12 | Границата на протичане | Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 15 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12, -Метод Казагранде (Casagrande) |
|  |  | 1.13. | Деформационен модул | Наредба 55 чл. 47 |
| 2. | Асфалтови смеси | 2.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+А1 |
|  |  | 2.2. | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 |
|  |  | 2.3. | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 2.4. | Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
|  |  | 2.5. | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 2.6. | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 2.7 | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 2.8. | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 2.9. | Температура | БДС EN 12697-13 |
| 3. | Битуми | 3.1. | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 3.2. | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  | 3.3. | Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
| 4. | Бетонни смеси | 4.1. | Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | 4.2 | Плътност | БДС EN 12350-6 |
| 5. | Почви строителни | 5.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 5.2. | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 5.3. | Граница на пластичност Границата на източване.Показател на пластичност. | Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 •Приложение № 16 към чл. 160, т. 3* |
|  |  | 5.4. | Граница на протичане | Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 |
|  |  | 5.5. | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС 17146 БДС EN 13286-2 |
|  |  | 5.6. | Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
| 6. | Земни и скални насипи и основи | 6.1. | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | 6.2. | Деформационен модул | БДС 15130 |
|  |  | 6.3. | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | 6.4. | Обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък Степен на уплътнение | Наредба № РД-02-20- 2 ДВ 79/2019 •Приложение № 18* |
| 7. | Пътни настилки | 7.1. | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697–36, Деструктивен метод |
|  |  | 7.2. | Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9 ⃰ ⃰ |
|  |  | 7.3. | Неравности на повърхностостта на настилката | БДС EN 13036-7 |
|  |  | 7.4. | Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 7.5. | Условна сравнителна плътност | БДС EN 12697-9 ⃰ ⃰ |
| 8. | Несвързани смеси | 8.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 8.2. | Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 8.3. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 8.4. | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 БДС 17146 |
|  |  | 8.5. | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 8.6. | Магнезиево-сулфатна стойност | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 8.7. | Граница на пластичност Границата на източване. Показател на пластичност. | Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 •Приложение № 16 към чл. 160, т. 3* БДС EN ISO 17892-12 |
|  |  | 8.8. | Граница на протичане | Наредба № РД-02-20-2 ДВ 79/2018 •Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 БДС EN ISO 17892-12 |
|  |  | 8.9. | Еластичен модул Деформационен модул Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
| 9. | Хидравлично свързани смеси | 9.1. | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 9.2. | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 9.3. | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 БДС 17146 |
|  |  | 9.4. | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 9.5. | Показател за моментна носимоспособност | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 9.6. | Линейно набъбване | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 9.7. | Обемна плътност на скелета по метод чрез заместващ пясък | Наредба № РД-02-20-2, Приложение № 18 |
|  |  | 9.8. | Степен на уплътнение | Наредба № РД-02-20-2, Приложение № 18 |

# Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Скални материали | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |
| 2. | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 – вземане на проби от материал, натоварен в самосвал |
| 3. | Битуми | БДС EN 58 – вземане на проби от повърхността на пътни цистерни |
| 4. | Почви строителни | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |
| 5. | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 6. | Пътни настилки | БДС EN 12697-27 – вземане на проби от положен и уплътнен материал чрез изрязване на ядки |
| 7. | Бетон | БДС EN 12504-1 |
| 8. | Несвързани смеси | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |
| 9. | Хидравлично свързани смеси | БДС EN 932-1 – вземане на проби от купчини |

Гъвкав обхват

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии

** ** БДС EN 12697-9: 2004 е отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване

*Позовавания:

МРРБ Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79/2018,

•Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 „Метод за определяне на границата на протичане на почви“;

МРРБ Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79/2018,,

•Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 „Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви“;

МРРБ Наредба № РД-02-20-2,ДВ 79/2018,

•Приложение № 18 към чл. 168, ал. 1 „Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък