ЗАПОВЕД

№ А 162

София, 11.04.2023г.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ

АЛМИ ТЕСТ ООД

Адрес на управление: 1797 София, жк. Младост 1, бл. 96А, вх. А, ап. 5

Адрес на лаборатория: 1000 София, ул. „Цар Самуил“ 105

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхвата: гъвкав обхват за част от обхвата |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | ОПАКОВКИ, ОПАКОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОПАКОВЪЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ СРЕДСТВА (КАПАЧКИ, УПЛЪТНИТЕЛИ, ПЛАСТИЗОЛИ, ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ, САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛЕНТИ, ЛЕПИЛА) ОТ ПЛАСТМАСИ, МЕТАЛИ, ХАРТИИ, КАРТОНИ, ТЕКСТИЛ И КОМБИНАЦИИ ОТ ТЯХ); МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ; МАТЕРИАЛИ И ПРЕДМЕТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНТАКТ С ХРАНИ | Вместимост- пълна, пълна до ръба | БДС 12433 |
|  |  |  | БДС EN 13972 |
|  |  | Пропускливост на водна пара | БДС 9856 |
|  |  |  | ISO 2528 |
|  |  | Пропускливост на газове | БДС EN ISO 2556 |
|  |  | Вид на компонентите чрез ИЧ спектри | ASTM D 2124 |
|  |  |  | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15 |
|  |  |  | ASTM E 1252 |
|  |  | Количество на компонентите в поливинилхлорид | ASTM D 2124 |
|  |  | Якост на опън | БДС 7879 |
|  |  |  | БДС EN ISO 527-1,3 |
|  |  |  | ASTM D 882 |
|  |  |  | БДС EN ISO 13934-1,2 |
|  |  | Относително удължение (разтегливост до скъсване) | БДС 7879 |
|  |  |  | БДС EN ISO 527-1,3 |
|  |  |  | БДС EN ISO 13934-1,2 |
|  |  | Сила на разкъсване по Граве | БДС 16560 БДС EN ISO 6383-1 |
|  |  | Повърхностно напрежение | ASTM D 2578 |
|  |  | Киселинност/ алкалност | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | Редуциращи вещества | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.9, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | Съдържание на пепел и сулфатна пепел | Ph. Eur., т. 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  |  | БДС EN ISO 3451-1, 4, 5 |
|  |  |  | ISO 3451-2, 3 |
|  |  | Абсорбция | Ph. Eur., т. 3.1 |
|  |  | Промяна в мириса и вкуса (органолептика) | Наредба 2/2008 на МЗ и МОСВ за материалите и предмети от пластмаси предназначени за контакт с храни (ДВ бр.13 от 2008г.), Приложение 6 към чл. 20 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.), Обн. ДВ. Бр. 2 от 06.01.2012 г. |
|  |  |  | БДС EN 1230-1, 2 |
|  |  | Концентрация на остатъчни разтворители | ASTM D 1203 |
|  |  |  | БДС EN 13628-1 |
|  |  |  | ASTM D 4526 |
|  |  | Обща миграция | БДС EN 1186-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 |
|  |  |  | CEN/TS 14234 |
|  |  |  | CEN/TS 14235 |
|  |  |  | БДС EN 14338 |
|  |  | Съдържание на винилхлорид в материали и предмети от поливинилхлорид | БДС EN ISO 6401 |
|  |  | Специфична миграция на терефталова киселина | БДС EN 13130-2 |
|  |  | Специфична миграция на бисфенол А | CEN/ TS 13130-13 |
|  |  | Специфична миграция на 1,2- дихидроксибензен; 1,3-дихидрокси-бензен; 1,4-дихидрокси-бензен; 4,4`дихидрокси-бензофенон; 4,4`-дихидроксибифенил | CEN/ TS 13130-18 |
|  |  | Специфична миграция на капролактам и соли | CEN/ TS 13130-16 |
|  |  | Специфична миграция на формалдехид и хексаметилентетрамин | CEN/ TS 13130-23 |
|  |  | Специфична миграция на 2,4,6-триамино-1,3,5, триазин (меламин) | CEN/ TS 13130-27 |
|  |  | Съдържание на стирол в полистироли | ISO 2561 |
|  |  |  | БДС 12989 |
|  |  | Съдържание на ε-капролактам и ω-лауролактам в полиамиди | БДС EN ISO 11337 |
|  |  | Специфична миграция на BADGE, BFDGE и техните хидрокси и хлорирани производни | БДС EN 15136 |
|  |  | Съдържание на NOGE и неговите хидрокси- и хлорирани производни | БДС EN 15137 |
|  |  | Съдържание в разтвори, извлеци и моделни среди на: арсен | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | алуминий | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | барий | ВЛМ 04:2021 |
|  |  |  | Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | ванадий | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | кадмий | ВЛМ 04:2021 Наредба 3/2007 (ДВ. бр.56 от 2007г.), Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1, 2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.10, 3.1.14 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2 |
|  |  | калай | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | калций | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | хром | ВЛМ 04:2021 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur. 3.1.5, 3.1.6 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 |
|  |  | живак | ВЛМ 04:2021 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 БДС EN 12497 |
|  |  | олово | ВЛМ 04:2021 Наредба 3/2007 на МЗ и МОСВ за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ бр.56 от 2007г., Приложение 3 към чл.9 БДС EN 1388-1,2 ISO 6486-1 ISO 7086-1 ISO 8391-1 БДС EN ISO 3451-1,4,5 ISO 3451-2,3 БДС EN 1122 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14 БДС CR 13695-1 СД CEN/TR 13695-2 БДС EN 12498 БДС 4543, т.3.11.2 |
|  |  | никел | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | желязо | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | антимон | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. 3.1.15 |
|  |  | селен | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | кобалт | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. 3.1.15 |
|  |  | манган | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. 3.1.15 |
|  |  | цинк | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | титан | ВЛМ 04:2021 Ph. Eur. т. 3.1.1.1, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.14, 3.1.15 |
|  |  | мед | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | литий | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | магнезий | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | калий | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | натрий | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | Специфична миграция на ацеталдехид | ВЛМ 02:2019 |
|  |  | Съдържание на ацеталдехид в материала на бутилката | ASTM F 2013 |
|  |  | Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилката | ВЛМ 11:2019 (ASTM D 4509) |
|  |  | Вещества, разтворими във вода | Ph. Eur., т. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.14 |
|  |  | Вещества, разтворими в хексан | Ph. Eur., 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 |
|  |  | Вещества, разтворими в диоксан | Ph. Eur., т. 3.1.15 |
|  |  | Концентрация на формалдехид във воден извлек от хартия и картон | БДС ЕN 1541 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на първични ароматни амини | ВЛМ 07:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на бензофенон | ВЛМ 08:2019 |
|  |  | Специфична миграция на стирол и α-метилстирол | ВЛМ 12:2019 |
|  |  | Специфична миграция на акрилнитрил и акриламид | ВЛМ 13:2019 |
|  |  |  | CEN/TS 13130-10 |
|  |  | Съдържане на 1,3-бутадиен | БДС EN 13130-4 |
|  |  | Специфична миграция на моноетиленгликол и диетиленгликол | БДС EN 13130-7 |
|  |  | Специфична миграция на 11-аминоундеканова киселина | CEN/TS 13130-11 |
|  |  | Специфична миграция на етилендиамин и хексаметилендиамин | CEN/TS 13130-21 |
|  |  | Специфична миграция на 4-метил-1-пентен | CEN/TS 13130-25 |
|  |  | Специфична миграция на 1-октен | CEN/TS 13130-26 |
|  |  | Съдържание и специфична миграция на фталати ** | ВЛМ 14:2019 |
|  |  |  | БДС EN 14372 |
|  |  |  | БДС EN 16453 |
|  |  | Съдържание на пентахлорфенол | ВЛМ 09:2019 |
|  |  |  | БДС EN ISO 15320 |
|  |  | Специфична миграция на антиоксиданти ** | ВЛМ 15:2019 |
|  |  | Специфична миграция на диметиламиноетанол | CEN/TS 13130-19 |
|  |  | Специфична миграция на 1,1,1-триметилолпропан | CEN/TS 13130-28 |
|  |  | Специфична миграция на изофталова киселина | ВЛМ 16:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO) | ВЛМ 22:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на бензофенони ** | ВЛМ 19:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на фотоинициатори ** | ВЛМ 21:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) ** | ВЛМ 20:2019 AfPS GS 2014:01 PAK |
|  |  | Съдържание на ди-изо-пропилнафтален (DIPN) | БДС EN 14719 |
|  |  | Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB) ** | БДС EN ISO 15318 |
|  |  | Специфична миграция на винилацетат | CEN/TS 13130-9 |
|  |  | Специфична миграция на минерални масла** | ВЛМ 25:2014 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на пластификатори** | ВЛМ 26:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси** | ВЛМ 27:2019 |
|  |  | Специфична миграция на малеинова киселина | CEN/TS 13130-24 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на феноли и производни на феноли | ВЛМ 29:2020 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на органични киселини | ВЛМ 30:2020 |
|  |  | Специфична миграция на 1-хексен | ВЛМ 31:2020 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на 2,2-диметил- 1,3- пропандиол | ВЛМ 33:2020 |
|  |  | Устойчивост на вертикално осово статично натоварване | СД БИС/ТС 17412 |
|  |  | Устойчивост на вертикално осово динамично натоварване | СД БИС/ТС 17412 |
|  |  | Съдържание на феноли, бисфеноли и техни производни | ВЛМ 34:2020 |
| II | ТЕКСТИЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ | Промяна на цвета (Устойчивост на обагрянето) на: | - |
|  |  | Светлина | БДС EN ISO 105- B01, B02, B04, B05, B06, B07 |
|  |  | Пране | БДС EN ISO 105- С06, С08, С09, С10, С12 |
|  |  | Химическо чистене | БДС EN ISO 105- D01 |
|  |  | Триене с органични разтворители | БДС EN ISO 105- D02 |
|  |  | Вода | БДС EN ISO 105- Е01, Е02, Е03, Е08 |
|  |  | Пот | БДС EN ISO 105- Е04 |
|  |  | Петна | БДС EN ISO 105- Е05, Е06, Е16 |
|  |  | Избелване | БДС EN ISO 105- N01 |
|  |  | Суха топлина | БДС EN ISO 105- Р01 |
|  |  | Органични разтворители | БДС EN ISO 105- Х05 |
|  |  | Изваряване | БДС EN ISO 105-Х06, Х08 |
|  |  | Формалдехид | БДС EN ISO 105-Х09 |
|  |  | Горещо гладене | БДС EN ISO 105-Х11 |
|  |  | Триене | БДС EN ISO 105-Х12 |
|  |  | Цветови характеристики | БДС EN ISO 105-J01, J02, J03 БДС EN ISO 20471 CIE 15 |
|  |  | Устойчивост на обагрянето при химическо чистене и заключителна обработка | БДС EN ISO 3175-2 |
|  |  | pH на воден екстракт | БДС EN ISO 3071 |
|  |  | Вид сплитка | БДС 12674 |
|  |  | Маса на единица площ/ дължина (площна/ дължинна маса) | БДС EN 12127 |
|  |  |  | БДС EN 29073-1 |
|  |  |  | БДС 12315 |
|  |  | Устойчивост на разместване на нишките в шева/тъканта | БДС EN ISO 13936-1,2 |
|  |  |  | БДС 17407 |
|  |  | Изменение на размерите на платове и облекла при: - пране - мокра обработка - гладене - химическо чистене | БДС EN ISO 6330 |
|  |  |  | БДС ЕN ISO 5077 |
|  |  |  | БДС ISO 7771 |
|  |  |  | БДС 9425 |
|  |  |  | DIN 53894-1,2 |
|  |  |  | БДС EN ISO 3175-2 БДС EN ISO 3759 |
|  |  | Брой нишки/ бримки на единица дължина | БДС EN 1049-2 |
|  |  |  | ISO 7211-2 |
|  |  |  | БДС EN 14971 |
|  |  |  | БДС 5512 |
|  |  | Максимална сила на опън до скъсване | БДС EN ISO 13934-1,2 |
|  |  |  | БДС EN 29073-3 |
|  |  |  | БДС EN 13895 |
|  |  |  | БДС EN ISO 5079 |
|  |  |  | БДС 8256 |
|  |  |  | БДС 12315 |
|  |  |  | БДС EN ISO 2062 |
|  |  | Разтегливост на опън до скъсване | БДС EN ISO 13934-1,2 |
|  |  |  | БДС 12315 |
|  |  |  | БДС 5512 |
|  |  |  | БДС EN 29073-3 |
|  |  |  | БДС EN ISO 2062 |
|  |  |  | БДС EN 13895 |
|  |  |  | БДС EN ISO 5079 |
|  |  |  | БДС 13307 |
|  |  | Сила на скъсване на шева | БДС EN ISO 13935-1,2 |
|  |  |  | БДС 13307 |
|  |  | Количествен състав | НЕНТП, Приложение №5, раздел II: Методи:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Приложение №6 БДС EN ISO 1833-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
|  |  | Размерни характеристики | БДС 13639 |
|  |  |  | БДС 13640 |
|  |  |  | БДС EN 13402-1,2,3 |
|  |  |  | БДС ISO 4417 |
|  |  |  | БДС 13638 |
|  |  |  | БДС 15409 |
|  |  | Устойчивост на повърхностно омокряне | БДС EN ISO 4920 |
|  |  | Сила на раздиране | БДС EN ISO 13937-2,3,4 |
|  |  |  | БДС EN ISO 9073-4 |
|  |  | Загуба на маса при претриване | БДС EN ISO 12947-3 |
|  |  | Устойчивост на пилингообразуване и/или завласяване | БДС EN ISO 12945-2 |
|  |  | Устойчивост на претриване | БДС EN ISO 12947-2,4 |
|  |  |  | БДС EN 13770 |
|  |  | Наклон на бримков ред/ стълб | БДС 14036 |
|  |  | Дебелина | БДС EN ISO 5084 |
|  |  | Сила на пропукване | БДС EN ISO 13938-2 |
|  |  | Устойчивост и проницаемост на киселини/ основи | БДС 11665 |
|  |  | Усукване след пране | ISO 16322-1,2,3 |
|  |  | Линейна плътност | БДС EN ISO 1973 |
|  |  |  | БДС EN 13392 |
|  |  |  | ISO 7211-5 |
|  |  |  | БДС EN ISO 2060 |
|  |  | Хигроскопичност | БДС 12006 |
|  |  | Широчина / дължина | БДС EN 1773 |
|  |  | Еластични свойства | БДС EN ISO 20932-1, 2, 3 |
|  |  | Съдържание на азобагрила | БДС EN ISO 14362-1,3 |
|  |  |  | БДС EN 71-10,11 |
|  |  | Съдържание на метали (антимон, арсен, барий, кадмий, хром (ІІІ), хром (VI), кобалт, мед, желязо, олово, манган, никел, цинк, живак) | BS 6810-1 |
|  |  |  | ВЛМ 04:2021 БДС EN 16711-2 |
|  |  | Изисквана абсорбция -изисквана абсорбираща способност DAC -максимална степен на абсорбция MAR | БДС EN ISO 9073-12 |
|  |  | Време за абсорбция | БДС EN 14697, приложение В |
|  |  | Маса | БДС 5512 |
|  |  | Устойчивост на проникване на вода | БДС EN ISO 811 |
|  |  | Безопасни размери на връзки и шнурове на облекло за деца | БДС EN 14682 |
|  |  | Оттичане | БДС EN ISO 9073-11 |
|  |  | Определяне поведението при горене: Запалимост Време на тлеене Време на горене Дължина на повредената зона Наличие на частици Време на остатъчно нажежаване Време на устойчивост на пламъка Време на разпространение на пламък Възпламенимост Скорост на разпространение на пламъка | BS 5852 |
|  |  |  | БДС EN 1021-1,2 |
|  |  |  | БДС EN 1102 |
|  |  |  | БДС EN 1103 |
|  |  |  | БДС EN ISO 15025 |
|  |  |  | БДС EN ISO 6940 |
|  |  |  | БДС EN ISO 6941 |
|  |  | Съдържание на формалдехид | БДС EN ISO 14184-1,2 |
|  |  |  | БДС EN 71-10,11 |
|  |  | Наличие на халогени | ВЛМ 01:2012 |
|  |  | Съдържание/ количество отделен никел от изделия, предназначени за пряк и продължителен контакт с човешката кожа | БДС EN 1811 |
|  |  |  | БДС CR 12471 |
|  |  |  | БДС EN 12472 |
|  |  |  | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | Разпетняване/ процентно разпределение на цветовете | ВЛМ 06:2012 |
|  |  | Цвят по каталог | БДС EN 20105-A02 |
|  |  | Въздухопропускли- вост | БДС EN ISO 9237 |
|  |  | Съдържание на диметилфумарат (DMFU) | БДС EN ISO 16186 |
|  |  | Съдържание на фталати | БДС EN ISO 14389 |
|  |  |  | БДС EN ISO 16181-1 |
|  |  | Маслоотблъскване | БДС EN ISO 14419 |
|  |  | Здравина на пробиване със сачма | БДС 9585 |
|  |  | Съдържание на органокалаени съединения** | БДС EN 71-3 |
|  |  |  | СД CEN ISO/TS 16179 |
|  |  | Съдържание на РАН ** | ВЛМ 20:2019 СД CEN ISO/TS 16190 БДС EN 17132 |
|  |  | Съдържание на хлорирани феноли/ пентахлорфенол | ВЛМ 28:2020 |
|  |  | Съдържание на алкилфеноли | БДС EN ISO 21084 |
|  |  | Устойчивост на деламинация | ВЛМ 32:2020 |
| III | ДЕТСКИ ИГРАЧКИ (1) И ИЗДЕЛИЯ ЗА ДЕТСКА ГРИЖА (2) | Безопасност механични и физични свойства | - |
|  |  | III.1.1 Общи изисквания за изпитване (1) | БДС EN 71-1, т. 8.1 |
|  |  | III.1.2 Цилиндър за малки части (1), (2) | БДС EN 71-1, т. 8.2 |
|  |  | III.1.3 Изпитване на усукване (1) , (2) | БДС EN 71-1, т. 8.3 |
|  |  | III.1.4 Изпитване на опън (1) , (2) | БДС EN 71-1, т. 8.4 |
|  |  | III.1.5 Изпитване на падане (1) | БДС EN 71-1, т. 8.5 |
|  |  | III.1.6 Изпитване на преобръщане (1) | БДС EN 71-1, т. 8.6 |
|  |  | III.1.7 Изпитване на удар (1) | БДС EN 71-1, т. 8.7 |
|  |  | III.1.8 Изпитване на натиск (1) | БДС EN 71-1, т. 8.8 |
|  |  | III.1.9 Изпитване на омокряне (1) | БДС EN 71-1, т. 8.9 |
|  |  | III.1.10 Достъпност на част или елемент (1) | БДС EN 71-1, т. 8.10 |
|  |  | III.1.11 Острота на краища/ ръбове (1) , (2) | БДС EN 71-1, т. 8.11 |
|  |  | III.1.12 Острота на върхове (1) , (2) | БДС EN 71-1, т. 8.12 |
|  |  | III.1.13 Гъвкавост на метални телове (1) | БДС EN 71-1, т. 8.13 |
|  |  | III.1.14 Разширяващи се материали (1) | БДС EN 71-1, т. 8.14 |
|  |  | III.1.15 Теч от играчки, напълнени с течност (1) | БДС EN 71-1, т. 8.15 |
|  |  | III.1.16 Геометрична форма на определени играчки (1) | БДС EN 71-1, т. 8.16 |
|  |  | III.1.17 Сгъваеми и плъзгащи механизми (1) | БДС EN 71-1, т. 8.18 |
|  |  | III.1.18 Електрическо съпротивление на шнурове (1) | БДС EN 71-1, т. 8.19 |
|  |  | III.1.19 Дебелина на шнурове (1) | БДС EN 71-1, т. 8.20 |
|  |  | III.1.20 Статична якост (1) | БДС EN 71-1, т. 8.21 |
|  |  | III.1.21 Стабилност (1) | БДС EN 71-1, т. 8.23 |
|  |  | III.1.22 Пластични фолиа (1) | БДС EN 71-1, т. 8.25 |
|  |  | III.1.23 Изпитване на малки топки и вакуумиращи накрайници (1) | БДС EN 71-1, т. 8.32 |
|  |  | III.1.24 Изпитване на фигурки (1) | БДС EN 71-1, т. 8.33 |
|  |  | III.1.25 Измерване на йо-йо топки (1) | БДС EN 71-1, т. 8.37 |
|  |  | III.1.26 Изпитване на разделяне (1) | БДС EN 71-1, т. 8.38 |
|  |  | III.1.27 Свиващи се връзки (1) | БДС EN 71-1, т. 8.39 |
|  |  | III.1.28 Дължина на шнурове, вериги и електрически кабели (1) | БДС EN 71-1, т. 8.40 |
|  |  | Възпламенимост (1) , (2) | БДС EN 71-2 |
|  |  | Миграция на антимон, арсен, барий, кадмий, хром, олово, живак, селен, алуминий, бор, кобалт, мед, манган, никел, стронций, калай, цинк (1), (2) | БДС EN 71-3 |
|  |  |  | ВЛМ 04:2021 |
|  |  | Съдържание на акриламид, фенол, първични ароматни амини, бисфенол А, формалдехид, пентахлорфенол, стирол, разтворители, бензо(α) пирен, хексахлорбензен (1), (2) | БДС EN 14372 |
|  |  |  | БДС EN 71-10 |
|  |  |  | БДС EN 71-11 |
|  |  | pH на водна суспензия на пигменти и пълнители (1) | БДС EN ISO 787-9 |
|  |  | Съдържание на диметил фумарат (DMFU) (1) , (2) | БДС EN ISO 16186 |
|  |  | Съдържание на фталати (1) , (2) | ВЛМ 14:2019 БДС EN 14372 |
|  |  | Съдържание на органокалаени съединения** (1) , (2) | БДС EN 71-3 |
|  |  | Съдържание на нитрозамини и нитрозиращи вещества (1), (2) | ВЛМ 24:2014 |
|  |  |  | БДС EN 12868 |
|  |  | Съдържание на полихлорирани бифенили (PCB)** (1) , (2) | БДС EN 71-7 |
|  |  | Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН) ** (1) , (2) | ВЛМ 20:2019 |
|  |  |  | AfPS GS 2014:01 PAK |
|  |  | Изпитвания за безопасност на сгъваеми и несгъваеми детски легла, люлки и кошари за домашна употреба | БДС EN 716-1 БДС EN 716-2 БДС EN 1130 БДС EN 12227 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на детски колички и кошчета за бебешки колички | БДС EN 1888-1 БДС EN 1888-2 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на шезлонги за малки деца | БДС EN 12790 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на гъвкаво приспособление за носене на бебе | БДС EN 13209-2 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на детски високи столчета | БДС EN 14988 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на детски слингове | СД CEN/TR 16512 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на приспособления за пиене на течности | БДС EN 14350 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на столове и маси | БДС EN 581-1 БДС EN 581-2 БДС EN 581-3 БДС EN 1728 БДС EN 1022 БДС EN 1730 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на биберони за бебета и малки деца | БДС EN 1400 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на вани, стойки за вана и помощни средства за къпане | БДС EN 17072 БДС EN 17022 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на матраци за детски легла и детски кошарки | БДС EN 16890 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на детски спални чували за използване в кошарки | БДС EN 16781 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на текстилни обиколници за детски кошарки | БДС EN 16780 |
|  |  | Изпитвания за безопасност на олекотени завивки за детски кошарки | БДС EN 16779 -1 |
| IV | КОЖИ ОБРАБОТЕНИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ | Съдържание на азобагрила | БДС EN ISO 17234-1, 2 |
|  |  | Съдържание на формалдехид | БДС EN ISO 17226-2 |
|  |  | pH на воден екстракт | БДС EN ISO 4045 |
|  |  | Съдържание на диметил фумарат (DMFU) | БДС EN ISO 16186 |
|  |  | Съдържание на хром VI | БДС EN 17075 |
|  |  | Съдържание на фталати** | БДС EN ISO 16181-1 |
|  |  | Съдържание на хлорирани феноли/ пентахлорфенол | БДС EN ISO 17070 |
|  |  | Съдържание на органокалаени съединения** | СД CEN ISO/TS 16179 |
|  |  | Съдържание на РАН ** (Naphthalene , Fluorene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Anthracene, Phenanthrene, Pyrene, Fluoranthene, Chrysene, Benzo[a]anthracene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[a]pyrene, Benzo[e]pyrene, Benzo[ghi]perylene, Dibenzo[a,h]anthracene) | СД CEN ISO/TS 16190 |
|  |  | Съдържание на етоксилирани алкилфеноли | БДС EN ISO 18218-2 |
| V | ХРАНИ, НАПИТКИ, ВОДИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ | Съдържание на минерални масла в растителни масла | ISO 17780 |
|  |  | Съдържание на бензофенон | ВЛМ 08:2019 |
|  |  | Съдържание на фталати ** | ВЛМ 14:2019 |
|  |  | Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH, POSH, PAO) | ВЛМ 22:2019 |
|  |  | Съдържание на пентахлорфенол | ВЛМ 09:2019 |
|  |  |  | БДС EN ISO 15320 |
|  |  | Съдържание на РАН** | ВЛМ 20:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на пластификатори** | ВЛМ 26:2019 |
|  |  | Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси** | ВЛМ 27:2019 |

Гъвкав обхват:

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

**В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със ССМ/СМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.

Фиксиран обхват:

Позовавания:

1.НЕНТП- НАРЕДБА за етикетирането и наименованията на текстилните продукти, Обн. - ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., в сила от 15.09.2010 г.; изм. и доп., бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 30.07.2012 г. Приета с ПМС № 114 от 17.05.2006

2. ВЛМ 01:2012 Качествено определяне присъствие на халогени в материали

3. ВЛМ 02:2019 Съдържание на  ацеталдехид в моделни среди на храни

4. ВЛМ 04:2021 Определяне на елементи в разтвори, извлеци, моделни среди на храни и храни с атомноабсорбционна спектроскопия

5. ВЛМ 06:2012 Методика за определяне на разпетновка на маскировъчни тъкани

6. ВЛМ 07:2019 Съдържание на първични ароматни амини в моделни среди на храни, води и хартия

7. ВЛМ 08:2019 Съдържание на бензофенон в моделни среди на храни, хартия и картон

8. ВЛМ 09:2014 Съдържание на пентахлорфенол във вода и водни извлеци

9. ВЛМ 11:2019 (ASTM D 4509) Съдържание на ацеталдехид в обема на бутилки от РЕТ

10. ВЛМ 12:2019 Съдържание на стирол и а-метил стирол в моделни среди на храни

11. ВЛМ 13:2019 Съдържание на акрилнитрил и акриламид в моделни среди на храни

12. ВЛМ 14:2019 Съдържание на фталати в моделни среди на храни, храни, води, напитки и материали

13. ВЛМ 15:2019 Съдържание на антиоксиданти в моделни среди на храни

14. ВЛМ 16:2019 Съдържание на изофталова киселина в моделни среди на храни

15. ВЛМ 19:2019 Съдържание на бензофенони в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

16. ВЛМ 20:2019 Съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (РАН)

17. ВЛМ 21:2019 Съдържание на фотоинициатори в моделни среди на храни, храни, хартия и картон

18. ВЛМ 22:2019 Съдържание на въглеводороди от минерални масла (MOSH, MOAH) или пластмаси (POSH, PAO)

19. ВЛМ 24:2014 Съдържание на N-нитрозамини и N-нитрозируеми вещества

20. ВЛМ 25:2014 Специфична миграция на минерални масла

21. ВЛМ 26:2019 Специфична миграция и съдържание на пластификатори

22. ВЛМ 27:2019  Специфична миграция и съдържание на примеси в пластмаси

23. ВЛМ 28:2020 Хлорирани феноли в текстил и кожи

24. ВЛМ 29:2020  Специфична миграция и съдържание на феноли и производни на феноли

25. ВЛМ 30:2020  Специфична миграция и съдържание на органични киселини

26. ВЛМ 31:2020  Специфична миграция на 1-хексен

27. ВЛМ 32:2020  Устойчивост на деламинация

28. ВЛМ 33:2020  Специфична миграция и съдържание на 2,2-диметил- 1,3- пропандиол

29. ВЛМ 34:2020 Съдържание на феноли, бисфеноли и техни производни в хартии и картони

30. Ph. Eur. European Pharmacopoeia, 10 издание

Забележка:

* Отменен, но не заменен стандарт

Да извършва калибриране на:

| Тип на обхвата: фиксиран обхват |
| --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бутални средства за измерване на обем: едноканални и многоканални пипети с фиксиран и променлив обем бюрети, дилутори, диспенсери | Обем, l, cm3 | от 10 ul до 20 ul от 20 ul до 50 ul от 50 ul до 100 ul от 100 ul до 200 ul от 200 ul до 500 ul от 500 ul до 1000 ul от 1000 ul до 2500 ul от 2,5 ml до 5,0 ml от 5,0 ml до 10,0 ml от 10,0 ml до 50,0 ml | 0,08 ul от 0,08 ul до 0,23 ul от 0,23 ul до 0,26 ul от 0,26 ul до 0,42 ul от 0,42 ul до 1,3 ul от 1,3 ul до 2,7 ul от 2,7 ul до 3,9 ul от 3,9 ul до 23 ul от 23 ul до 41 ul от 41 ul до 52 ul | (тегловен метод ) БДС EN ISO 8655-6: 2003 ISO/TR 20461:2000 |

Забележка:

Калибрирането на средствата за измерване, се извършва в помещение на лабораторията.