
ЗАПОВЕД
№ A 185


гр. София, 28.04.2023 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С 
ПРИ „СТМ - 2002” ООД, ГР. КЮСТЕНДИЛ
Адрес на управление: 2500, гр. Кюстендил, ул. “Раковски” № 22, бл. 4, ап. 67
Адрес на офис: 2500, гр. Кюстендил, площад „Македония” № 2 /НТС/, ет. 2, стая 2 
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 

	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Тип на обхвата: гъвкав

	1.
	Микроклимат
в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти и /или
съоръжения.

	-Температура на въздуха 
-Относителна влажност 
-Скорост на движение на  въздуха 
	БДС 16686
Наредба РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014)

01-М ПРОЦЕДУРА за
контрол на микроклимат


	Наредба № 2

ДВ бр. 15/2007

Наредба № 9

ДВ бр. 46/1994

Наредба № 24

ДВ бр. 95/2003; 

Наредба № 3

ДВ бр. 15/2007;
Наредба № 26

ДВ бр. 103/2008;
БДС 14776 
Наредба № РД-07-3

ДВ бр. 63/2014
ТС

	2.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда

	Нови и/или в експлоатация обекти и/или
съоръжения.

	Осветеност   
	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85 изд. Стандартизация 1985 г.

02-O ПРОЦЕДУРА за
контрол на осветление
	Наредба № 49

ДВ бр. 7/1976;
Наредба № 2

ДВ бр. 15/2007;
Наредба № 3

ДВ бр. 15/2007;
Наредба № 9

ДВ бр. 46/1994;
Наредба № 24

ДВ бр. 95/2003;
Наредба № 26

ДВ бр. 103/2008;   БДС EN 12464-1 
ТС

	3.
	Шум в работна среда


	Нови и/или в експлоатация обекти и/или
съоръжения.

	Дневно ниво на експозиция на шум,

Средноседмично ниво на експозиция на шум.

Върхово ниво на звуково налягане
	БДС EN ISO 9612 
(БДС ISO 1999)
03.1-Ш    ПРОЦЕДУРА за  контрол на  
шум 

	Наредба № 6

ДВ бр. 70/2005

ТС

	4.
	Eлектрически уредби и съоръжения за напрежение до   1000 V

	Нови и/или в  експлоатация обекти и/или  съоръжения.
	Импеданс на контура “фаза-защитен проводник“
	ПРОЦЕДУРА 08-Z за контрол на импеданс на контура “фаза-защитен проводник“ 
	Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004;
Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008;
ТС  

	5.
	Eлектрически уредби и съоръжения за напрежение до   1000 V
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения.
	Съпротивление на защитна заземителна уредба  


	ПРОЦЕДУРА 10-ZZ за контрол на  съпротивление на защитни заземителни уредби 
	Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004;
.Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008;
ТС  

	6
	Eлектрически уредби и съоръжения за напрежение до   1000 V
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения.
	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба  

	ПРОЦЕДУРА 11-МZZ за контрол на  съпротивление на защитни заземителни уредби 
	Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011;
ТС  

	7
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти и/или съоръжения.
	Еквивалентно ниво на шум,

Ниво на шума,

	БДС 15471  

03-Ш    ПРОЦЕДУРА за  контрол на  
шум
 
	Наредба № 7

ДВ бр. 88/1999;
Наредба № 6

Приложение 2, табл. 1 ДВ бр. 58/2006;
Наредба № 9

ДВ бр. 46/1994;
Наредба № 26

ДВ бр. 103/2008;
ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004г.);
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007г.);
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.);
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.);
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни (ДВ бр. 103/2008г.);
Наредба № РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976г.);
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005г.);
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр. 88/1999г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация 1985;
ТС - техническа спецификация.

