- ОБХВАТ 105 ЛИ

на

„ВН Инженеринг” ЕООД

Строителна изпитвателна лаборатория

Адрес на управление:

1336 София, ж.к. “ЛЮЛИН“ VI, ул. „Петър Горанов“, бл. 644, вх. 1, ет.1, ап.2

Адрес на лаборатория:

1756 гр. София, бул. „Климент Охридски“ №125

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика |  | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси (1)/ Почви строителни (2) | 1.1 | Водно съдържание | БДС 644* (1,2) |
|  |  | 1.2 | Специфична плътност | БДС 646* (1,2) |
|  |  | 1.3 | Обемна плътност в естествено състояние/ Обемна плътност на скелета/ Обем на порите/ Коефициент на порите | БДС EN ISO 17892-2 (2) |
|  |  | 1.4 | Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча | БДС 15130 (1,2) |
|  |  | 1.5 | Определяне на максималната обемна плътност на скелета.Оптималното водно съдържание на почвите. Метод на Проктор. Cравнителната плътност и съдържание на вода | БДС EN 13286-2 (1) БДС 17146 (1,2) БДС 3214* (1,2) |
|  |  | 1.6 | Плътност на почви по метода на пясъчното заместване | AASHTO T 191 (1,2) ASTM D1556 / D1556M (1,2) |
|  |  | 1.7 | Коефицент на уплътнение | БДС 17146 (1,2) |
|  |  | 1.8 | Съдържание на вода. Влажност | БДС EN 1097-5 (1,2) |
|  |  | 1.9 | Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 (1,2) ASTM D 1883 (1,2) ASTM D 4429* (1,2) |
|  |  | 1.10 | Деформационни модули/ Отношение на деформационни модули/ Носимоспособност (реакция на земната основа) | DIN 18134 (1,2) |
|  |  | 1.11 | Зависимост натоварване-деформация | ASTM D1195/ D1195M (1,2) ASTM D1196/ D1196M (1,2) |
| II | Бетонна смес (1)/ бетон (2) | 2.1 | Слягане | БДС EN 12350-2 (1) ASTM C 143/ C 143M (1) AASHTO T 119M/T 119 (1) |
|  |  | 2.2 | Разстилане | БДС EN 12350-5 (1) |
|  |  | 2.3 | Степен на уплътняване | БДС EN 12350-4 (1) |
|  |  | 2.4 | Плътност | БДС EN 12350-6 (1) |
|  |  | 2.5 | Съдържание на въздух | БДС EN 12350-7 (1) |
|  |  | 2.6 | Якост на натиск | БДС EN 12390-3 (2) |
|  |  | 2.7 | Якост на опън при огъване | БДС EN 12390-5 (2) ASTM C 78/ C 78M (2) ASTM C 293/ C 293M (2) AASHTO T 97 (2) |
|  |  | 2.8 | Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6 (2) ASTM C 496/ C 496M (2) |
|  |  | 2.9 | Плътност на втвърден бетон | БДС EN 12390-7 (2) |
|  |  | 2.10 | Якост на натиск на ядки | БДС EN 12504-1 (2) БДС EN 12390-3 (2) |
|  |  | 2.11 | Якост на натиск в конструкции | БДС EN 13791:2019/NA (2) ASTM C 805/ C 805M (2) |
|  |  | 2.12 | Водонепропускливост | БДС EN 206+A2/NA, NA.N (2) |
|  |  | 2.13 | Дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 (2) |
| III | Строителни разтвори за подова замазка | 3.1 | Якост на огъване | БДС EN 13892-2 |
|  |  | 3.2 | Якост на натиск | БДС EN 13892-2 |
|  |  | 3.3 | Якост на сцепление | БДС EN 13892-8 |
| IV | Асфалтови смеси и положени и уплътнени асфалтови пластове | 4.1 | Обемна Плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 4.2 | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 4.3 | Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 |
|  |  | 4.4 | Дебелина на асфалтовa настилка | БДС EN 12697-36 |
|  |  | 4.5 | Стабилитет (Устойчивост) | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 4.6 | Протичане (Условна пластичност) | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 4.7 | Сравнителна плътност/Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9* |
|  |  | 4.8 | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 |
|  |  | 4.9 | Разпределение на размера на частиците (зърнометричен състав) | БДС EN 12697-2 |
|  |  | 4.10 | Огъване | БДС 15131 |
|  |  | 4.11 | Напречна/ надлъжна равност /неравности на повърхността | БДС EN 13036-7 |
|  |  | 4.12 | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
| V | Строителни разтвори | 5.1 | Сцепление | БДС EN 1015-12 |
|  |  | 5.2 | Съдържание на въздух | БДС EN 1015-7 |
|  |  | 5.3 | Якост на натиск | БДС EN 1015-11 |
|  |  | 5.4 | Якост на опън при огъване | БДС EN 1015-11 |
| VI | Бетон в конструкции | 6.1 | Сцепление | БДС EN 1542 |
|  |  | 6.2 | - Дълбочина на карбонизация | БДС EN 14630 |
| VII | Лепила за плочки | 7.1 | Сцепление: - Начална якост на сцепление - Якост на сцепление при опън след потапяне във вода - Якост на сцепление при опън след термично третиране | БДС EN 12004-2 |
| VIII | Хидроизолация | 8.1 | Сцепление | БДС EN 13596 |
| IX | Торкретбетон | 9.1 | Якост на натиск на млад торкретбетон | БДС EN 14488-2 |
|  |  | 9.2 | Дебелина на торкретбетона върху основата | БДС EN 14488-6 |
|  |  | 9.3 | Водонепропускливост | БДС EN 206+A2/NA, NA.N (2) |
|  |  | 9.4 | Дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
| X | Стоманобетонни конструкции | 10.1 | Наличие, местоположение и бетоново покритие на армировка | BS 1881-204 |
| XI | Скални материали | 11.1 | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 11.2 | Фина фракция преминаваща през 0,063 mm сито | БДС EN 933-1 |
|  |  | 11.3 | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 11.4 | Процент на: - натрошени зърна - изцяло натрошени зърна - изцяло заоблени зърна | БДС EN 933-5 |
|  |  | 11.5 | Устойчивост на раздробяване (дробимост) - коефициент Los Angeles | БДС EN 1097-2 |
|  |  | 11.6 | Плътност на зърната - специфична плътност на зърната - обемна плътност на зърната в сухо състояние - обемна плътност на зърната във водонаситено-повърхностно сухо състояние - специфична плътност на предварително изсушените зърна - обемна плътност на зърната водонаситени до постоянна маса | БДС EN 1097-6 |
|  |  | 11.7 | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 |
|  |  | 11.8 | Стойност на магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 11.9 | Съдържание на хумус | БДС EN 1744-1 |
|  |  | 11.10 | Граница на протичане | БДС EN ISO 17892-12; Приложение № 15 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | 11.11 | Граница на източване | БДС EN ISO 17892-12; Приложение № 16 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | 11.12 | Показател на пластичност | БДС EN ISO 17892-12; Приложение № 16 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | 11.13 | Устойчивост на дробимост при статично натоварване | БДС EN 206+A2/NA, приложение NA.Q |
|  |  | 11.14 | Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8 |
|  |  | 11.15 | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9 |
|  |  | 11.16 | Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча | БДС 15130 |
|  |  | 11.17 | Определяне на максималната обемна плътност на скелета.Оптималното водно съдържание на почвите. Метод на Проктор. | БДС EN 13286-2 БДС 17146 |
|  |  | 11.18 | Съдържание на вода. Влажност | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 11.19 | Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 ASTM D 1883 |
|  |  | 11.20 | Плътност на почви по метода на пясъчното заместване | AASHTO T 191 |
|  |  | 11.21 | Коефицент на уплътнение | БДС 17146 |
|  |  | 11.22 | Деформационни модули/ Отношение на деформационни модули/ Носимоспособност (реакция на земната основа) | DIN 18134 |
|  |  | 11.23 | Зависимост натоварване-деформация | ASTM D1195/ D1195M ASTM D1196/ D1196M |
| XII | Антикорозионни и противопожарни покрития, бои и лакове върху метали | 12.1 | Дебелина на немагнитно покритие върху магнитна основа. | БДС EN ISO 2178 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандартите, които ги

заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти с техните датирани версии.

* Забележка: Отменени, но незаменени по отношение на метода за изпитване.

Позоваване:

Приложение № 15 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 – метод за определяне на Граница на протичане

Приложение № 16 към чл.168 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 – Метод за определяне на Граница на източване и Показател на пластичност

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 2 | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси (1) /Почви строителни (2) | БДС EN 932-1 (1,2) |
| 3 | Асфалтови смеси и положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27, т. 4.1, т. 4.7 |
| 4 | Строителни разтвори | БДС EN 1015-2/A1 |
| 5 | Торкретбетон | БДС EN 14488-1 |
| 6 | Строителни разтвори за подова замазка | БДС EN 13892-1 |
| 7 | Бетон | БДС EN 12504-1 |