BAS QF 2.11

ОБХВАТ 3 МЛ

Съгласно Заповед № A 12/10.01.2023 г.

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:

пк 1000, гр. София, Район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ 34, ет.1

Адрес на лаборатория: пк 1404, гр. София, бул. „България“ № 49 А

Да извършва изследвания на:

| Тип обхват: фиксиран |
| --- |
| № по ред | Наименование на изследваните продукти | Вид на изследване/ характеристика | Методи за изследване/ аналитични процедури и принцип/оборудване |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Област(и) на дейност на медицинската лаборатория: Хематология |
| 1 | кръв | Еритроцити | СОП-5.5.3-02/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 2 | кръв | Хематокрит | СОП-5.5.3-03/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 3 | кръв | Хемоглобин | СОП-5.5.3-04/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 4 | кръв | Левкоцити | СОП-5.5.3-05/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 5 | кръв | Тромбоцити | СОП-5.5.3-06/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 6 | кръв | Базофилно гранулирани левкоцити | СОП-5.5.3-07/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 7 | кръв | Еозинофилно гранулирани левкоцити | СОП-5.5.3-08/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 8 | кръв | Неутрофилно гранулирани левкоцити | СОП-5.5.3-09/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 9 | кръв | Моноцити | СОП-5.5.3-10/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| 10 | кръв | Лимфоцити | СОП-5.5.3-11/21.12.2015 Автоматичен хематологичен анализатор, затворена система: Sysmex XN 1000 Pure |
| Област(и) на дейност на медицинската лаборатория: Биохимия |
| 11 | серум | Аланинаминотрансфераза | СОП-5.5.3-12/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 12 | серум | Албумин | СОП-5.5.3-13/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 13 | серум | Алкална фосфатаза | СОП-5.5.3-14/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 14 | серум | Аспартатаминотрансфераза | СОП-5.5.3-15/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 15 | серум | Билирубин общ | СОП-5.5.3-16/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 16 | серум | Билирубин директен | СОП-5.5.3-17/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 17 | серум | Калций | СОП-5.5.3-18/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 18 | серум | Хлориди | СОП-5.5.3-19/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 19 | серум | Холестерол общ | СОП-5.5.3-20/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 20 | серум | Креатин киназа | СОП-5.5.3-21/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 21 | серум | Креатинин | СОП-5.5.3-22/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 22 | серум | Гама глутамилтранспептидаза | СОП-5.5.3-23/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 23 | серум | Глюкоза | СОП-5.5.3-24/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 24 | серум | Лактат дехидрогеназа | СОП-5.5.3-25/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 25 | серум | Калий | СОП-5.5.3-26/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 26 | плазма | Протромбиново време | СОП-5.5.3-27/21.12.2015 Автоматичен коагулометър-анализатор, затворена система: Sysmex CA-600 |
| 27 | серум | Натрий | СОП-5.5.3-28/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 28 | серум | Триглицериди | СОП-5.5.3-29/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 29 | серум | Пикочна киселина | СОП-5.5.3-30/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |
| 30 | серум | Урея BUN | СОП-5.5.3-31/21.12.2015 Автоматичен биохимичен анализатор, затворена система: Cobas Pro (модул с503) |

Позовавания:

| Код/Дата на валидиране | Име на процедурата | Вид процедура |
| --- | --- | --- |
| СОП-5.5.3-02/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Erythrocytes RBC (Еритроцити) | Оперативни вътрешни документирани процедура, разработени в съответствие с инструкции на производителя и вложки към опаковката на кита. |
| СОП-5.5.3-03/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Hematocrit HCT (Хематокрит) |  |
| СОП-5.5.3-04/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Haemoglobin HGB (Хемаглобин) |  |
| СОП-5.5.3-05/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Leukocytes WBC (Левкоцити) |  |
| СОП-5.5.3-06/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Platelets PLT (Тромбоцити) |  |
| СОП-5.5.3-07/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Basophils BASO (Базофилно гранулирани левкоцити) |  |
| СОП-5.5.3-08/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Eosinophils EO (Еозинофилно гранулирани левкоцити) |  |
| СОП-5.5.3-09/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Neutrophils NEUT Неутрофилно гранулирани левкоцити |  |
| СОП-5.5.3-10/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Monocytes MONO (Моноцити) |  |
| СОП-5.5.3-11/21.12.2015 | Процедура за анализ на B - Lymphocytes LYMPH (Лимфоцити) |  |
| СОП-5.5.3-12/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Alanine Aminotransferase (ALT) Аланин аминотрансфераза |  |
| СОП-5.5.3-13/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Albumin (Албумин) |  |
| СОП-5.5.3-14/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Alkaline Phosphatase (ALP) Алкална фосфатаза |  |
| СОП-5.5.3-15/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Aspartate Aminotransferase (AST) Аспартат Аминотрансфераза |  |
| СОП-5.5.3-16/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Bilirubin, total (Билирубин общ) |  |
| СОП-5.5.3-17/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Bilirubin, direct (Билирубин директен) |  |
| СОП-5.5.3-18/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Calcium, total (Калций) |  |
| СОП-5.5.3-19/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Chloride (Хлориди) |  |
| СОП-5.5.3-20/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Cholesterol, total (Холестерол общ) |  |
| СОП-5.5.3-21/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Creatine Kinase; CK (Креатин киназа) |  |
| СОП-5.5.3-22/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Creatinine (Креатинин) |  |
| СОП-5.5.3-23/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Gamma- glutamyltranspeptidase γGT (GGTP (Гама глутамилтранспептидаза) |  |
| СОП-5.5.3-24/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Glucose (Глюкоза) |  |
| СОП-5.5.3-25/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Lactate Dehydrogenase LDH (Лактат дехидрогеназа) |  |
| СОП-5.5.3-26/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Potassium (Калий) |  |
| СОП-5.5.3-27/21.12.2015 | Процедура за анализ на P - Prothrombin Time PT (Протромбиново време) |  |
| СОП-5.5.3-28/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Sodium (Натрий) |  |
| СОП-5.5.3-29/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Triglycerides (Триглицериди) |  |
| СОП-5.5.3-30/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Uric Acid (Пикочна киселина) |  |
| СОП-5.5.3-31/21.12.2015 | Процедура за анализ на S - Urea/BUN (Урея BUN) |  |