ЗАПОВЕД

№ A 284

София, 17.07.2023 г.

„ДИОРА КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Пазарджик

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

Адрес на управление и офис: 4400, гр. Пазарджик, ул. „Ком” № 7

Да извършва контрол на:

| Тип на обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “фаза–защитен проводник” | РПK 01 - Процедура за контрол на импеданса на контура “фаза-защитен проводник” в ел. уредби до 1000 V. | Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008 г.; Наредба № 3, ДВ бр. 90, 91/ 2004 г. ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последовател-ност - ток на задействане; - допирно напрежение | РПK 02 - Процедура за контрол на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност в ел. уредби до 1000V. | Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008 г.; Наредба № 3, ДВ бр. 90, 91/ 2004 г. ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 - т. 3.3 а), б), д) и е) РПК 03 | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/ 2008 г. Наредба № 3, ДВ бр. 90, 91/ 2004 г. ТС |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПK 04 -Процедура за контрол на съпротивление на защитни заземителни ел. уредби до 1000 V. | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г.; Наредба № 3 ДВ бр. 90, 91/ 2004 г. ТС |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПK 05 - Процедура за контрол на съпротивление на мълниезащитни заземителни ел. уредби. | Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011г. ТС |
| 6. | Микроклимат | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | - температура на въздуха - относителна влажност на въздуха - скорост на движение на въздуха | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63 от 01.08.2014 г. РПК 06 | БДС 14776 Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014 г. ТС |
| 7. | Шум в работна среда | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | - дневно ниво на експозиция на шум dBA - средноседмично ниво на експозиция на шум dBA - върхово ниво на звуково налягане dBC | БДС EN ISO 9612 РПК 07 | Наредба № 6, ДВ бр. 70 от 26.08.2005 г.; ТС |
| 8. | Шум в околна среда | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | - ниво на шум dBA - еквивалентно ниво на шум dBA | БДС 15471 РПК 08 | Наредба № 6, ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г. – Приложение № 2, табл.2; ТС |
| 9. | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | - ниво на шум dBA - еквивалентно ниво на шум dBA | БДС 15471 РПК 09 | Наредба № 6, ДВ бр. 58 от 18.07.2006 г. – Приложение № 2, табл. 1; Наредба № 24, ДВ бр. 95 от 28.10.2003, ТС |
| 10. | Изкуствено осветление | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | - осветеност | Методически указания 40-85 – Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление РПК 10 | БДС EN 12464-1 Наредба № 49, ДВ бр. 7 от 23.01.1976 г. Наредба № Iз-1971, ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г. ТС |
| 11. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в употреба/ eксплоатация обекти/ съоръжения | - скорост на въздушния поток - дебит на въздуха | БДС 12.3.018 РПК 11 | Наредба № 15, ДВ, бр. 68 от 19.08.2005г. Наредба № 24, ДВ бр. 95 от 28.10.2003г.; ТС |
| 12. | Площадки за игра, разположени на открито и на закрито | На нови и/или в експлоатация площадки | Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/ изпитване | Наредба № 1, ДВ бр. 10/2009 г. БДС EN 1176-1 По документи - т. 4.1, т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.6. Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т. 4.2.16, т.7. БДС EN 1176-2 По документи – т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.5.1, т.5.2; т.5.3; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.6, т.7 БДС EN 1176-3 По документи - т.4.3.1, т.4.4.1 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6. БДС EN 1176-4 По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 | Наредба № 1, ДВ бр. 10/2009 г. |
|  |  |  |  | БДС EN 1176-5 По документи – т.4.6, т.5.1, т.5.3.2, Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т. 4.4, т. 4.5, т. 5.1, т.5.2, т.5.3.1, т. 5.4, т.5.5,т. 5.6, т.5.7, т.7 БДС EN 1176-6 По документи – т. 4.3, т. 5.1, т. 5.2, Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.4, т. 4.5, т. 4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т. 5.4, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.6, т.7, т.8 БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/ Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2. БДС EN 1176-11 Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6. БДС EN 1177 По документи. РПК 12 |  |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

НАРЕДБА № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр.96/4.12.2009 г.);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);

НАРЕДБА № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ бр.10/2009 г.);

МУ 40-85 – Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

ТС – техническа спецификация на клиента.