## ОБХВАТ 9 ЛИ

Дирекция Изпитвателна Лаборатория

при „ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ” ЕАД

Адрес на управление и лаборатория: 1517 София, ул.: Бесарабия № 108

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № по ред | Изпитвани продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Води: питейни (1), минерални (2), повърхностни(3), подземни (4), от плувни басейни (5), отпадъчни (6) | 1.1. Мирис | БДС 17.1.4.01*(6) БДС 8451* (1÷5) |
|  |  | 1.2. Вкус | БДС 8451* (1,2,4) |
|  |  | 1.3. Температура | БДС 8451* (1,2÷4) БДС 17.1.4.01* (6) |
|  |  | 1.4. Цвят | БДС 8451* (1,2÷5) БДС 17.1.4.01* (6) |
|  |  | 1.5. Мътност | ETC 7.1.3-28/2021 (1÷4,6) |
|  |  | 1.6. рН | БДС EN ІSO 10523 (ІSO 10523)* (1÷6) |
|  |  | 1.7. Окислително-редукционен потенциал (Eh) | ASTM D 1498* (2÷4,6) |
|  |  | 1.8. Електропроводимост | БДС EN 27888 (т.7.2) (EN 27888 (point 7.2)* (1÷6) |
|  |  | 1.9. Общ сух остатък | БДС 17.1.4.04* (2÷4,6) БДС 3546* (1) |
|  |  | 1.10. Обща минерализация | ETC 7.1.3-44/2014 (1÷4,6) |
|  |  | 1.11. Разтворени вещества (TDS) | БДС 17.1.4.04* (1,3,4,6) |
|  |  |  | БДС EN 15216 (EN 15216)* (3,6) |
|  |  | 1.12. Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04* (2÷6) |
|  |  | 1.13. Суспендирани вещества | БДС EN 872 (EN 872)* (1,3,4,6) |
|  |  | 1.14. Перманганатна окисляемост | БДС 17.1.4.16* (2÷6) БДС 3413* (1,2,5) |
|  |  | 1.15. Химическа потребност от кислород (ХПК) | ETC 7.1.3-25/2010 (1÷6) |
|  |  |  | БДС ISO 15705 (ISO 15705)* (1÷6) |
|  |  | 1.16. Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn) | БДС EN ISO 5815-1 (т.9.6.1) (ISO 5815-1 (point 9.6.1)* (1,3,4,6) |
|  |  |  | БДС EN ISO 5815-1 (т.9.6.2) (ISO 5815-1 (point 9.6.2)* (1,3,4,6) |
|  |  |  | БДС EN 1899-2 (т.7.2.1) (EN 1899-2 (point 7.2.1)* (1,3,4,6) |
|  |  |  | БДС EN 1899-2 (т.7.2.2) (EN 1899-2 (point 7.2.2)* (1,3,4,6) |
|  |  | 1.17. Разтворен кислород | БДС EN 25813 (EN 25813)* (1,3,4,6) |
|  |  |  | БДС EN ISO 5814 (ISO 5814)* (1,3,4,6) |
|  |  | - % на насищане |  |
|  |  | 1.18. Обща твърдост | БДС ІSO 6059 (ІSO 6059)* (1÷5) |
|  |  |  | EPA 130.2* (6) |
|  |  | 1.19. Калций/Ca | БДС ІSO 6058 (ІSO 6058)* (1÷5) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.20. Магнезий/Mg | БДС ІSO 6059 (ІSO 6059)* (1÷5) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.21. Карбонати | ETC 7.1.3-6/2014 (1÷4,6) БДС EN ISO 9963-1 (ISO 9963-1)* (1÷4,6) |
|  |  | 1.22. Хидрогенкарбонати |  |
|  |  | 1.23. Алкалност |  |
|  |  | 1.24. Карбонатна твърдост | ETC 7.1.3-6/2014 (1÷4,6) |
|  |  | 1.25. Азот (общ) | ETC 7.1.3-19/2010 (3,4,6) |
|  |  | 1.26. Азот по Келдал | БДС EN 25663 (EN 25663)*(3,6) |
|  |  | 1.27. Амониеви йони/ Амоний (NH4+) | ETC 7.1.3-18/2010 (1÷6) |
|  |  |  | БДС 17.1.4.10 (т.2)* (3,4,6) |
|  |  |  | БДС 3587 (т.2)* (1) |
|  |  | 1.28. Азот амониев (N-NH4+) | ETC 7.1.3-18/2010 (1÷6) |
|  |  |  | БДС 17.1.4.10 (т.2)* (3,4,6) |
|  |  |  | БДС 3587 (т.2)* (1) |
|  |  | 1.29. Нитрити | ETC 7.1.3-16/2021 (т.8.2.1) (1÷6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-16/2021 (т.8.2.2) (3) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.30. Азот нитритен (N-NO2-) | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-16/2021 (т.8.2.1) (1÷6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-16/2021 (т.8.2.2) (3) |
|  |  | 1.31. Нитрати | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.32. Азот нитратен (N-NO3-) | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.33. Остатъчен свободен хлор | БДС EN ІSO 7393-2 (ІSO 7393-2)* (1,4,5) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-20/2010 (5) |
|  |  | 1.34. Общ хлор | БДС EN ІSO 7393-1 (ІSO 7393-1)*(6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-20/2010 (6) |
|  |  | 1.35. Хлориди | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.36. Сулфати | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.37. Сероводород | БДС 17.1.4.09* (2÷4, 6) |
|  |  | 1.38. Сулфиди (S2-) | ETC 7.1.3-22/2010 (1÷4,6) |
|  |  | 1.39. Сулфиди (като S) | ETC 7.1.3-22/2010 (6) |
|  |  | 1.40. Фосфор/P | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.41. Фосфати/ Ортофосфати | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) (1÷6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.2) (3) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | - като фосфор (PO43--P) | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1)(1÷6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.2) (3) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | - като P2O5 (P2O5-P) | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1)(1÷6) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.42. Флуориди | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷6) |
|  |  | 1.43. Йодиди | БДС EN ISO 10304-3 (ІSO 10304-3)* (1÷4,6) |
|  |  | 1.44. Бромиди | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* (1÷4,6) |
|  |  | 1.45. Бромати | ETC 7.1.3-49/2021 (т.8.2.1) (1÷4) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-49/2021 (т.8.2.2) (2) |
|  |  |  | БДС EN ISO 15061 (ISO 15061)* (1÷4) |
|  |  | 1.46. Бор/B | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.47. Метаборна киселина | ETC 7.1.3-5/2014 (1÷4,6) |
|  |  | 1.48. Общ органичен въглерод (ТОС) | ETC 7.1.3-27/2010 (1÷6) |
|  |  |  | БДС EN 1484 (EN 1484)* (1÷6) |
|  |  | 1.49. Разтворен органичен въглерод (DOC) | ETC 7.1.3-27/2010 (3,4,6) |
|  |  |  | БДС EN 1484 (EN 1484)* (3,4,6) |
|  |  | 1.50. Свободен въглероден диоксид | ETC 7.1.3-10/2014 (1÷4,6) |
|  |  | 1.52. Силиций/Si | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.53. Метасилициева киселина | ETC 7.1.3-1/2021 (1÷4,6) |
|  |  | 1.54. Силициев диоксид (SiO2) | ETC 7.1.3-1/2021 (1,3,4,6) |
|  |  | 1.55. Цианиди (свободни) | ETC 7.1.3-41/2021 (т.8.2.1)(3,4,6) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-41/2021 (т.8.2.2) (3) |
|  |  | 1.56. Цианиди (леснолетливи) | ІSO 6703-2 (Раздел 2/ Section 2)* (3,4,6) |
|  |  | 1.57. Цианиди (общи) | БДС ІSO 6703-1 (Раздел 2) (ІSO 6703-1 (Section 2)* (1÷4,6) |
|  |  | 1.58. Анионни повърхностно активни вещества (ПАВ) | ETC 7.1.3-45/2021 (3,6) |
|  |  | 1.59. Абсорбируеми органични халогени (АОХ) | ETC 7.1.3-26/2010 (3,4,6) |
|  |  | 1.60.Алуминий/Al | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.61.Антимон/Sb | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.62.Арсен/As | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.63.Барий/Ba | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.64.Берилий/Be | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.65.Бисмут/Bi | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.66.Ванадий/V | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.67. Волфрам/W | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.68. Галий/Ga | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.69.Желязо/Fe | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.70.Живак/Hg | ETC 7.1-40/2016 (1÷6) |
|  |  |  | БДС EN ISO 17852 (ISO 17852)* (1,3,4) |
|  |  | 1.71. Индий/In | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.72.Кадмий/Cd | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.73.Калай/Sn | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.74.Калий/K | БДС ІSO 9964-3 (ІSO 9964-3)* (1÷4) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.75.Кобалт/Co | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.76. Литий/Li | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.77. Манган/Mn | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.78. Мед/Cu | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.79. Молибден/Mo | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.80. Натрий/Na | БДС ІSO 9964-3 (ІSO 9964-3)* (1÷4) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.81. Никел/Ni | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.82. Олово/Pb | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.83. Селен/Se | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.84. Сребро/Ag | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.85. Стронций/Sr | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.86. Сяра/S | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.87. Титан/Ti | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.88. Хром/Cr | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.89. Хром (шествалентен) | БДС 17.1.4.17* (2÷4,6) |
|  |  |  | ІSO 11083 (т.7.1)* (1÷4,6) |
|  |  |  | БДС EN ISO 18412 (ISO 18412)* (3) |
|  |  | 1.90. Хром (тривалентен) | БДС 17.1.4.17* (2÷4,6) |
|  |  | 1.91. Цинк/Zn | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.92. Цирконий/Zr | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1 и т. 9.5.3) (ІSO 11885 (point 9.5.1 and point 9.5.3)* (1÷6) |
|  |  | 1.94. Феноли | ETC 7.3-10/2021 (3,4,6) |
|  |  | 1.95. Фенолен индекс | БДС ІSO 6439 (Метод А, Метод В) (ІSO 6439 (Method A, Method B)* (1,3,6) |
|  |  |  | ETC 7.3-10/2021 (1,3,6) |
|  |  | 1.96. Нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ | БДС EN ІSO 9377-2 (ІSO 9377-2)* (3÷4,6) |
|  |  | 1.97. Общо екстрахируеми въглеводороди С10-С40 | ETC 7.3-23/2016 (3÷4,6) |
|  |  | 1.98. Летливи органични съединения (VOC) | ETC 7.3-1/2020* (1÷4,6) БДС EN ISO 10301 (Раздел 3) (ISO 10301) (Section 3)*, ** (1÷4,6) ISO 20595*, ** (1÷4,6) БДС EN 14207 (EN 14207)*(1) |
|  |  | 1.99.Полициклични ароматни въглеводороди (РАН) | ISO 28540* (1÷4,6) |
|  |  | 1.100. Пестициди: 1.100.1. Полихлорирани бифенили | ETC 7.3-28/2021** (1÷4,6) |
|  |  | 1.100.2. Органохлорни пестициди | ETC 7.3-28/2021** (1÷4,6) EPA 8151A* (1÷4,6) |
|  |  | 1.100.3. Хлорбензени | ETC 7.3-28/2021** (1÷4,6) |
|  |  | 1.100.4. Органофосфорни и органоазотни пестициди 1.100.5. Пиретроиди | ETC 7.3-28/2021** (1÷4,6) |
|  |  | 1.100.6. Нонилфеноли, Октилфеноли | ASTM D7485*, ** (1÷4) |
|  |  | 1.100.7. Карбамати | ETC 7.3-28/2021** (1÷4) |
|  |  | 1.100.8. Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS) | ASTM D7979*, ** (1÷4) |
|  |  | 1.101. Мазнини (растителни масла и животински мазнини) | ETC 7.3-31/2012 (3,4,6) |
|  |  | 1.102. Естествен уран | ETC 7.1.3-30/2021 (1÷4,6) |
|  |  |  | ETC 7.1-53/2018 (т.8.2.1) (1÷4) |
|  |  |  | ETC 7.1-53/2018 (т.8.2.2) (1÷4) |
|  |  | 1.103. Радий 226 | БДС 12575* (2÷4) |
|  |  | 1.104. Обща бета-активност | БДС 12577* (1÷4) |
|  |  | 1.105. Общ брой микроорганизми при 22 ºС, при 37 ºС | БДС EN ІSO 6222 (ІSO 6222)* (1÷4) |
|  |  | 1.106. Общи колиформи | БДС EN ІSO 9308-1+A1 (ІSO 9308-1+Amd)* (1,2,4) |
|  |  | 1.107. Ешерихия коли | БДС EN ІSO 9308-1+A1 (ІSO 9308-1+Amd)* (1,2,4) |
|  |  | 1.108. Ентерококи | БДС EN ІSO 7899-2 (ISO 7899-2)* (1÷4) |
|  |  | 1.109. Клостридиум перфрингенс | БДС EN 26461-2 (EN 26461-2)* (1,2,3,4) |
|  |  | 1.110. Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ІSO 16266 (ІSO 16266)* (1,2,4) |
| 2. | Почви (1), утайки и седименти (2) | 2.1. рН | БДС EN ІSO 10390 (ІSO 10390)* (1,2) |
|  |  | 2.2. Електропроводимост | СД CEN/TS 15937 (CEN/TS 15937)* (1,2) |
|  |  | 2.3. Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301* (1) |
|  |  | 2.4. Сухо вещество/ Сух остатък | БДС EN 15934 (Метод А) (EN 15934 (Method А)* (1,2) ІSO 11465+Cor.1* (1) БДС EN 12880 (EN 12880)* (2) |
|  |  | 2.5. Влага | ІSO 11465+Cor.1* (1) БДС EN 12880 (EN 12880)* (2) |
|  |  | 2.6. Органични вещества/ Хумус по Тюрин | БДС 11302* (1) ETC 7.1.3-11/2010 (1,2) |
|  |  | 2.7. Общ азот/ Азот по Келдал | БДС ІSO 11261 (ІSO 11261)* (1) |
|  |  |  | БДС EN 13342 (EN 13342)* (2) |
|  |  |  | БДС EN 16169 (EN 16169)* (1,2) |
|  |  |  | БДС ISO 13878 (ISO 13878)*(1) |
|  |  | 2.8.Алуминий/Al | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.9. Антимон/Sb | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.10. Арсен/As | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.11. Барий/Ba | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.12. Берилий/Be | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.13. Бисмут/Bi | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.14. Бор/B | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.15. Ванадий/V | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.16. Волфрам/W | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.17. Общ въглерод (TC) | ETC 7.3-2/2016 (1,2) БДС EN 15936 (Метод В) (EN 15936 (Method B)* (1,2) ISO 10694* (1) |
|  |  | 2.18. Общ органичен въглерод (ТОС) | ETC 7.3-2/2016 (1,2) БДС EN 15936 (Метод В) (EN 15936 (Method B)* (1,2) ISO 10694* (1) |
|  |  | 2.19. Общ неорганичен въглерод (TIC) | ETC 7.3-2/2016 (1,2) |
|  |  | 2.20. Галий/Ga | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.21. Желязо/Fe | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.22. Живак/Hg | ETC 7.1-16/2014 (2) БДС EN 16175-2 (EN 16175-2)* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-33/2010 (1) |
|  |  | 2.23. Злато/Au | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.2) (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.1) (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.1) (1) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) (1) |
|  |  | 2.24. Итрий/Y | ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.25. Кадмий/Cd | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.26. Калай/Sn | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.27. Калий/K | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-13/2010 (1) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | - обменни форми на Калий/K | БДС EN ISO 11260 (ISO 11260)* (1,2) |
|  |  | (като K2O) |  |
|  |  | 2.28. Калций/Ca | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | - обменни форми на Калций/Ca | БДС EN ISO 11260 (ISO 11260)* (1,2) |
|  |  | 2.29. Кобалт/Co | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.30. Лантан/La | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.31. Литий/Li | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.32. Магнезий/Mg | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | - обменни форми на Магнезий/Mg | БДС EN ISO 11260 (ISO 11260)* (1,2) |
|  |  | 2.33. Манган/Mn | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.34. Мед/Cu | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  |  | ETC 7.1-10/2017 (1,2) |
|  |  | 2.35. Молибден/Mo | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.36. Натрий/Na | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.37. Никел/Ni | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.38. Олово/Pb | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.39. Селен/Se | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.40. Силиций/Si | ETC 7.1-18/2017 (2) |
|  |  | 2.41. Сребро/Ag | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.42. Стронций/Sr | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.43. Сяра (обща) | БДС ІSO 15178 (ІSO 15178)*(1) |
|  |  |  | ETC 7.3-7/2018 (2) |
|  |  | 2.44. Талий/Tl | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.45. Телур/Te | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.46. Титан/Ti | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.47. Фосфор/P | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-13/2010 (1) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | - обменни форми на Фосфор/P | ETC 7.1-28/2017 (1,2) |
|  |  | (като P2O5) |  |
|  |  | 2.48. Хром/Cr | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1,2) |
|  |  | 2.49. Цинк/Zn | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-28/2017 (1) |
|  |  | 2.50. Цирконий/Zr | БДС EN 16170 (EN 16170)*(1,2) ETC 7.1-29/2019 (1,2) |
|  |  | 2.51. Карбонати | ETC 7.1.3-6/2014 (1,2) |
|  |  | 2.52. Хидрогенкарбонати | ETC 7.1.3-6/2014 (1,2) |
|  |  | 2.53. Хлориди | ETC 7.1.3-35/2010 (1,2) |
|  |  | 2.54. Амоний | ETC 7.1.3-18/2010 (1,2) |
|  |  | 2.55. Азот амониев (N-NH4+) | ETC 7.1.3-18/2010 (1) |
|  |  |  | ISO/TS 14256-1* (1,2) |
|  |  | 2.56. Нитрити | ETC 7.1.3-35/2010 (1,2) |
|  |  | 2.57. Азот нитритен (N-NO2-) | ETC 7.1.3-35/2010 (1) |
|  |  | 2.58. Нитрати | ETC 7.1.3-35/2010 (1,2) |
|  |  | 2.59. Азот нитратен (N-NO3-) | ETC 7.1.3-35/2010 (1) |
|  |  |  | ISO/TS 14256-1* (1,2) |
|  |  | 2.60. Фосфати | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1.3-35/2010 (1,2) |
|  |  | 2.61. Киселинно разтворими сулфати | БДС ІSO 11048 (ІSO 11048)*(1) |
|  |  | 2.62. Водоразтворими сулфати/ | БДС ІSO 11048 (ІSO 11048)*(1) |
|  |  | Сулфати/ | ETC 7.1.3-35/2010 (1) |
|  |  | - преизчислени като S | ETC 7.1.3-35/2010 (2) |
|  |  | 2.63. Цианиди (общи) | ІSO 11262* (1) |
|  |  | 2.64. Нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ | БДС EN ІSO 16703 (ІSO 16703)* (1,2) ETC 7.3-26/2010 (2) |
|  |  | 2.65. Летливи органични съединения (VOC) | БДС EN ISO 22155 (ISO 22155)*, ** (1,2) |
|  |  | 2.66.Полициклични ароматни въглеводороди (РАН) | ІSO 18287 (Метод В)* (1,2) БДС EN 17503 (EN 17503)* (1,2) |
|  |  | 2.67. Пестициди: 2.67.1. Полихлорирани бифенили | БДС EN 17322 (EN 17322)*, ** (1,2) ETC 7.3-6/2020** (1,2) |
|  |  | 2.67.2.Органохлорни пестициди 2.67.3.Хлорбензени | ETC 7.3-6/2020** (1,2) |
|  |  | 2.68. Мазнини (растителни масла и животински мазнини) | ETC 7.3-31/2012 (1) |
|  |  | 2.69. Калоричност | БДС EN 15170 (EN 15170)* (2) |
| 3 | Почви строителни /земна механика/ | 3.1. Водно съдържание | БДС 644*** БДС EN ІSO 17892-1 (ІSO 17892-1)* AASHTO T 265* |
|  |  | 3.2. Специфична плътност | БДС 646*** БДС EN ІSO 17892-3 (ISO 17892-3)* |
|  |  | 3.3. Обемна плътност: 3.3.1. в естествено състояние 3.3.2. на скелета 3.3.3. Обем на пори 3.3.4. Коефициент на пори | БДС EN ІSO 17892-2 (ISO 17892-2)* |
|  |  | 3.3.5. по метода на заместващ пясък | AASHTO T 191* |
|  |  | 3.4. Граници на протичане и източване - граница на протичане, Wl | БДС 648*** |
|  |  | - граница на източване, Wp |  |
|  |  | - показател на пластичност, Іp | БДС 2761 (т.3.2.4, т.3.2.5)*** |
|  |  | - показател на консистенция, Іc |  |
|  |  | 3.5. Граници на протичане и пластифициране: - граница на протичане по метод с падащ конус, Wl | БДС EN ІSO 17892-12 (ІSO 17892-12)* |
|  |  | граница на пластифициране,Wp |  |
|  |  | - индекс на пластичност, Іp |  |
|  |  | - индекс на протичане, Іl |  |
|  |  | - индекс на консистенция, Іc |  |
|  |  | 3.6 Граници на консистенция по метода на Атерберг - граница на протичане, Wl | AASHTO T 89* AASHTO T 90* |
|  |  | - граница на пластичност, W |  |
|  |  | - индекс на пластичност, Іp |  |
|  |  | 3.7. Степен на водонасищане Sr | БДС 2761 (т.3.1.4)*** БДС EN ISO 17892-10 (т.7.5) (ISO 17892-10 (point 7.5)* |
|  |  | 3.8. Зърнометричен състав | БДС EN ISO 17892-4 (ISO 17892-4)* AASHTO T 88* |
|  |  | 3.9. Коефициент на разнозърност | БДС 2761 (т.1.3)*** |
|  |  | 3.10. Компресионни свойства: - специфично слягане/ вертикална деформация | БДС 8992*** БДС EN ISO 17892-5 (ISO 17892-5)* |
|  |  | - компресионен модул |  |
|  |  | - еластичен модул |  |
|  |  | - коефициент на уплътняване |  |
|  |  | - коефициент на пори |  |
|  |  | - относително набъбване, Sн |  |
|  |  | - напрежение на набъбване, σн |  |
|  |  | - коефициент на консолидация,Cv |  |
|  |  | 3.11. Изпитване с кръгла плоча - деформационен модул | БДС 15130* |
|  |  | - еластичен модул |  |
|  |  | - отношение на модули Е2/Е1 |  |
|  |  | 3.12. Лабораторно определяне на пропадане /обем на макропори/ | БДС 14783* |
|  |  | 3.13. Директно срязване в едноплоскостен апарат: - ъгъл на вътрешно триене | БДС 10188* БДС EN ISO 17892-10 (ISO 17892-10)* |
|  |  | - кохезия |  |
|  |  | - ъгъл на вътрешно триене (остатъчен) |  |
|  |  | - кохезия (остатъчна) |  |
|  |  | 3.14. Проктор тест: - оптимално водно съдържание | БДС 17146* |
|  |  |  | БДС EN 13286-2 (EN 13286-2)* |
|  |  | - максимална обемна плътност на скелета | БДС 17146* |
|  |  |  | БДС EN 13286-2 (EN 13286-2)* |
|  |  | 3.15. Неограничен натиск - неограничена якост на натиск qu | БДС EN ІSO 17892-7 (ІSO 17892-7)* |
|  |  | - недренирана якост на срязване cu |  |
|  |  | - аксиална деформация при разрушаване ε |  |
|  |  | 3.16. Триосов натиск в неконсолидирано недренирано състояние (UU test): - девиатор на напрежение (σ1-σ3) | БДС EN ISO 17892-8 (ISO 17892-8)* |
|  |  | - недренирана кохезия сu’ |  |
|  |  | - аксиална деформация при разрушаване ε |  |
|  |  | - кохезия сu |  |
|  |  | - ъгъл на вътрешно триене φu |  |
|  |  | 3.17. Триосов натиск в консолидирано недренирано състояние (CU test): - девиатор на напрежение (σ1-σ3) | БДС EN ISO 17892-9 (ISO 17892-9)* |
|  |  | - порен натиск u |  |
|  |  | - аксиална деформация при разрушаване ε1 |  |
|  |  | - кохезия с’ |  |
|  |  | - ъгъл на вътрешно триене φ’ |  |
|  |  | 3.18. Триосов натиск в консолидирано дренирано състояние (CD test): - девиатор на напрежение (σ1-σ3) | БДС EN ISO 17892-9 (ISO 17892-9)* |
|  |  | - аксиална деформация при разрушаване ε1 |  |
|  |  | - обемна деформация при разрушаване εvol |  |
|  |  | - кохезия с’ |  |
|  |  | - ъгъл на вътрешно триене φ’ |  |
|  |  | 3.19. Коефициент на водопропускливост | БДС 8497* |
|  |  | 3.20. Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR) - проникване 2.5 mm - проникване 5.0 mm | БДС EN 13286-47 (EN 13286-47)* |
|  |  | 3.21. Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301* |
|  |  | 3.22. Органични вещества | БДС 11302* |
|  |  | 3.23. Агресивност Определяне във воден извлек на: |  |
|  |  | 3.23.1. рН | БДС EN ІSO 10390 (ІSO 10390)* |
|  |  | 3.23.2. Магнезиеви соли | ETC 7.1.3-31/2010 |
|  |  | 3.23.3. Сулфати | ETC 7.1.3-35/2010 |
|  |  | 3.23.4. Хлориди | ETC 7.1.3-35/2010 |
| 4. | Добавъчни материали (1), скали и минерали (2) | 4.1. Съдържание на вода (влага, естествена влажност) | БДС EN 1097-5 (EN 1097-5)* (1) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) ETC 7.1-3/2022 (1,2) БДС 12159* (2) |
|  |  | 4.2. Загуба при накаляване | БДС EN 1744-1+A1 (т.17) (EN 1744-1+A1 (point 17)* (1) ETC 7.1-18/2017 (1,2) ETC 7.1-3/2022 (1,2) |
|  |  | 4.3. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (EN 933-1)* (1) БДС ISO 2591-1 (ISO 2591-1)* (1,2) |
|  |  | 4.4. Съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 (EN 933-1)* (1) |
|  |  | 4.5. Модул на едрина/финост на пясъка | БДС EN 12620+A1 Приложение В (EN 12620+A1 Annex В)* (1) |
|  |  | 4.6. Индекс на плоски зърна (Флакинес) | БДС EN 933-3 (EN 933-3)* (1) |
|  |  | 4.7. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (EN 933-4)* (1) |
|  |  | 4.8. Частици с натрошени и раздробени повърхности в едри агрегати | БДС EN 933-5 (EN 933-5)* (1) |
|  |  | 4.9. Съдържание на черупки в едри агрегати | БДС EN 933-7 (EN 933-7)* (1) |
|  |  | 4.10. Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 (EN 933-8+ А1)* (1) |
|  |  | 4.11. Метиленово синьо | БДС EN 933-9 (EN 933-9)* (1) |
|  |  | 4.12. Дължина на зърната | БДС EN 13450+AC (т.6.7) (EN 13450+AC (point 6.7)* (1) |
|  |  | 4.13. Мразоустойчивост (загуба на маса) | БДС EN 1367-1 (EN 1367-1)* (1) БДС EN 13055 (EN 13055)* (1) БДС EN 12371 (EN 12371)* (2) |
|  |  | 4.14. Устойчивост в разтвор на магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 (EN 1367-2)* (1) |
|  |  | 4.15. Плътност в насипно състояние | БДС EN 1097-3 (EN 1097-3)* (1) |
|  |  | 4.16. Процент на празнини | БДС EN 1097-3 (EN 1097-3)* (1) |
|  |  | 4.17. Специфична (насипна) плътност на фин пълнител в керосин | БДС EN 1097-3 Приложение А (т.А1 до т.А6) (EN 1097-3 Annex А (point А1 to point А6)* (1) |
|  |  | 4.18. Плътност на частиците на фин пълнител. Пикнометричен метод | БДС EN 1097-7 (EN 1097-7)* (1) |
|  |  | 4.19. Плътност на зърната: - специфична (а, - изсушено състояние (rd, - водонаситени и повърхностно сухи зърна (ssd | БДС EN 1097-6 (EN 1097-6)* (1) |
|  |  | 4.20. Обемна плътност | БДС EN ISO 17892-2 (ISO 17892-2)* (2) |
|  |  | 4.21. Специфична плътност | БДС 646*** (2) БДС EN ISO 17892-3 (ISO 17892-3)* (2) |
|  |  | 4.22. Обем на пори | БДС EN ISO 17892-2 (ISO 17892-2)* (2) |
|  |  | 4.23. Коефициент на пори | БДС EN ISO 17892-2 (ISO 17892-2)* (2) |
|  |  | 4.24. Водопопиваемост до постоянна маса | БДС 12159* (2) |
|  |  | 4.25. Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 (EN 1097-6)* (1) |
|  |  | 4.26. Абсорбция на вода при атмосферно налягане | БДС EN 13755 (EN 13755)* (2) |
|  |  | 4.27. Устойчивост на износване (micro-Deval) | БДС EN 1097-1 (Приложение А) (EN 1097-1) (Annex A)* (1) |
|  |  | 4.28. Съпротивление на дробимост | БДС EN 1097-2 (т.5, Приложение А) (EN 1097-2) (point 5, Annex A)* (1) |
|  |  | 4.29. Якост на натиск: 4.29.1. в сухо състояние | БДС EN 1926 (EN 1926)* (2) ASTM D7012 (Method C)* (2) |
|  |  | 4.29.2. във водонапито състояние |  |
|  |  | 4.29.3. след цикли замразяване/ размразяване |  |
|  |  | 4.30 Якост при триосово натоварване: - кохезия с | ASTM D7012 (Method A)* (2) |
|  |  | - ъгъл на вътрешно триене φ |  |
|  |  | 4.31. Статичен модул на еластичност | БДС EN 14580 (EN 14580)* (2) |
|  |  | 4.32. Еластичен модул в условията на едноосов натиск Е | ASTM D7012 (Method D)* (2) |
|  |  | 4.33. Еластичен модул в условията на триосов натиск Е | ASTM D7012 (Method B)* (2) |
|  |  | 4.34. Коефициент на Поасон ν | ASTM D7012 (Method D)* (2) |
|  |  | 4.35. Едноплоскостно срязване при натиск в наклонени матрици - ъгъл на вътрешно триене φ | ETC 7.2.1-30/2010 (2) |
|  |  | - кохезия с |  |
|  |  | 4.36. Якост на срязване при постоянно нормално натоварване: - ъгъл на вътрешно триене φ | ASTM D5607* (2) |
|  |  | - кохезия с |  |
|  |  | 4.37. Якост на опън по метод на диаметралния натиск /Бразилски метод/ - в сухо състояние - във водонапито състояние | ASTM D3967* (2) |
|  |  | 4.38. Индекс на якост | ASTM D 5731* (2) |
|  |  | 4.39. Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR) - проникване 2.5 mm - проникване 5.0 mm | БДС EN 13286-47 (EN 13286-47)* (1,2) |
|  |  | 4.40. Проктор тест: - оптимално водно съдържание | БДС EN 13286-2 (EN 13286-2)* (1,2) |
|  |  | - максимална обемна плътност на скелета |  |
|  |  | 4.41.Алуминий/Al | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като Al2O3 |  |
|  |  | 4.42. Антимон/Sb | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.43. Арсен/As | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.44. Барий/Ba | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.45. Берилий/Be | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.46. Бисмут/Bi | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.47. Бор/B | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.48. Ванадий/V | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.49. Волфрам/W | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.50. Общ въглерод (TC) | ETC 7.3-2/2016 (2) |
|  |  | 4.51. Общ органичен въглерод (ТОС) | ETC 7.3-2/2016 (2) |
|  |  | 4.52. Общ неорганичен въглерод (TIC) | ETC 7.3-2/2016 (2) |
|  |  | 4.53. Галий/Ga | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.54.Желязо/Fe | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като Fe2O3 |  |
|  |  | 4.55. Живак/Hg | ETC 7.1-16/2014 (1,2) |
|  |  | 4.56.Злато/Au | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.2) (2) |
|  |  |  | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.1) (2) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.1) (2) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.2) (2) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) (2) |
|  |  | 4.57. Итрий/Y | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.58.Кадмий/Cd | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.59. Калай/Sn | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.60. Калий/K | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като K2O |  |
|  |  | 4.61. Калций/Ca | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като CaO |  |
|  |  | 4.62. Кобалт/Co | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.63. Лантан/La | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.64. Литий/Li | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.65. Магнезий/Mg | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като MgO |  |
|  |  | 4.66. Манган/Mn | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като MnO |  |
|  |  | 4.67. Мед/Cu | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-10/2017 (2) |
|  |  | 4.68. Молибден/Mo | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.69. Натрий/Na | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като Na2O |  |
|  |  | 4.70. Никел/Ni | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.71. Олово/Pb | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.72. Паладий/Pd | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) (2) |
|  |  | 4.73. Платина/Pt | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) (2) |
|  |  | 4.74. Силиций/Si - като SiO2 | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | 4.75. Сребро/Ag | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-13/2016 (2) |
|  |  | 4.76. Стронций/Sr | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.77. Сяра/S (обща) | ETC 7.3-7/2018 (2) |
|  |  |  | БДС EN 1744-1+A1 (т.11) (EN 1744-1+A1 (point 11)* (1,2) |
|  |  | 4.78. Сяра/S (сулфидна) | ETC 7.1-25/2017 (1,2) |
|  |  | 4.79. Сяра/S (сулфатна) | ETC 7.1-25/2017 (1,2) |
|  |  | 4.80. Талий/Tl | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.81. Телур/Te | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.82. Титан/Ti | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като TiO2 |  |
|  |  | 4.83. Фосфор/P | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  |  | ETC 7.1-18/2017 (1,2) |
|  |  | - като P2O5 |  |
|  |  | 4.84. Хром/Cr | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.85. Цинк/Zn | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.86. Цирконий/Zr | ETC 7.1-29/2019 (1,2) EPA 6010D* (1,2) |
|  |  | 4.87. Силициев диоксид/SiO2 4.88. Диалуминиев триоксид/Al2O3 4.89. Магнезиев оксид/MgO 4.90. Динатриев оксид/Na2O 4.91. Титанов диоксид/TiO2 4.92. Дижелезен триоксид/Fe2O3 4.93. Дикалиев оксид/K2O 4.94. Калциев оксид/CaO 4.95. Манганов оксид/MnO 4.96. Дифосфорен пентаоксид/P2O5 | ETC 7.1-3/2022 (1,2) |
|  |  | 4.97. Алкалореакционна способност | БДС 14851 (т.8)* (1) |
|  |  | 4.98.Съдържание на вещества, неразтворими в солна киселина | БДС 5668* (2) |
|  |  | 4.99. Водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+A1 (т.9) (EN 1744-1+A1 (point 9)* (1) |
|  |  | 4.100. Водоразтворими сулфати - изразени като SO3 / като SO4 | БДС EN 1744-1+A1 (т.10.1) (EN 1744-1+A1 (point 10.1)* (1) |
|  |  | - изразени като SO4 | БДС EN 1744-1+A1 (т.10.2) (EN 1744-1+A1 (point 10.2)* (1) |
|  |  | 4.101. Киселинно разтворими сулфати - изразени като SO3 / като SO4 | БДС EN 1744-1+A1 (т.12) (EN 1744-1+A1 (point 12)* (1) |
|  |  | 4.102. Замърсявания с ниско тегло | БДС EN 1744-1+A1 (т.14.2) (EN 1744-1+A1 (point 14.2)* (1) |
|  |  | 4.103. Органични компоненти /хумус/ | БДС EN 1744-1+A1 (т.15.1) (EN 1744-1+A1 (point 15.1)* (1) |
|  |  | 4.104. Разтворимост във вода | БДС EN 1744-1+A1 (т.16) (EN 1744-1+A1 (point 16)* (1) |
| 5. | Руди и продукти от преработката им | 5.1. Влага | БДС ІSO 10251 (ІSO 10251)* БДС 14831* |
|  |  |  | БДС ІSO 9599 (ІSO 9599)* |
|  |  |  | ETC 7.1-3/2022 ETC 7.1-18/2017 |
|  |  | 5.2. Загуба при накаляване | ETC 7.1-3/2022 ETC 7.1-18/2017 |
|  |  | 5.3. Зърнометричен състав | БДС 15443* БДС ISO 2591-1 (ISO 2591-1)* |
|  |  | 5.4. Химични елементни от Na до U | БДС 17389* ISO 22309* |
|  |  | 5.5. Силициев диоксид/SiO2 5.6. Диалуминиев триоксид/Al2O3 5.7. Магнезиев оксид/MgO 5.8. Динатриев оксид/Na2O 5.9. Титанов диоксид/TiO2 5.10. Дижелезен триоксид/Fe2O3 5.11. Дикалиев оксид/K2O 5.12. Калциев оксид/CaO 5.13. Манганов оксид/MnO 5.14. Дифосфорен пентаоксид/P2O5 | ETC 7.1-3/2022 |
|  |  | 5.15. Алуминий/Al | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като Al2O3 |  |
|  |  | 5.16. Антимон/Sb | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.17. Арсен/As | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.18. Барий/Ba | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.19. Берилий/Be | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.20. Бисмут/Bi | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.21. Бор/B | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.22. Ванадий/V | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.23. Волфрам/W | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.24. Въглерод | ETC 7.3-22/2010 |
|  |  | 5.25. Галий/Ga | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.26. Желязо/Fe | ETC 7.1-3/2022 |
|  |  |  | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като Fe2O3 |  |
|  |  | 5.27. Живак/Hg | ETC 7.1-16/2014 |
|  |  | 5.28. Злато/Au | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.2) |
|  |  |  | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.1) |
|  |  |  | БДС ІSO 10378 (ІSO 10378)* |
|  |  |  | AS 3895.1* |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.1) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.2) |
|  |  | 5.29. Итрий/Y | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.30. Кадмий/Cd | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.31. Калай/Sn | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.32. Калий/K | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като K2O |  |
|  |  | 5.33. Калций/Ca | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като CaO |  |
|  |  | 5.34. Кобалт/Co | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.35. Лантан/La | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.36. Литий/Li | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.37. Магнезий/Mg | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като MgO |  |
|  |  | 5.38. Манган/Mn | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като MnO |  |
|  |  | 5.39. Мед/Cu | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  |  | ETC 7.1-10/2017 |
|  |  |  | ETC 7.1-3/2022 |
|  |  |  | ETC 7.1-41/2016 |
|  |  |  | БДС ISO 10258 (ISO 10258)* |
|  |  | 5.40. Молибден/Mo | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  |  | ETC 7.1-3/2022 |
|  |  | 5.41. Натрий/Na | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като Na2O |  |
|  |  | 5.42. Никел/Ni | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.43. Олово/Pb | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  |  | БДС ISO 13545 (ISO 13545)* |
|  |  | 5.44. Паладий/Pd | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) |
|  |  | 5.45. Платина/Pt | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) |
|  |  | 5.46. Силиций/Si | ETC 7.1-18/2017 |
|  |  | - като SiO2 |  |
|  |  | 5.47. Сребро/Ag | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  |  | ETC 7.1-13/2016 |
|  |  |  | БДС ІSO 10378 (ІSO 10378)* |
|  |  | 5.48. Стронций/Sr | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.49. Сяра/S | ETC 7.3-15/2010 |
|  |  |  | ETC 7.1-3/2022 |
|  |  | 5.50. Талий/Tl | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.51. Телур/Te | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.52. Титан/Ti | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като TiO2 |  |
|  |  | 5.53. Фосфор/P | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | - като P2O5 |  |
|  |  | 5.54. Хром/Cr | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  | 5.55. Цинк/Zn | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
|  |  |  | БДС 6443* |
|  |  | 5.56. Цирконий/Zr | EPA 6010D* ETC 7.1-29/2019 |
| 6. | Цимент | 6.1. Хром (шествалентен) | БДС EN 196-10 (т.8.2) (EN 196-10 (point 8.2)* |
|  |  | 6.2. Якост на огъване | БДС EN 196-1 (т.9.1) (EN 196-1 (point 9.1)* |
|  |  | 6.3. Якост на натиск | БДС EN 196-1 (т.9.2) (EN 196-1 (point 9.2)* |
|  |  | 6.4. Стандартна консистенция | БДС EN 196-3 (т.5) (EN 196-3 (point 5)* |
|  |  | 6.5. Време на свързване (начало и край) | БДС EN 196-3 (т.6) (EN 196-3 (point 6)* |
|  |  | 6.6. Обемопостоянство | БДС EN 196-3 (т.7) (EN 196-3 (point 7)* |
|  |  | 6.7. Ситност | БДС EN 196-6 (т.3) (EN 196-6 (point 3)* |
|  |  | 6.8. Остатък, неразтворим в солна киселина и натриев карбонат | БДС EN 196-2 (т. 4.4.3) (EN 196-2 (point 4.4.3)* |
|  |  | 6.9. Загуба при накаляване | БДС EN 196-2 (т.4.4.1) (EN 196-2 (point 4.4.1)* |
|  |  | 6.10. Сулфати като SO3 | БДС EN 196-2 (т.4.4.2) (EN 196-2 (point 4.4.2)* |
|  |  | 6.11. Хлориди | БДС EN 196-2 (т.4.5.16) (EN 196-2 (point 4.5.16)* |
| 7. | Бетони | 7.1. Плътност | БДС EN 12390-7 (EN 12390-7)* БДС EN 992 (EN 992)* |
|  |  | 7.2. Мразоустойчивост - относителна загуба на маса - относителна загуба на якост на натиск | БДС EN 206+A2/NA* |
|  |  | 7.3. Якост на натиск | БДС EN 12390-3 (EN 12390-3)* |
|  |  | 7.4. Дълбочина на проникване на вода под налягане (водонепропускливост) | БДС EN 206+А2/NA (Приложение NA.N)* БДС EN 12390-8 (EN 12390-8)* |
| 8. | Нефтопродукти /газьол (1), дизелово (2) и котелно гориво (3)/ | 8.1. Плътност | БДС EN ІSO 3675 (ІSO 3675)* (1÷3) |
|  |  | 8.2. Пламна температура /метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел/ | БДС EN ISO 2719+А1 (ISO 2719+AMD.1)* (1,2) |
|  |  | 8.3. Пепел | БДС EN ІSO 6245 (ІSO 6245)* (1÷3) |
|  |  | 8.4. Вода | БДС ІSO 3733 (ІSO 3733)* (1,3) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 12937 (ІSO 12937)* (2) |
|  |  |  | АSТМ Е 203* (1,3) |
|  |  | 8.5. Общи онечиствания | БДС EN 12662 (EN 12662)*(1,2) |
|  |  | 8.6. Корозия върху медна пластинка | БДС EN ІSO 2160 (ІSO 2160)* (2) |
|  |  | 8.7. Кинематичен вискозитет | БДС EN ІSO 3104 (ІSO 3104)* (1÷3) |
|  |  | 8.8. Дестилационни характеристики | БДС EN ІSO 3405 (ІSO 340)* (1,2) |
|  |  | 8.9. Цетанов индекс | БДС EN ІSO 4264 (ІSO 4264)* (2) |
|  |  | 8.10. Гранична температура на филтруемост | БДС EN 116 (EN 116)* (2) |
|  |  | 8.11. Пламна температура в отворен тигел по Кливланд | БДС EN ІSO 2592 (ІSO 2592)* (3) |
|  |  | 8.12. Механични примеси | БДС 17411* (1,3) |
|  |  | 8.13. Температура на замръзване | БДС 1751* (1,3) |
|  |  | 8.14. Температура на помътняване | БДС EN ISO 3015 (ISO 3015)* (1÷3) |
|  |  | 8.15. Температура на течливост | БДС EN ІSO 3016 (ІSO 3016)* (1÷3) |
|  |  | 8.17. Водоразтворими киселини и основи | БДС 5252* (3) |
|  |  | 8.18. Сяра/S | ETC 7.3-5/2014 (1,3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 13032 (ISO 13032)* (2) |
|  |  | 8.19. Топлина на изгаряне | БДС 17413* (1,3) |
| 9. | Биодизел | 9.1. Естери (общи) | БДС EN 14103 (EN 14103)* |
|  |  | 9.2. Метилов естер на линоленовата киселина |  |
|  |  | 9.3. Кинематичен вискозитет | БДС EN ІSO 3104 (ІSO 3104)* |
|  |  | 9.4. Пламна температура /метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел/ | БДС EN ISO 2719+А1 (ISO 2719+AMD.1)* |
|  |  | 9.5. Гранична температура на филтруемост | БДС EN 116 (EN 116)* |
|  |  | 9.6. Вода | БДС EN ІSO 12937 (ІSO 12937)* |
|  |  | 9.7. Киселинно число | БДС EN 14104 (EN 14104)* |
|  |  | 9.8. Йодно число | БДС EN 14111 (EN 14111)* |
|  |  | 9.9. Метанол | БДС EN 14110 (EN 14110)* |
|  |  | 9.10. Моноглицериди | БДС EN 14105 (EN 14105)* |
|  |  | 9.11. Диглицериди |  |
|  |  | 9.12.Триглицериди |  |
|  |  | 9.13. Свободен глицерол |  |
|  |  | 9.14. Общ глицерол |  |
|  |  | 9.15. Общи онечиствания | БДС EN 12662 (EN 12662)* |
|  |  | 9.16. Плътност | БДС EN ІSO 3675 (ІSO 3675)* |
|  |  | 9.17. Корозия върху медна пластинка | БДС EN ІSO 2160 (ІSO 2160)* |
| 10. | Масла | 10.1. Плътност | БДС EN ІSO 3675 (ІSO 3675)* |
|  |  | 10.2. Кинематичен вискозитет | БДС EN ІSO 3104 (ІSO 3104)* |
|  |  | 10.3 Вискозитетен индекс | БДС ІSO 2909 (ІSO 2909)* |
|  |  | 10.4. Пламна температура в затворен тигел /метод на Пенски-Мартенс/ | БДС EN ISO 2719+А1 (ISO 2719+AMD.1)* |
|  |  | 10.5. Пламна температура в отворен тигел по Кливланд | БДС EN ІSO 2592 (ІSO 2592)* |
|  |  | 10.6. Механични примеси | БДС 17411* |
|  |  | 10.7. Вода | БДС ІSO 3733 (ІSO 3733)* |
|  |  |  | БДС EN ІSO 12937 (ІSO 12937)* |
|  |  | 10.8. Пепел | БДС EN ІSO 6245 (ІSO 6245)* |
|  |  | 10.9. Киселинно число | БДС ІSO 6618 (ІSO 6618)* БДС 1752* |
|  |  | 10.10. Сяра/S | ETC 7.3-5/2014 |
|  |  | 10.11. Водоразтворими киселини и основи | БДС 5252* |
|  |  | 10.12.Корозия върху медна пластинка | БДС EN ІSO 2160 (ІSO 2160)* |
|  |  | 10.13. Температура на течливост | БДС EN ІSO 3016 (ІSO 3016)* |
|  |  | 10.14. Температура на помътняване | БДС EN ISO 3015 (ISO 3015)* |
|  |  | 10.15. Температура на замръзване | БДС 1751* |
| 11. | Природен газ (1), втечнени въглеводороди (2) | 11.1. Компонентен състав | БДС EN 27941 (EN 27941)* (2) СТ на СИВ 2103* (1) БДС EN ІSO 6974-6 (ISO 6974-6)* (1) |
|  |  | 11.2. Сероводород | БДС 7926* (2) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 8819 (ІSO 8819)*(2) |
|  |  |  | БДС 16027* (1) |
|  |  | 11.3.Mеркаптанова сяра | БДС 16027* (1) |
|  |  | 11.4. Плътност | БДС EN ІSO 6976 (ІSO 6976)*(1) БДС EN ISO 8973+A1 (ISO 8973 +Amd 1)* (2) |
|  |  | 11.5.Относителна плътност |  |
|  |  | 11.6. Топлина на изгаряне | БДС EN ІSO 6976 (ІSO 6976)* (1) |
|  |  | 11.7. Налягане на наситени пари | БДС EN 589+A1 (EN 589+A1)* (2) БДС EN ISO 8973+A1 (ISO 8973 +Amd 1)* (2) |
|  |  | 11.8. Моторно октаново число | БДС EN 589+A1 (EN 589+A1)* (2) |
|  |  | 11.9. Число на Wobbe | БДС EN ISO 6976 (ІSO 6976)* (1) |
| 12. | Горива твърди 12.1. Въглища: антрацитни (1), черни (2), кафяви и лигнитни (3), брикети (4). Кокс (5) | 12.1.1. Зърнометричен състав | БДС ІSO 1953 (ІSO 1953)* (1,2) |
|  |  | 12.1.2. Влага (обща) | БДС ІSO 589 (ІSO 589)* (1,2) БДС ІSO 579 (ІSO 579)* (5) БДС ІSO 5068-1 (ІSO 5068-1)* (3,4) |
|  |  | 12.1.3. Влага (аналитична) | БДС ISO 11722 (ISO 11722)* (1,2) БДС ІSO 5068-2 (ІSO 5068-2)* (3,4) БДС ІSO 687 (ІSO 687)* (5) |
|  |  | 12.1.4. Пепел | БДС ІSO 1171 (ІSO 1171)* (1÷5) |
|  |  | 12.1.5. Летливи вещества | БДС ІSO 562 (ІSO 562)* (1,2,5) БДС ІSO 5071-1 (ІSO 5071-1)* (3,4) |
|  |  | 12.1.6. Топлина на изгаряне | БДС ІSO 1928 (ІSO 1928)* (1÷5) |
|  |  | 12.1.7. Въглерод | БДС ISO 29541 (ISO 29541)* (1÷5) |
|  |  | 12.1.8. Сяра/S | БДС ІSO 334 (ІSO 334)* (1,2,3,4,5) |
|  |  |  | БДС ІSO 19579 (ІSO 19579)* (1,2,3,4,5) |
|  |  | 12.1.9. Хлор | БДС ІSO 587 (ІSO 587)* (1÷5) |
|  |  | 12.1.10. Азот | БДС ISO 29541 (ISO 29541)* (1÷5) |
|  | 12.2. Твърди възстановени горива | 12.2.1. Зърнометричен състав | БДС EN 15415-1 (EN 15415-1)* |
|  |  | 12.2.2. Влага (обща) | СД CEN/TS 15414-2 (CEN/TS 15414-2)* |
|  |  | 12.2.3. Влага (аналитична) | БДС EN ISO 21660-3 (ISO 21660-3)* |
|  |  | 12.2.4. Пепел | БДС EN ISO 21656 (ISO 21656)* |
|  |  | 12.2.5. Летливи вещества | БДС EN ISO 22167 (ISO 22167)* |
|  |  | 12.2.6.Калоричност/ Топлина на изгаряне | БДС EN ISO 21654 (ISO 21654)* |
|  |  | 12.2.7. Алуминий/Al | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.8. Антимон/Sb | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.9. Арсен/As | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.10. Барий/Ba | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.11. Берилий/Be | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.12. Бром/Br | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 12.2.13. Ванадий/V | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.14. Въглерод/C | БДС EN ISO 21663 (ISO 21663)* |
|  |  | 12.2.15. Желязо/Fe | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.16. Живак/Hg | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.17. Кадмий/Cd | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.18. Калий/K | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.19. Калций/Ca | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.20. Кобалт/Co | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.21. Магнезий/Mg | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.22. Манган/Mn | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.23. Мед/Cu | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.24. Молибден/Mo | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.25. Натрий/Na | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.26. Никел/Ni | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.27. Олово/Pb | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.28. Селен/Se | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.29. Силиций/Si | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.30. Сяра/S | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 12.2.31. Талий/Tl | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.32. Титан/Ti | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.33. Фосфор/P | БДС EN 15410 (EN 15410)* |
|  |  | 12.2.34. Флуор/F | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 12.2.35. Хлор/Cl | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 12.2.36. Хром/Cr | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.37. Цинк/Zn | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 12.2.38. Пестициди: Полихлорирани бифенили | БДС EN 17322 (EN 17322)*, ** |
|  |  | 12.2.39. Азот/N | БДС EN ISO 21663 (ISO 21663)* |
|  |  | 12.2.40. Азот по Келдал | БДС EN 13342 (EN 13342)* |
|  | 12.3 Биогорива: биомаса (1), пелети (2), брикети (3). Дървени въглища (4) | 12.3.1. Зърнометричен състав | ISO 18846* (2) БДС EN ISO 17827-2 (ISO 17827-2)* (1) |
|  |  | 12.3.2. Дължина | БДС EN ISO 17829 (ISO 17829)* (2) |
|  |  | 12.3.3. Диаметър | БДС EN ISO 17829 (ISO 17829)* (2) |
|  |  | 12.3.4. Обемна плътност | БДС EN ISO 17828 (ISO 17828)* (2) |
|  |  | 12.3.5. Влага (обща) | БДС EN ISO 18134-2 (ISO 18134-2)* (1÷4) БДС ISO 579 (ІSO 579)* (4) |
|  |  | 12.3.6. Влага (аналитична) | БДС EN ISO 18134-3 (ISO 18134-3)*(1÷4) БДС ІSO 687 (ІSO 687)* (4) |
|  |  | 12.3.7. Пепел | БДС EN ISO 18122 (ISO 18122)* (1÷4) БДС ІSO 1171 (ІSO 1171)* (4) |
|  |  | 12.3.8. Летливи вещества | БДС ІSO 562 (ІSO 562)* (4) БДС EN ISO 18123 (ISO 18123)* (1÷4) |
|  |  | 12.3.9. Фиксиран въглерод | БДС EN 1860-2 (EN 1860-2)* (4) |
|  |  | 12.3.10. Топлина на изгаряне/ Калоричност | БДС ІSO 1928 (ІSO 1928)* (4) БДС EN ISO 18125 (ISO 18125)* (1÷4) |
|  |  | 12.3.11. Азот по Келдал | БДС EN 13342 (EN 13342)*(1,2) |
|  |  | 12.3.12. Антимон/Sb | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.13. Арсен/As | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.14. Барий/Ba | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.15. Берилий/Be | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.16. Ванадий/V | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.17. Въглерод/C | БДС EN ISO 16948 (ISO 16948)* (1÷4) |
|  |  | 12.3.18. Желязо/Fe | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.19. Живак/Hg | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.20. Кадмий/Cd | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.21. Калий/K | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.22. Калций/Ca | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.23. Кобалт/Co | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.24. Магнезий/Mg | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.25. Манган/Mn | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.26. Мед/Cu | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.27. Молибден/Mo | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.28. Натрий/Na | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.29. Никел/Ni | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.30. Олово/Pb | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.31. Сяра/S | ETC 7.3-4/2014 (1÷4) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16994 (т.8.1.1 и т.8.2.1) (ISO 16994 (point 8.1.1 and point 8.2.1)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.32. Талий/Tl | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.33. Титан/Ti | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.34. Фосфор/P | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  | 12.3.35. Хлор/Cl | БДС EN ISO 16994 (т.8.1.1 и т.8.2.1) (ISO 16994 (point 8.1.1 and point 8.2.1)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.36. Хром/Cr | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.37. Цинк/Zn | ETC 7.1-37/2014 (1÷3) |
|  |  |  | БДС EN ISO 16968 (ISO 16968)* (1÷3) |
|  |  | 12.3.38. Азот/N | БДС EN ISO 16948 (ISO 16948)* (1,2,3) |
| 13. | Метали, сплави, изделия, бижутерски сплави | 13.1. Химични елементи от Na до U | ETC 7.2.1-28/2010 ISO 22309* |
|  |  | 13.2. Въглерод | ETC 7.3-22/2010 |
| 14. | Отпадъци | 14.1. рН | БДС EN ІSO 10523 (ІSO 10523)* БДС EN ІSO 10390 (ІSO 10390)* |
|  |  | 14.2. Електропроводимост | БДС EN 27888 (т.7.2) (EN 27888 (point 7.2)* СД CEN/TS 15937 (CEN/TS 15937)* |
|  |  | 14.3. Сухо вещество/ Сух остатък | БДС EN 15934 (Метод А) (EN 15934 (Method А)* БДС EN 12880 (EN 12880)* |
|  |  | 14.4. Разтворени вещества (TDS)/ Общо разтворими твърди вещества (TDS) | БДС 17.1.4.04* |
|  |  |  | БДС EN 15216 (EN 15216)* |
|  |  | 14.5. Влага - (обща) | БДС EN 12880 (EN 12880)* |
|  |  |  | СД CEN/TS 15414-2 (CEN/TS 15414-2)* |
|  |  | - (аналитична) | БДС EN ISO 21660-3 (ISO 21660-3)* |
|  |  | 14.6. Загуба при накаляване | БДС EN 15935 (EN 15935)* ETC 7.1-3/2022 |
|  |  | 14.7. Зърнометричен състав | БДС ISO 2591-1 (ISO 2591-1)* БДС EN 15428 (EN 15428)* СД CEN/TS 16202 (CEN/TS 16202)* |
|  |  | 14.8. Алкалност | ETC 7.1.3-6/2014 |
|  |  | 14.9. Азот/N | БДС EN ISO 21663 (ISO 21663)* |
|  |  | 14.10. Азот по Келдал | БДС EN 16169 (EN 16169)* |
|  |  | 14.11. Амоний (NH4+) | ETC 7.1.3-18/2010 |
|  |  | 14.12. Азот амониев (N-NH4+) | ETC 7.1.3-18/2010 |
|  |  |  | ISO/TS 14256-1* |
|  |  | 14.13. Нитрити | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.14. Азот нитритен (N-NO2-) | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.15. Нитрати | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.16. Азот нитратен (N-NO3-) | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  |  | ISO/TS 14256-1* |
|  |  | 14.17. Хлор/Cl | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 14.18. Хлориди | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.19. Сулфати | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.20. Фосфор/P | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | - като P2O5 |  |
|  |  | 14.21. Фосфати/ Ортофосфати | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.22. Фосфати като фосфор (PO43--P) | ETC 7.1.3-21/2021 (т.8.2.1) |
|  |  |  | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.23. Флуор/F | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 14.24. Флуориди | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.25. Бром/Br | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | 14.26. Бромиди | БДС EN ІSO 10304-1 (ІSO 10304-1)* |
|  |  | 14.27. Цианиди (свободни) | ETC 7.1.3-41/2021 |
|  |  | 14.29. Цианиди (леснолетливи) | ІSO 6703-2 (Раздел 2/ Section 2)* |
|  |  | 14.30. Цианиди (общи) | БДС ІSO 6703-1 (Раздел 2) (ІSO 6703-1 (Section 2)* |
|  |  |  | ІSO 11262* |
|  |  | 14.31. Абсорбируеми органични халогени (AOX) | ETC 7.1.3-26/2010 |
|  |  | 14.32. Алуминий/Al | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* |
|  |  |  | EPA 6010D* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.33. Антимон/Sb | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.34. Арсен/As | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.35. Барий/Ba | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.36. Берилий/Be | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.37. Бисмут/Bi | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | EPA 6010D* |
|  |  | 14.38. Бор/B | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.39. Ванадий/V | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.40. Волфрам/W | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | EPA 6010D* |
|  |  | 14.41. Въглерод/C | БДС EN ISO 21663 (ISO 21663)* |
|  |  | - Общ въглерод (TC) | ETC 7.3-2/2016 БДС EN 15936 (Метод В) (EN 15936 (Method B)* |
|  |  | - Общ органичен въглерод (ТОС) | ETC 7.1.3-27/2010 БДС EN 1484 (EN 1484)* |
|  |  |  | ETC 7.3-2/2016 |
|  |  |  | БДС EN 15936 (Метод В) (EN 15936 (Method B)* |
|  |  | - Разтворен органичен въглерод (DOC) | ETC 7.1.3-27/2010 БДС EN 1484 (EN 1484)* |
|  |  | - Общ неорганичен въглерод (TIC) | ETC 7.3-2/2016 |
|  |  | 14.42. Галий/Ga | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.43. Желязо/Fe | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.44. Живак/Hg | ETC 7.1-40/2016 БДС EN ISO 17852 (ISO 17852)* |
|  |  |  | БДС EN 16175-2 (EN 16175-2)* ETC 7.1-16/2014 |
|  |  |  | БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.45. Злато/Au | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.1) |
|  |  |  | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.4.2) |
|  |  |  | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.2) |
|  |  |  | ETC 7.1-4/2017 (т.8.2.1) |
|  |  | 14.46. Итрий/Y | EPA 6010D* |
|  |  | 14.47. Кадмий/Cd | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.48. Калай/Sn | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.49. Калий/K | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | - като K2O |  |
|  |  | 14.50. Калций/Ca | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | - като CaO |  |
|  |  | 14.51. Кобалт/Co | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.52. Лантан/La | EPA 6010D* БДС EN 16170 (EN 16170)* |
|  |  | 14.53. Литий/Li | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.54. Магнезий/Mg | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | - като MgO |  |
|  |  | 14.55. Манган/Mn | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.56. Мед/Cu | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 EPA 6010D* БДС EN 16170 (EN 16170)* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  |  | ETC 7.1-10/2017 |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.57. Молибден/Mo | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.58. Натрий/Na | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.59. Никел/Ni | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.60. Олово/Pb | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.61. Паладий/Pd | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) |
|  |  | 14.62. Платина/Pt | ETC 7.1-42/2016 (т.8.2.5) |
|  |  | 14.63. Селен/Se | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15411 (EN 15411)* БДС EN 16170 (EN 16170)* |
|  |  | 14.64. Силиций/Si | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.65. Сребро/Ag | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  |  | ETC 7.1-13/2016 |
|  |  | 14.66. Стронций/Sr | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.67. Сяра/S | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 15408 (EN 15408)* |
|  |  | - (обща) | ETC 7.3-7/2018 |
|  |  | - (сулфидна) | ETC 7.1-25/2017 |
|  |  | - (сулфатна) | ETC 7.1-25/2017 |
|  |  | 14.68. Талий/Tl | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.69. Телур/Te | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.70. Титан/Ti | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  |  | БДС EN 15309 (EN 15309)* |
|  |  | 14.71. Хром (общ) /Cr | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.72. Хром (шествалентен)/Cr6+ | ІSO 11083 (т.7.1)* |
|  |  | 14.73. Цинк/Zn | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | ETC 7.1-38/2014 БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* БДС EN 15411 (EN 15411)* |
|  |  | 14.74. Цирконий/Zr | БДС EN ІSO 11885 (т.9.5.1) (ІSO 11885 (point 9.5.1)* |
|  |  |  | БДС EN 16170 (EN 16170)* EPA 6010D* |
|  |  | 14.75. Силициев диоксид/SiO2 14.76. Диалуминиев триоксид/Al2O3 14.77. Магнезиев оксид/MgO 14.78. Динатриев оксид/Na2O 14.79. Титанов диоксид/TiO2 14.80. Дижелезен триоксид/Fe2O3 14.81. Дикалиев оксид/K2O 14.82. Калциев оксид/CaO 14.83. Манганов оксид/MnO 14.84. Дифосфорен пентаоксид/P2O5 | ETC 7.1-3/2022 |
|  |  | 14.85. Химични елементи от Na до U | ETC 7.2.1-28/2010 ISO 22309* |
|  |  | 14.86. Фенолен индекс | БДС ІSO 6439 (Метод А, Метод В) (ІSO 6439 (Method A, Method B)* |
|  |  |  | ETC 7.3-10/2021 |
|  |  | 14.87. Нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ | БДС EN 14039 (EN 14039)* |
|  |  | 14.89. Летливи органични съединения (VOC) | EPA 5021A*, ** |
|  |  | 14.90. Полициклични ароматни въглеводороди (РАН) | БДС EN 17503 (EN 17503)* |
|  |  | 14.91. Пестициди: 14.91.1. Полихлорирани бифенили | БДС EN 17322 (EN 17322)*, ** ETC 7.3-6/2020** |
|  |  | 14.91.2. Органохлорни пестициди | ETC 7.3-6/2020** |
|  |  | 14.92. Мазнини (растителни масла и животински мазнини) | ETC 7.3-31/2012 |
|  |  | 14.93. Калоричност/ Топлина на изгаряне | СД CEN/TS 16023 (CEN/TS 16023)* |
|  |  |  | БДС EN ISO 21654 (ISO 21654)* |
|  |  | 14.94. Коефициент на неутрализационен потенциал (NPR) | БДС EN 15875 (EN 15875)* |
|  |  | 14.95. Киселинен неутрализационен капацитет (КНК/ANC) | СД CEN/TS 15364 (CEN/TS 15364)* |
|  |  | 14.96. Пепел | БДС EN ISO 21656 (ISO 21656)* |
|  |  | 14.97. Летливи вещества | БДС EN ISO 22167 (ISO 22167)* |
| 15. | Тънки слоеве (включително живописни) (1), стъкла(2), микрочастици с размери от 0.1 (m до 100 (m (3) | 15.1. Химични елементи от Na до U | ETC 7.2.1-28/2010 (1÷3) ISO 22309 (1÷3)* |
| 16. | Ксантогенат | 16.1. Вода | ETC 7.3-30/2012 |
|  |  | 16.2. Чистота (съдържание на ксантогенат) | ETC 7.1.3-42/2012 |
| 17. | Строителни лепила | 17.1. Якост на сцепление при опън: - при стандартни условия - след престояване във вода - след термично третиране - след цикли замразяване/ размразяване | БДС EN 12004-2 (т.8.3) (EN 12004-2 (point 8.3)* |
|  |  | 17.2. Якост на сцепление при срязване: - при стандартни условия - след престояване във вода - след термично третиране - след термичен шок - при повишена температура | БДС EN 12004-2 (т.8.4 и т.8.5) (EN 12004-2 (point 8.4 and 8.5)* |
|  |  | 17.3. Отворено време, чрез якост на сцепление при опън | БДС EN 12004-2 (т.8.1) (EN 12004-2 (point 8.1)* |
|  |  | 17.4. Плъзгане | БДС EN 12004-2 (т.8.2) (EN 12004-2 (point 8.2)* |
| 18. | Строителни разтвори и сухи смеси за довършителни работи | 18.1. Якост на натиск | БДС EN 12190 (EN 12190)* |
|  |  |  | БДС EN 1015-11 (ЕN 1015-11)* |
|  |  |  | БДС EN 13888-2 (EN 13888-2)* |
|  |  |  | БДС EN 13892-2 (EN 13892-2)* |
|  |  | 18.2. Абсорбция на вода/ коефициент на капилярна абсорбция на вода/ капилярна абсорбция на вода или водопропускливост | БДС EN 12808-5 (EN 12808-5)* |
|  |  |  | БДС EN 1015-18 (ЕN 1015-18)* |
|  |  |  | БДС EN 13057 (EN 13057)* |
|  |  |  | БДС EN 1062-3 (EN 1062-3)* |
|  |  | 18.3. Якост на сцепление при опън/ Якост на сцепление | БДС EN 1015-12 (EN 1015-12)* |
|  |  |  | БДС EN 1542 (EN 1542)* |
|  |  |  | БДС EN 13892-8 (EN 13892-8)* |
|  |  | 18.4. Якост на сцепление след термична съвместимост | БДС EN 13687-1 (EN 13687-1)* |
|  |  |  | БДС EN 13687-3 (EN 13687-3)* |
|  |  | 18.5. Обемна маса в сухо състояние на втвърден разтвор | БДС EN 1015-10+A1 (ЕN 1015-10+A1)* |
| 19. | Строителна вар | 19.1. Свободна вода | БДС EN 459-2 (т.5.4) (EN 459-2 (point 5.4)* |
|  |  | 19.2. Калциев оксид/CaO | БДС EN 459-2 (т.5.2) (EN 459-2 (point 5.2)* |
|  |  | 19.3. Магнезиев оксид/MgO | БДС EN 459-2 (т.5.2) (EN 459-2 (point 5.2)* |
|  |  | 19.4. Общо съдържание на СаО и МgО | БДС EN 459-2 (т.5.2) (EN 459-2 (point 5.2)* |
|  |  | 19.5. Загуба при накаляване | БДС EN 459-2 (т.5.7) (EN 459-2 (point 5.7)* |
|  |  | 19.6. Сулфати (изразени като SO3) | БДС EN 459-2 (т.5.3) (EN 459-2 (point 5.3)* |

2.Да извършва вземане на проби (извадки) от:

| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Води: питейни (1), минерални (2), повърхностни (3), подземни (4), от плувни басейни (5), отпадъчни (6) | БДС ІSO 5667-4 (ІSO 5667-4)* (3, 5), БДС ІSO 5667-5 (ІSO 5667-5)* (1,2), БДС EN ІSO 5667-6 (ІSO 5667-6)* (3), БДС ІSO 5667-10 (ІSO 5667-10)* (6), БДС ІSO 5667-11 (ІSO 5667-11)* (4), БДС EN ІSO 19458 (ІSO 19458)* (1÷4) |
|  | Почви (1), утайки и седименти (2) | БДС 17.4.5.01* (1), БДС ISO 18400-102 (ISO 18400-102)* (1), БДС ІSO 5667-12 (ІSO 5667-12)* (2), БДС EN ІSO 5667-13 (ІSO 5667-13)* (2) |
|  | Руди и продукти от преработката им | БДС ІSO 12743 (ІSO 12743)* |
|  | Нефтопродукти | БДС EN ІSO 3170 (ІSO 3170)* |
|  | Природен газ и втечнени въглеводороди | БДС EN ІSO 10715 (ІSO 10715)* |
|  | Твърди биогорива | БДС EN ISO 18135 (ISO 18135)* |
|  | Отпадъци | СД CEN/TR 15310-2 (CEN/TR 15310-2)*, БДС EN 12579 (EN 12579)* |
|  | Бетон | БДС EN 12350-1 (EN 12350-1)* |
|  | Скални и добавъчни материали | БДС EN 932-1 (EN 932-1)*, БДС EN 13286-1 (EN 13286-1)* |
|  | Цимент | БДС EN 196-7 (EN 196-7)* |

Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

** В рамките на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена верификация/валидиране, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти и характеристики.

***  Отменени, но незаменени стандартизирани методи за изпитване

Фиксиран обхват:

Позоваване:

| ETC 7.1.3-1/2021 | Води. Определяне съдържанието на метасилициева киселина и силициев диоксид. |
| --- | --- |
| ETC 7.1.3-10/2014 | Води. Определяне съдържанието на свободен въглероден диоксид (СО2) и киселинност. |
| ETC 7.1.3-11/2010 | Почви, утайки и седименти. Определяне количеството на хумуса по метода на И. В. Тюрин. |
| ETC 7.1.3-13/2010 | Почви. Определяне съдържанието на подвижни форми на калий и фосфор. Ацетатно-лактатен метод. |
| ETC 7.1.3-16/2021 | Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на нитрити. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-17/2010 | Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на нитрати. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-18/2010 | Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на амоний. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-19/2010 | Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне съдържанието на общ азот. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-20/2010 | Води. Метод за определяне съдържанието на свободен и общ хлор. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-21/2021 | Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви, утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на орто-фосфати. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-22/2010 | Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне на съдържанието на хидроген сулфиди (HS-) и сулфиди (S2-). Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-23/2010 | Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви утайки и седименти. Метод за определяне съдържанието на флуориди. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-25/2010 | Води. Метод за определяне съдържанието на ХПК. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-26/2010 | Води. Метод за определяне съдържанието на AOX. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-27/2010 | Води, отпадъци течни и елуати. Метод за определяне съдържанието на TOC и DOC. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-28/2021 | Води. Определяне на мътност. Спектрофотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-29/2010 | Води. Определяне съдържанието на естествен уран. Луминисцентен метод. |
| ETC 7.1.3-30/2021 | Води. Определяне съдържанието на естествен уран. Спектрофотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-31/2010 | Воден извлек от почви, утайки и седименти. Титриметричен метод за определяне на калций и магнезий. |
| ETC 7.1.3-35/2010 | Воден извлек от почви, утайки и седименти. Определяне на флуориди, хлориди, нитрити, нитрати, фосфати и сулфати с течна хроматография. |
| ETC 7.1.3-39/2010 | Хартия и картон. Фотометричен метод за определяне на шествалентен хром. |
| ETC 7.1.3-40/2010 | Утайки и седименти. Определяне на леснолетливи, комплексни и общи цианиди. Фотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-41/2021 | Води, течни отпадъци и елуати. Определяне на свободни цианиди. Спектрофотометричен метод. |
| ETC 7.1.3-42/2012 | Ксантогенат. Определяне на чистотата. |
| ETC 7.1.3-44/2014 | Води. Определяне на обща минерализация. |
| ETC 7.1.3-45/2021 | Води. Определяне на ПАВ. |
| ETC 7.1.3-49/2021 | Води. Спектрофотометричен метод за определяне на бромати. |
| ETC 7.1.3-5/2014 | Води. Определяне съдържанието на метаборна киселина. |
| ETC 7.1.3-6/2014 | Води, отпадъци течни и елуати, воден извлек от почви, утайки и седименти. Определяне съдържанието на карбонати, хидрокарбонати, алкалност и карбонатна твърдост. |
| ETC 7.1.3-7/2014 | Води. Определяне съдържанието на бромиди. |
| ETC 7.1.3-8/2014 | Води. Определяне съдържанието на йодиди. |
| ETC 7.1-10/2017 | Материали естествени, почви, утайки, седименти и отпадъци. Определяне съдържанието на мед с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS). |
| ETC 7.1-13/2016 | Определяне съдържанието на сребро в твърди естествени и производствени материали с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS). |
| ETC 7.1-16/2014 | Материали естествени, утайки и седименти, отпадъци. Определяне на живак по метода на студените живачни пари. |
| ETC 7.1-18/2017 | Силикатен анализ по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP). Определяне на влага и загуба при накаляване. |
| ETC 7.1-25/2017 | Материали твърди естествени и продукти от технологична преработка. Определяне на сулфидна и сулфатна сяра чрез изгаряне. |
| ETC 7.1-28/2017 | Определяне на водоразтворими, достъпни и обменни форми на елементите по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP). |
| ETC 7.1-29/2019 | Определяне съдържанието на елементи по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP). |
| ETC 7.1-3/2022 | Рентгенофлуоресцентен анализ. Определяне на елементи и техните оксиди. |
| ETC 7.1-33/2010 | Материали естествени и почви. Определяне на водоразтворими форми на живак. Метод на студените живачни пари. |
| ETC 7.1-37/2014 | Биогорива, биомаса. Определяне на елементи по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP). |
| ETC 7.1-38/2014 | Отпадъци твърди. Определяне на елементи по метода на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (AES-ICP). |
| ETC 7.1-4/2017 | Материали естествени, почви, утайки, седименти и отпадъци. Определяне съдържанието на злато с атомноабсорбционен спектрометричен метод (AAS). |
| ETC 7.1-40/2016 | Определяне съдържанието на живак във води. Метод на студените живачни пари. |
| ETC 7.1-41/2016 | Определяне на мед в твърди естествени и производствени материали. Титриметричен метод. |
| ETC 7.1-42/2016 | Определяне на елементи в твърди естествени и производствени материали след пробирно стапяне. |
| ETC 7.1-53/2018 | Води. Определяне съдържанието на уран чрез оптично-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES). |
| ETC 7.2.1-28/2010 | Метали, сплави, феросплави, изделия, бижутерски сплави и изделия от тях, тънки слоеве, стъкла, микрочастици с размери от 0,1 (m до 100 (m. Определяне на химичен състав чрез сканираща електронна микроскопия и рентгенов микроанализ. |
| ETC 7.2.1-30/2010 | Скали и минерали.Едноплоскостно срязване при натиск в наклонени матрици (срязване по Фисенко). |
| ETC 7.3-1/2020 | Води. Определяне на летливи органични съединения (VOC) |
| ETC 7.3-10/2021 | Води. Метод за определяне съдържанието на феноли и фенолен индекс. Фотометричен метод |
| ETC 7.3-15/2010 | Руди и концентрати. Определяне съдържанието на сяра с елементни анализатори. |
| ETC 7.3-2/2016 | Почви, скали и минерали, утайки и седименти и отпадъци твърди. Определяне на общ, общ органичен въглерод и общ неорганичен въглерод. |
| ETC 7.3-22/2010 | Руди и концентрати, метали и сплави. Определяне съдържанието на въглерод с елементни анализатори. |
| ETC 7.3-23/2016 | Води. Определяне съдържанието на ОЕВ С10-С40 с газов хроматограф (GC-FID). |
| ETC 7.3-24/2010 | Почви, утайки и седименти. Определяне съдържанието на серен триоксид с анализатор SC-32 на фирма „Leco”. |
| ETC 7.3-25/2010 | Отпадъци. Определяне на калоричност с калориметър тип ЛТК-10. |
| ETC 7.3-26/2010 | Утайки и седименти. Определяне съдържанието на нефтопродукти /неполярни въглеводороди С10-С40/ с газов хроматограф (GC/FID). |
| ETC 7.3-28/2020 | Води. Определянe на органохлорни пестициди, полихлорирани бифенили и хлорбензени. |
| ETC 7.3-29/2020 | Води. Определянe на органоазотни и органофосфорни пестициди |
| ETC 7.3-3/2014 | Почви, утайки и седименти и отпадъци твърди. Определяне съдържанието на ОЕВ С10 – С40 с газов хроматогрaф (GC-FID) |
| ETC 7.3-30/2012 | Ксантогенат. Определяне съдържанието на вода. Метод по Karl Fisher чрез обемно титруване. |
| ETC 7.3-31/2012 | Определяне съдържанието на мазнини (растителни и животински) във води, почви и отпадъци. |
| ETC 7.3-4/2014 | Въглища, биогорива, твърди възстановени горива. Определяне на сяра. |
| ETC 7.3-5/2014 | Нефтопродукти. Определяне на сяра. |
| ETC 7.3-6/2020 | Почви, утайки и седименти. Определяне на полихлорирани бифенили, хлорбензени и органохлорни пестициди |
| ETC 7.3-7/2018 | Скали и минерали, утайки и седименти, отпадъци твърди. Определяне на сяра. |