ЗАПОВЕД

№ А  258

гр. София, 28.06.2023г.

Орган за контрол от вид С

при „ЕЛЕКТРОТЕСТ” ООД, гр. София

Адрес на управление:

1164, гр. София, район Лозенец, ул. “Добри Войников”№5, ет.4, ап. 10

Адрес на офис:

1784, гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 50А, вх. 2, ет. 2, ап. 35

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав ⃰ |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | съпротивление на изолация | НИЕМС от 1995г. БДС 16654 БДС 1986 т.3.3 а), б), д), e) ПК 7.2-1 | Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. НИЕМС от 1995 ТС |
| 2. | Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | съпротивление на защитна заземителна уредба | ПК 7.2-2 | Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. ТС ТС |
| 3. | Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | ПК 7.2-3 | Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №4 ДВ. бр. 6 /2011 г. ТС |
| 4. | Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | активно съпротивлениe | ПК 7.2-4 БДС 15320 | Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г.; TC ТС |
| 5. | Ел. уредби и съоръжения до 10 kV | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | съпротивление на изолация с повишено променливо напрежение 50Hz; съпротивление на изолация с повишено постоянно напрежение | ПК 7.2-5 НИЕМС от 1995 г. БДС 16249 | Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. НИЕМС от 1995 ТС |
| 6. | Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | преходно съпротивление в контактни системи | ПК 7.2-6 НИЕМС от 1995г. | Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. НИЕМС от 1995 TC ТС |
| 7. | Ел. уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | импеданс на контур “фаза-защитен проводник” | ПК 7.2-7 | Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. ТС |
| 8. | Ел. уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | защитни прекъсвачи ЗП: -допирно напрежение; -съпротивление на заземителя; -ток на задействане; -време на излючване. | ПК 7.2-8 | Наредба №16-116 ДВ. бр. 26/ 2008г. Наредба №3 ДВ. бр. 90 и бр.91/2004г. ТС |
| 9. | Физични фактори на работната среда Изкуствено осветление | На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения | осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40 – 85, изд. Стандартизация от 1985г. ПК 7.2-9 | Наредба №24 ДВ. бр.95/2003 г. Наредба №9 ДВ. бр.46/1994 Наредба №2 ДВ. бр.15/2007г. Наредба №3 ДВ бр.15/2007г. Наредба № 49 ДВ бр.7/1976г. БДС EN 12464-1 ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №16-116-за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ.бр.26/2008г)

Наредба №3- за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ.бр 90 и бр.91/2004г)

Наредба № 9 –за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението   и извънучебни дейности на учениците(ДВ.,бр.46/ 1994 г)

Наредба №3 –за здравните изисквания към детските градини (ДВ.,бр.15/ 2007г)

Наредба №2 – за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване   (ДВ.,бр.15/ 2007г)

Наредба №24- за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ.,бр.95/ 2003г.)

Наредба № 49- за изкуствено осветление в сградите (ДВ.,бр.7/ 1976г.)

НИЕМС - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения ОТ 1995 г.

„Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”,40-85, Сборник

методи НЦХМЕХ, том IV, издателство „Стандартизация” 1985г.

ТС -техническа спецификация на клиента