
                                                          ЗАПОВЕД




                № А 421



                   София, 29.09.2023 г.

Да извършва контрол:
	Тип на обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контур „фаза-защитен проводник”
	ПК 01-01.04


	· Наредба №16-116 

· (ДВ. бр.26/2008г);

· Наредба №3 

· (ДВ, бр.90 и 91/2004);

· ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Защитни прекъсвачи (ЗП) 

Време за изключване,

Ток на задействане, 

Допирно напрежение на съоръжения защитавани със ЗП
	ПК 02-01.03


	· Наредба №16-116 

· (ДВ. бр.26/2008г);

· Наредба №3 

· (ДВ, бр.90 и 91/2004);

· ТС 

	3.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни

заземителни уредби
	ПК 03 - 01.03


	· Наредба №16-116 

· (ДВ. бр.26/2008г);

· Наредба №3 

· (ДВ, бр.90 и 91/2004);

· ТС

	4.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 04 - 01.4
	· Наредба № 4 

· ( ДВ, бр. 6/2011);

· Наредба №3 

· (ДВ, бр.90 и 91/2004);

· ТС

	5.
	Електрически съоръжения и кабели до

1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация 
	БДС 1986
т. 3.3 а) б) д) и е)

ПК 08 - 01.1
	· Наредба №16-116 

· ( ДВ. бр.26/2008г);

· Наредба № 1 

· ( ДВ 46/2010г.); 

· Наредба №3 

· (ДВ, бр.90 и 91/2004);

· ТС

	6.
	Изкуствено осветление в работна  и битова среда
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	Методически указания 40-85/1985г.

ПК 05 - 01.2
	· Наредба № 49 

· (ДВ., бр.7 от 1976г);

· Наредба № 9 

· (ДВ, бр.46 от 1994г.);

· Наредба № 24 

· (ДВ , бр.95 от 2003г.); 

· Наредба № 2 

· (ДВ , бр.15 от 2007г.);

· Наредба № 3 

· (ДВ , бр.15 от 2007г.); 

· Наредба № 26 

· ( ДВ , бр.103/2008г.);

· Наредба  № 28 

· (ДВ, бр. 109/2008 г.); 

· БДС EN 12464-1
· Инструкция № 34 

· (ДВ. бр.82/1975г.);

ТС

	7.
	Вентилационни инсталации
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Скорост на движение на

въздушен поток, дебит
	БДС 12.3.018

БДС ISO 5221

ПК 07 - 01.2
	· Наредба № 15 

· (ДВ. бр.68/2005г.);

· Наредба № 24 

· (ДВ. бр.95/2003г.);

· ТС

	8.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	-Температура на въздуха; 

-Скоростта на движение на въздуха; 

-Относителната влажност на въздуха;

	Наредба №РД-07-3. (ДВ.бр.63/2014г.)

БДС 16686

ПК 06 - 01.2
	· Наредба №РД-07-3

· (ДВ.бр.63/2014г.);

· Наредба  № 2  

· (ДВ. бр.15/2007г.);

· Наредба  № 3 

· ( ДВ. бр.15/2007г);

·  Наредба  № 9 

· (ДВ бр.46/1994 г.);

·  Наредба  № 24 

· (ДВ, бр. 95/2003 г.);

· Наредба № 26 

· (ДВ. бр.103 / 2008г.);

·  БДС 14776;

Инструкция № 34 

(ДВ. бр.82/1975г.);

· ТС

	9.
	Антистатични (ESD) подови настилки

	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	-съпротивление към земя;

-повърхностно съпротивление
	БДС EN 61340-4-1;

БДС EN 61340-4-1+A1

ПК 09 - 01.0
	БДС EN 61340-5-1

Наредба № Iз-1971
(ДВ. бр.96/2009.);
ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането                    (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии        (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ. бр.46/2010г.);
Наредба №28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ. бр. 109/2008г.);

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.); 
Наредба №24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места          (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);
МУ 40-85 – Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985г.;

Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);
Наредба № Iз-1971-строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар ((ДВ. бр.96/2009.);
ТС – техническа спецификация на клиента.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
PAGE  
Заповед № А  421/29.09.2023  г.                                                      3/3

