
ЗАПОВЕД
№ A 413
София, 29.09.2023 г.
  Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Осветеност 
	Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление” от 1985г., изд. Стандартизация;

РПК:7.1.1.2


	Наредба № 49 
  (ДВ. бр. 7/1976г.) 
Наредба № 9

  (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба № 24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба № 2

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 3

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 26

  (ДВ. бр. 103/2008г.)

БДС EN 12464 -1 

Инструкция № 34

  (ДВ. бр. 82/1975г.)
ТС

	2.
	Микроклимат в работна и битова среда  

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	- Температура на въздуха ; 

- Относителна влажност на въздуха;  

- Скорост на движение на въздуха.  
	Наредба № РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.)
БДС 16686  

РПК:7.1.2.2

	Наредба № 9

  (ДВ. бр.46/1994г.)
Наредба № 24

  (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба № 2

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 26

  (ДВ. бр.103/2008г.)

БДС 14776  

Инструкция №34

  (ДВ. бр.82/1975г.)
Наредба № РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.)
ТС

	3.
	Шум в работна 
среда
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	- Дневно ниво на експозиция на шум;

- Средноседмично ниво на експозиция на шум;

- Върхово ниво на звуково налягане.
	 БДС EN ISO 9612 

 (БДС ISO 1999)

РПК:7.1.3.2

	Наредба № 6

  (ДВ. бр.70/2005г.)

ТС



	
	
	
	- Ниво на шум;

- Еквивалентно ниво на шум.


	БДС 15471 

РПК:7.1.3.2

	Наредба № 7

  (ДВ. бр. 88/1999г.)

Наредба № 9

  (ДВ. бр.46/1994г.)
Наредба № 26

  (ДВ. бр.103/2008г.)

ТС

	4.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради 
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	- Еквивалентно ниво на шум;

- Ниво на шум.

	БДС 15471 

РПК:7.1.3.2

	Наредба №  6, 

  Приложение № 2, 

  Таблица №1

  (ДВ. бр.58/2006г.) 

Наредба № 9

  (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба № 2

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 24

  (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба № 26

  (ДВ. бр.103/2008г.)

ТС

	5.
	Вентила-ционни инсталации


	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения


	- Скорост на въздушния 
поток; 
- Дебит на вентилационна инсталация.
	БДС 12.3.018 

РПК:7.1.4.2

	Наредба № 15

  (ДВ. бр.68/2005г.)

Наредба № 24

  (ДВ. бр.95/2003г.)

Инструкция № 34

  (ДВ. бр.82/1975г.) 

ТС

	6.
	Климатични инсталации


	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения
	- Относителна влажност на въздуха;

- Температура на въздуха.
	Наредба № РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.)

БДС 16686  

РПК:7.1.5.1

	Наредба № РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.)

Наредба № 15

  (ДВ. бр.68/2005г.)

БДС 14776  

ТС

	7.
	Химични агенти във въздух на работната среда


	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Концентрация

(mg/m³) на химични

агенти във въздуха на работната среда,
чрез линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички
	БДС EN 482
БДС EN 689+АС 
Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно-колориметрични методи, кн. 2, изд. МА НИХПЗ, Сдружение Хигитест, 1987г.
РПК:7.1.6.2
	Наредба №13

  (ДВ. бр.8/2004г.)

ТС



	8.
	Контрол на електрически

уредби и съоръжения

до 1000 V 

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Съпротивление на изолацията 
	РПК:7.1.8.1

	Наредба №3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба № 1

  (ДВ. бр.46 /2010г.)
ТС

	9.
	Контрол на електрически
уредби и съоръжения

до 1000 V 
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	-Съпротивление на защитна заземителна уредба
	РПК:7.1.9.1

	Наредба №3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба № 1

  (ДВ. бр.46 /2010г.)
ТС

	10.
	Контрол на електрически
уредби и съоръжения

до 1000 V 

	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения


	Импеданс на контура 

“фаза-защитен   проводник” 
	РПК:7.1.10.1

	Наредба №3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба № 1

  (ДВ. бр.46 /2010г.)
ТС

	11.
	Контрол на електрически

уредби и съоръжения

до 1000 V 

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Защитни прекъсвачи (ЗП):
- Допирно напрежение;

- Съпротивление на предпазен заземител;

- Време на изключване ;
- Ток на задействане.
	РПК: 7.1.11.1

	Наредба №3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба № 1

  (ДВ. бр.46 /2010г.)
ТС



	12.
	Контрол на електрически
уредби и съоръжения

до 1000 V 
	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения
	Съпротивление на  мълниезащитна заземителна уредба 
	РПК: 7.1.12.2

	Наредба № 4

  (ДВ. бр.6/2011г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
ТС

	13.
	Контрол на електрически
уредби и съоръжения

до 1000 V 

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Съпротивление на заземител за защита срещу електростатични заряди  
	РПК: 7.1.13.1

	Наредба № 3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)

Наредба № 4

  (ДВ. бр.6/2011г.)

БДС 15969  
ТС

	14.
	Контрол на електрически

уредби и съоръжения

до 1000 V 
	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения
	Специфично съпротивление на почва  
	БДС 15705 

РПК: 7.1.14.1

	ТС



	15.
	Контрол на електрически уредби и съоръжения над 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения
	Съпротивление на изолацията  
	БДС 16654

РПК: 7.1.15.1

	Наредба № 3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
ТС

	16.
	Контрол на електрически уредби и съоръжения над 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби 
	РПК: 7.1.16.1

	Наредба №3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
ТС

	17.
	Контрол на електрически уредби и съоръжения над 1000 V


	На нови и/или в експлоатация обекти  и съоръжения


	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
	РПК: 7.1.17.1

	Наредба № 4

  (ДВ. бр.6/2011г.)
Наредба №3

  (ДВ. бр.90,91/2004г.)

Наредба № 16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)
ТС

	18.
	Катодна защита
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	- Стационарен по тенциал (V);

- Поляризационен потенциал (V);

- Посока и сила на защитния ток (mA).
	БДС 15705

РПК: 7.1.18.1

	Наредба за   

  устройството, 

  безопасната 

  експлоатация и 

  техническия надзор 

  на съоръжения под 

  налягане, (чл. 134, 

  чл.136, чл.137, 

  чл.138 и чл.139)

  (ДВ. бр.64/2008г.)

Наредба за 

  устройството и 

  безопасната 

  експлоатация на 

  преносните и 

  разпределителните 

  газопроводи и на 

  съоръженията, 

  инсталациите и 

  уредите за природен 

  газ (ДВ. бр.67/2004г.)
Наредба за 

  устройството,  

  безопасната 

  експлоатация и 

  техническия надзор 

  на газовите 

  съоръжения и 

  инсталации за 

  втечнени въглеводо-

  родни газове, 

  (чл. 15 и чл. 30)

  (ДВ. бр.82/2004г.) 

БДС 15704

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

НУБЕТНСН - Приета с ПМС №164 от 07.07.2008 г. - Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (ДВ. бр. 64/2008г.);
НУБЕПРГСИУПГ - Приета с ПМС №171 от 16.07.2004г. - Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталацииите и уредите за природен газ (ДВ. бр. 67/2004г.);

НУБЕТНГСИВВГ - Приета с ПМС №243 от 10.09.2004г. - Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. (ДВ. бр. 82/2004г.);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);
Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането   (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ. бр.46/2010г.);
Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ. бр. 8/2004г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места                (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);
Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ. бр.82/1975г.);
Наредба №6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.)
Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);
Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008г.);
„Методични указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работната среда по линейно – колориметрични методи“, кн. 2, изд. Медицинска академия, Научен институт по хигиена и професионални заболявания“, Сдружение „Хигитест“, 1987г.;

Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление”, издателство „Стандартизация”, София 1985г.;

ТС – техническа спецификация.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415

e-mail: office@nab-bas.bg
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