ЗАПОВЕД

№ A 424

София, 02.10.2023г.

Орган за контрол от вида С

при „ЕЛСТАР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Варна

Адрес на управление:

9000 Варна,  ул. ”Братя  Миладинови” № 62, ет. 3, ап. 6

Адрес на офис:

9000 Варна, ул. ”Княз Батенберг”  № 12, офис 1

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | нови и/или в употреба /експлоатация обекти / съоръжения | импеданс на контура „ фаза-защитен проводник” | ПК 01 – 01, Редакция 04/2014 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г); ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | нови и /или в употреба /експлоатация обекти / съоръжения | съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 02 – 01, Редакция 04/2014 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г); ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | нови и /или в употреба /експлоатация обекти / съоръжения | съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 03 – 01, Редакция 04/2014 | Наредба № 4 - ДВ бр. 6 /2011; ТС |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | нови /или в употреба /експлоатация обекти / съоръжения | Защитни прекъсвачи: -съпротивление на предпазно заземяване; -ток на задействане. | ПК 04 – 01, Редакция 05/2018 | Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.); Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г); ТС |

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на електрообзавеждането (ДВ.бр.26/07.03.2008, изм. ДВ бр.42/2015 ).

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

(ДВ. бр.90 и 91/2004, изм. ДВ бр.42/2015 ).

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства

(ДВ. бр. 6/2011г.).

ТС- Tехническа спецификация.