ЗАПОВЕД

№ А 426

София, 04.10.2023 г.

Орган за контрол от вид А при „ДЖАКОМО – ИН” ЕООД, гр. Пловдив

Адрес на управление:  гр. Пловдив, ул. Младежка № 35.

Адрес на офис: 4000, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 39

Да извършва контрол на:

|  | Тип обхват: Гъвкав* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолацията | БДС 1986 т. 3.3 а), б), д) и е); ПК 701-01 | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; - ТС |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитна заземителна уредба | ПК 701-02 | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; - ТС |
| 3 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | ПК 701-02 | Наредба № 4, ДВ бр. 6/2011г.; - ТС |
| 4 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” | ПК 701-03 | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008; - ТС |
| 5 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Прекъсвачи за защитно изключване (FI-прекъсвачи): Време на изключване Съпротивление на предпазен заземител Ток на задействане | ПК 701-04 | Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/ 2008г.; - ТС |
| 6 | Физични фактори на средата Изкуствено осветление в работна и битова среда. | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указния 40-85 ”Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради”, 1985г. изд. Стандартизация; ПК 701-05 | Наредба № 2 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 3 (ДВ бр.15/2007г.); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994г.); Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.); Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2003г.); Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976г.); БДС EN 12464-1; ТС |
| 7 | Микроклимат в работна и битова среда. | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха | БДС 16686; Наредба № РД-07-3/18.07.14 ( ДВ, бр.63/ 2014 г.); ПК 701-06 | Наредба № 2 (ДВ, бр.15/ 2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр.15/ 2007 г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) Наредба № 26 (ДВбр.103 от 2008г.) Наредба № РД-07-3/18.07.14 (ДВ, бр.63/ 2014 г.) БДС 14776; ТС |
| 8 | Климатични инсталации | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, | БДС 16686; Наредба РД07-3 (ДВ бр.63/2014); ПК 701-07 | Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.) Наредба № РД-07-3/18.07.14 (ДВ, бр.63/ 2014 г.) БДС 14776 ТС |
| 9 | Вентилационни инсталации | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха | БДС 12.3.018 ПК 701-08 | Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) ТС |
| 10 | Щум в помещения на жилищни и обществени сгради | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума /ден, вечер и нощ/, Ниво на шум | БДС 15471 ПК 701-09 | Наредба № 6, ДВ, бр. 58 /2006г. (Прил. № 2, табл.1); Наредба № 6, ДВ, бр. 16/1977г.; Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008г.; Наредба № 2, ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 7 (ДВ бр. 88/1999г.,) ТС |
| 11 | Физични фактори -шум в работна среда | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); ПК 701-12 | Наредба № 6, (обн. ДВ. бр.70/2005г.); Техническа спецификация (ТС). |
| 12 | Физични фактори -шум в околна среда- в различни територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях. | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума. | БДС 15471 ПК 701-09 | Наредба № 6, (Прил. № 2, табл.2) (обн. ДВ. бр.58 /2006 г. ТС |
| 13 | Химични фактори на работната среда - прах | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Концентрация на инхалабилна фракция на прах | БДС EN 689 +АС; БДС 2200; БДС EN 482; ПК 701-10 | Наредба № 13 (ДВ. бр.8 / 2004г.) ТС |
| 14 | Химични фактори на работната среда - химични агенти | - на нови и/или в - експлоатация обекти/ съоръжения | Kонцентрация на химични агенти (експресен линейно-колори-метричен метод с индикаторни тръбички | БДС EN 482; БДС EN 689 +АС; ПК 701-11 | Наредба № 13 (ДВ. бр.8 / 2004г.) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008 г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания на микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985;

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места  (ДВ. Бр.16/1977)

ТС-техническа спецификация