ЗАПОВЕД

№ А 157
София, 28.05.2026 г.
Орган за контрол от вид С  

при „София Консулт - ССС” EООД, гр. София

Адрес на управление:
гр. София 1407, бул. „Черни връх” № 94, вх. А, ап. 6

Адрес на офис:
гр. София 1233, ул. „Опълченска" № 112 А, ет. 8, офис 2
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измервания и оценка на изкуственото осветление в сгради, 40 -85, Издателство „Стандартизация", 1985 г.
	БДС EN 12464-1; Наредба № 2,
ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 3,
ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 9,
ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24,
ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба № 26,
ДВ, бр.103/2008г.; Наредба № 49,
ДВ, бр. 7/1976г.; 

ТС

	2.
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Температура на въздуха;
Относителна влажност на въздуха;
Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686 

Наредба №РД-07- 3, ДВ, бр.63/2014г.
	БДС 14776;
Наредба № РД-07-3, 

ДВ, бр.63/2014г.;

Наредба № 2,
ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 3,
ДВ, бр. 15/2007г.; Наредба № 9,
ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 24,
ДВ, бр. 95/2003г.; Наредба № 26,
ДВ, бр.103/2008г.;

ТС

	3.
	Шум в работна среда
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Дневна експозиция на ниво на шум; Средно седмично ниво на експозиция на шум;
Ниво на върховото звуково налягане
	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)
	Наредба № 6, 

ДВ, бр.70/2005г.; 

ТС

	4.
	Шум в
помещения на жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шума;
Ниво на шум
	БДС 15471
	Наредба № 6,
ДВ, бр. 58/2006г. - (прил. 2, табл.1); Наредба № 9,
ДВ, бр. 46/1994г.; Наредба № 26,
ДВ, бр.103/2008г.; Наредба № 24,
ДВ, бр. 95/2003Г.; Наредба № 2,
ДВ, бр.15/2007г.;

Наредба № 7,
ДВ, бр.88/1999г.;

ТС

	5.
	Шум в
околната среда - различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения


	Еквивалентно ниво на шума
	БДС 15471
	Наредба №6,
ДВ, бр.58/2006г.

 (Прил. 2, табл.2); 

ТС

	6.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения

	Съпротивление на изолация
	РП 07.05

	Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.;
Наредба 3,
ДВ, бр.90 и 91 от 2004г.; ТС

	7.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс Zs на контура „фаза - защитен" проводник
	РП 07.06

	Наредба № 3,
ДВ, бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС

	8.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитна заземителна уредба
	РП 07.07

	Наредба № 3,
ДВ, бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС

	9.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитна  заземителна уредба
	РП 07.08
	Наредба №4,
ДВ, бр. 6/2011г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС

	10.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Защитни
прекъсвачи:
· Ток на задействане;
· Време за изключване;
· Допирно напрежение;
· Съпротивление на предпазен заземител.
	РП 07.09

	Наредба № 3,
ДВ, бр.90 и 91/2004г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС

	11.
	Вентилационни
инсталации
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Скорост на движение на въздушен поток; 
Дебит на въздуха.
	БДС 12.3.018
	Наредба № 15,
ДВ, бр. 68/2005г.; Наредба № 24,
ДВ, бр. 95/2003г.; 

ТС.


*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба №  РД-07-3, ДВ бр. 63/2014 г. за микроклимата на работните места.
Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и бр.91/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
Наредба№ 3 ДВ бр. 15/2007 г. за здравните  изисквания към детските градини.
Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.
Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
Наредба № 6, ДВ бр. 70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Наредба № 7, ДВ бр. 88/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. 
Наредба № 15, ДВ бр. 68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките. 

Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни.
Наредба № 49, ДВ бр. 7/1976 г. за изкуствено осветление на сградите.
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, ТОМ IV, изд. Стандартизация, 1985г.
TС - техническа спецификация на клиента.
Стр. 2 от  3

