ЗАПОВЕД

№ А 460

София, 31.10.2023 г.

ИЗМЕНЯМ

на

СТРОЙКОНТРОЛ СП ООД

ИЗПИТВАТЕЛНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:

1390 София, кв. Филиповци, ул. Хаджи Димитър № 10 А

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бетонни смеси | 1.1 Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | 1.2 Плътност | БДС EN 12350-6 |
|  |  | 1.3 Съдържание на въздух | БДС EN 12350-7 |
| 2 | Бетон | 2.1 Плътност на втвърден бетон | БДС EN 12390-7 |
|  |  | 2.2 Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
|  |  | 2.3 Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6 |
|  |  | 2.4 Якост на натиск на бетона на място в конструкции и готови бетонни елементи. | БДС EN 13791/NA |
|  |  | 2.5 Водонепропускливост | БДС EN 206+А1/NA приложение NA.N |
|  |  | 2.6 Дълбочина на проникване вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
|  |  | 2.7 Мразоустойчивост - относителна загуба на маса - понижение на скоростта на ултразвуков импулс | БДС EN 206+А2/NA приложение NA.О т.NA.O.2.6. |
|  |  | 2.8 Дълбочина на карбонизация на втвърден бетон | БДС EN 14630 |

| Тип обхват: гъвкав** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Добавъчни материали за бетони (1); Скални материали за битумни смеси и настилки, несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (2); Несвързани и хидравлично свързани смеси за строителни съоръжения и пътно строителство (3); Скални материали за хидротехническо строителство (4); Скални материали за ж.п. линии (5); | 3.1 Зърнометричен състав | БДС EN 933 – 1 |
|  |  | 3.2 Съдържание на фина фракция при сито с размери 0,063mm | БДС EN 933-1 (1,2,3) |
|  |  | 3.3 Коефициент на разнозърност d60/d10 | БДС EN 13242+A1/NA |
|  |  | 3.4 Индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | 3.5 Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 3.6 Съдържание на натрошени зърна | БДС EN 933-5( 1,2,3) |
|  |  | 3.7 Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1(1,2,3) |
|  |  | 3.8 Обемна насипна плътност | БДС EN 1097-3 (1,2,3) |
|  |  | 3.9 Устойчивост на дробимост на едрия добавъчен материал при статично натоварване | БДС ЕN 206+А1/NA. Приложение NA.Q |
|  |  | 3.10 Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 3.11 Плътност на зърната и на абсорбция на вода ρσ; ρrd; ρssd; WA24 | БДС EN 1097-6 |
|  |  | 3.12 Стандартна плътност при оптимално водно съдържание. Уплътняване по Проктор-нормален и модифициран | БДС EN 13286-2(3,4) |
|  |  | 3.13 Якост на натиск на хидравлично свързани смеси | БДС EN 13286-41 (3) |
|  |  | 3.14 Показател за носимоспособност CBR | БДС EN 13286-47(3) |
|  |  | 3.15 Еластичен модул Eeср | БДС 15130-80 (3,4) |
|  |  | 3.16 Деформационен модул: - Е01 - Е02 - Е03 Отношение на деформационни модули Е02/ Е01 | БДС 15130-80 (3,4) |
|  |  | 3. 17 Модул за слягане на щампата | БДС EN 1997-2 Приложение К |
|  |  | 3.18 Граница на протичане | Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 ААSHTO T 89 |
|  |  | 3.19 Граница на източване | Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 ААSHTO T 90 |
|  |  | 3.20 Показател на пластичност | Наредба № РД-02-20-2* Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 ААSHTO T 90 |
|  |  | 3.21 Плътност в сухо състояние | ААSHTO T 191 (3,4) |
|  |  | 3.22 Плътност във влажно състояние | ААSHTO T 191 (3,4) |
|  |  | 3.23 Коефициент на уплътнение | ААSHTO T 191(3,4) |
| 4 | Почви строителни | 4.1 Съдържание на вода | БДС EN ISO 17892-1 ААSHTO T 191 |
|  |  | 4.2 Зърнометричен състав | БДС ЕN 933-1 БДС EN ISO 17892-4 |
|  |  | 4.3 Коефициент на разнозърност d60/d10 | БДС EN ISO 14688-2 |
|  |  | 4.4 Обемна плътност | БДС EN ISO 17892-2 |
|  |  | 4.5. Плътност в сухо състояние | БДС EN ISO 17892-2 |
|  |  | 4.6 Показател за носимоспособност CBR | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 4.7 Стандартна плътност при оптимално водно съдържание. Уплътняване по Проктор – нормален и модифициран | БДС EN 13286-2 |
|  |  | 4.8 Еластичен модул Eeср | БДС 15130-80 |
|  |  | 4.9 Деформационен модул: - Е01 - Е02 - Е03 | БДС 15130-80 |
|  |  | Отношение на деформационни модули Е02/ Е01 |  |
|  |  | 4.10 Модул за слягане на щампата | БДС EN 1997-2 Приложение К |
|  |  | 4.11 Плътност във сухо състояние | ААSHTO T 191 |
|  |  | 4.12 Плътност във влажно състояние | ААSHTO T 191 |
|  |  | 4.13 Коефициент на уплътнение | ААSHTO T 191 |
| 5 | Положени и уплътнени асфалтови смеси | 5.1 Обемна плътност на асфалтово пробно тяло - ядка | БДС ЕN 12697-6 |
|  |  | 5.2 Дебелина на асфалтов пласт разрушителен метод | БДС ЕN 12697-36 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав** |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби (извадки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 2 | Бетон | БДС EN 12504-1 |
| 3 | Добавъчни материали за бетони. Скални материали за битумни смеси и настилки; за несвързани и хидравлично свързани смеси; за строителни съоръжения и пътно строителство; за хидротехническо строителство; за ж. п. линии | БДС EN 932-1 |
| 4 | Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС EN 13286-1 |
| 5 | Почви строителни | БДС EN 13286-1 |

*Позовавания:

1) Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г.

2) Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г.

**Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.