
ЗАПОВЕД
№ A 477
гр. София, 08.11.2023г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

  при „СТМ към МЦ МЛАДОСТ ВАРНА” ЕООД, гр. Варна
Адрес на управление и офис: 

9000 гр. Варна, бул. „Република” № 15
Да извършва контрол на: 

	Тип обхват: гъвкав*
	

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид 
на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения

	Импеданса Zs на контура „Фаза- защитен проводник“
	РПК 7.1-1

	Наредба № 3 ДВ, 
бр. 90 и 91/2004г.;
Наредба №16-116 
ДВ, бр. 26 /2008 г;
ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация 
	РПК 7.1-2;
БДС 1986-т.3.3.
а), б), д) и е)
	Наредба №16-116 
ДВ, бр. 26 /2008 г;
ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби 
	РПК 7.1-3

	НАРЕДБА № 3 ДВ, бр. 90 и 91/2004г.;
НАРЕДБА №16-116 
ДВ, бр. 26 /2008 г;
ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК 7.1-4
	НАРЕДБА № 4 
ДВ, бр. 6 /2011г; 
ТС


	
	
	
	Защитни прекъсвачи от токове с нулева последователност:

- ток на задействане; 

- допирно напрежение

- време за изключване
	РПК 7.1-5


	НАРЕДБА № 3 ДВ, бр. 90 и 91/2004г.;

НАРЕДБА №16-116 

ДВ, бр. 26 /2008 г;

ТС



	2
	ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

	2.1
	Изкуствено осветление в работна среда
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85;

РПК 7.1-6
	БДС EN 12464-1;

НАРЕДБА № 49 

ДВ, бр. 7/1976г.;

НАРЕДБА № 24 

ДВ, бр. 95 /2003г.;

НАРЕДБА № 2 

ДВ, бр. 15 /2007г.;

НАРЕДБА № 9 

ДВ, бр. 46/1994г.;

НАРЕДБА № 3 

ДВ, бр. 15/ 2007г.;

НАРЕДБА № 26 

ДВ, бр. 103/2008г.;

НАРЕДБА № 28 

ДВ. бр.109/2008г.

TC

	2.2
	Микроклимат в работна среда
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Микроклимат:

Температура на въздуха, 

Скорост на движение на въздуха, Относителна влажност на въздуха
	БДС 16686;

НАРЕДБА № РД-07-3, ДВ, бр. 63 /2014 г.;

РПК 7.1-7


	БДС 14776;

НАРЕДБА № 9 

ДВ, бр. 46/1994 г.;

НАРЕДБА № 24 

ДВ, бр. 95 /2003 г;

НАРЕДБА № 26 

ДВ, бр. 103/2008г;

НАРЕДБА № 2 

ДВ, бр. 15 /2007 г;

НАРЕДБА № 3 

ДВ, бр. 15/2007 г.;

НАРЕДБА № РД-07-3 ДВ, бр. 63/2014г.

TC

	3
	Вентилационни инсталации
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Скорост на въздушния поток

Дебит на въздушния поток
	БДС 12.3.018;

РПК 7.1-8


	НАРЕДБА № 15 

ДВ, бр. 68 /2005 г.

НАРЕДБА № 24 

ДВ, бр. 95 /2003 г;

ТС




*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба No 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6/2011г.;

Наредба No 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии, ДВ бр. 90-91/2004 г.;

Наредба No 16-116 техническа експлоатация на електрообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.;

Наредба No 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките, ДВ бр. 95/28.10.2003 г.;

Наредба No 49 за изкуствено осветление на сградите, ДВ бр. 7/23.01.1976 г.;

Наредба No 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, ДВ бр. 15/2007 г.;

Наредба No 9 за здравно-хигиенни изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извън учебните дейности на учениците, ДВ бр. 46/07.06.1994г.;

Наредба № 3 от 05 февруари 2007г. за здравните изисквания към детските градини, ДВ бр. 15/2007г.;
Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, ДВ. бр.103/2008г.;

Наредба № 28 от 09 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, ДВ, бр. 109/2008г.;

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, ДВ. бр.63 от 1 Август 2014 г.;
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985 г.
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