
ЗАПОВЕД


№ А 491
София,29.11.2023 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Кристиан 8 ЕООД

Лаборатория за изпитване 

Адрес на управление и лаборатория: гр. Варна, ул. „Дружба“ бл. 20, ап. 10
Да извършва изпитване на:
	Тип на обхвата: фиксиран обхват

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандарт/
валидиран метод)

	1
	2
	3
	4

	1
	Шум
	Еквивалентно ниво на шум.


	ВВЛМ 1:2015

БДС 15471: 1982

	
	
	Ниво на обща звукова мощност
	ВВЛМ 1: 2015


ВВЛМ 1:2015 – Методика за определяне на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие.
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