ОБХВАТ 3 ЛК

София, 13.10.2023 г.

„МЕТРОЛАБ“ ООД,

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС „ИНТЕРЛАБ“

Адрес на управление: 1359 София, ж.к. „Люлин“, бл. 408, вх.А, ет.2, ап. 11

Адрес на лаборатория: 1574 София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ №13

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: фиксиран |
| --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване* | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Везни с неавтоматично действие | Маса, kg |  |  | LKI 08-05:2020 |
|  | кл. точност I |  | до 0,5 kg | 1,8.10-4 g |  |
|  | кл. точност II |  | от 0,5 кg до 60 kg | от 1,8.10-4 g до 2 g |  |
|  | кл. точност III |  | от 60 kg до 150 kg | от 2 g до 5 g |  |
| 2 | Уреди за измерване скорост на движение на въздуха | Скорост, m/s | от 0,137 m/s до 2,000 m/s | от 0,060 m/s до 0,095 m/s | LKI 10-05:2020 |
|  |  |  | от 2,000 m/s до 30,17 m/s | от 0,095 m/s до 0,51 m/s |  |
| 3 | Стъклени течностни термометри | Температура, ºС | от минус 50 ºС до 20 ºС | от 0,3 ºС до 0,09 (С | LKI 13-11:2020 |
|  |  |  | от 20 ºС до 200 ºС | от 0,09 ºС до 0,3 (С |  |
|  |  |  | от 200 ºС до 600 ºС | от 0,3 ºС до 1,2 (С |  |
| 4 | Цифрови термометри Манометрични биметални термометри | Температура, ºС | от минус 50 ºС до 20 ºС | от 0,3 ºС до 0,09 (С | LKI 14-11:2020 |
|  |  |  | от 20 ºС до 200 ºС | от 0,09 ºС до 0,3 (С |  |
|  |  |  | от 200 ºС до 1200 ºС | от 0,3 ºС до 2,5 (С |  |
| 5 | Термодвойки | Температура, ºС | от минус 50 ºС до 1200 ºС | от 1,2 ºС до 2,4 (С | LKI 11-05:2020 |
| 6 | Спектрофотометри за ултравиолетовата и видимата област | Спектрален коефициент на пропускане τλ, %, геометрия % спрямо въздух | от 8 % до 93 % при λ от 257 nm до 690 nm | от 0,1 % до 1 % | LKI 07-04:2020 |
|  |  | Спектрална оптична плътност, Dλ, геометрия % спрямо въздух | от 0,03 до 1,1 при λ от 257 nm до 690 nm | от 5.10-3 до 8.10-3 | LKI 07-04:2020 Изчислителен метод |
|  |  | Дължина на вълната λ, nm | от 241 nm до 638 nm | от 0,3 nm до 1 nm | LKI 07-04:2020 |
| 7 | рН метри | Водороден показател | от 2 до 12 | от 1,5.10-2 до 3. 10-2 | LKI 09-05:2020 |
| 8 | Кондуктометри | Специфична електропрово-димост, mS/сm | от 1,3.10-3 mS/cm до 111,3 mS/cm | от 0,4.10-5 mS/сm до 0,8 mS/сm | LKI 01-09:2020 |
| 9 | Калориметри | Топлина на изгаряне, J/g | от 26400 J/g до 26600 J/g | 6 J/g | LKI 04-09:2020 |
| 10 | Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха | Относителна влажност, %Rh | от 20 %rh до 85 %rh | от 1,2 %rh до 1,4 %rh | LKI 12-09:2020 |

Позовавания:

|  | LKI 01-09:2020 | Методика за калибриране на кондуктометри |
| --- | --- | --- |
|  | LKI 04-09:2020 | Методика за калибриране на калориметри |
|  | LKI 07-04:2020 | Методика за калибриране на спектрофотометри |
|  | LKI 08-05:2020 | Методика за калибриране на везни с неавтоматично действие |
|  | LKI 09-05:2020 | Методика за калибриране на рН метри |
|  | LKI 10-05:2020 | Методика за калибриране на уреди за измерване на скорост на движение на въздуха |
| 2 | LKI 11-05:2020 | Методика за калибриране на термодвойки |
| 3 | LKI 12-09:2020 | Методика за калибриране на уреди за измерване на относителна влажност на въздуха |
| 4 | LKI 13-11:2020 | Методика за калибриране на стъклени течностни термометри |
| 5 | LKI 14-11:2020 | Методика за калибриране на цифрови термометри, манометрични и биметални термометри |

Забележка:

- Калибрирането на средствата за измерване, посочени т.2, т.3 , т.4, т.10 се извършва в лабораторията.

- Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.5, т.7, т.8 се извършва в лабораторията или на място при клиента.

- Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1, т.6, т.9 се извършва на място при клиента.