ОБХВАТ 52 ЛИ

София, 19.01.2024г.

Пътна и строителна лаборатория ЕООД,

Пътна и строителна лаборатория

Адрес на управление: 4000 гр. Пловдив, бул.”Дунав” №76

Адрес на лаборатория:

4230 гр. Асеновград, ж.к. Северна индустриална зона, Асфалтова база „Пътища”

Да извършва изпитване на:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика |  | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | 1.1 Скални материали 1.2 Добавъчни материали |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 (1.1; 1.2) |
|  |  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 (1.1; 1.2) |
|  |  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 (1.1; 1.2) |
|  |  |  | Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 1097-3 (1.1;1.2) |
|  |  |  | Магнезиево-сулфатна стойност | БДС EN 1367-2 (1.1;1.2) |
|  |  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 (1.1;1.2) |
|  |  |  | Плътност на зърната - специфична плътност на зърната(ρа); - обемна плътност на зърната в сухо състояние (ρrd); - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние(ρssd); | БДС EN 1097-6, т.7, т.8, т.9 (1.1;1.2) |
|  |  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6, т.7, т.8, т.9 (1.1;1.2) |
|  |  |  | Процент на фина фракция | БДС EN 933-1 (1.1; 1.2) |
|  |  |  | Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+A1 (1.1;1.2) |
|  |  |  | - Процент на натрошени зърна; - Процент на изцяло натрошени зърна; - Процент на изцяло заоблени зърна; | БДС EN 933-5 (1.1; 1.2) |
|  |  |  | Максимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържане | БДС EN 13286-2 (1.1) |
|  |  |  | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47 (1.1) |
| 2. | Асфалтови смеси |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+А1 |
|  |  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 |
|  |  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  |  | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8, т.4 |
|  |  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  |  | Коефициент на индиректен опън (Чувствителност към вода) | БДС EN 12697-12, т.5 |
|  |  |  | Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9* |
|  |  |  | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36, т. 6.1 |
|  |  |  | Оттичане на свързващо вещество | БДС EN 12697-18, т.5 |
| 3. | Строителни почви |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  |  | Граница на протичане | Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ, Приложение №15 |
|  |  |  | Показател на пластичност Граница на източване | Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ, Приложение №16 |
|  |  |  | Мксимална обемна плътност на скелета. Оптимално водно съдържание. | БДС 17146 |
|  |  |  | Водно съдържание | БДС 644* |
|  |  |  | Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла натискова плоча: - Еластичен модул, Еср.; - Деформационни модули Е1,Е2; - Отношение на деформационни модули Е2/Е1 | БДС 15130 |
|  |  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък на ГУП към МРРБ: 1999 |
| 4. | Втвърден бетон |  | Плътност | БДС EN12390-7 |
|  |  |  | Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
| 5. | Бетонна смес |  | Слягане | БДС EN 12350-2 |
| 6. | Битуми и битумни свързващи вещества |  | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  |  | Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип на обхвата: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Скални материали. Добавъчни материали. | БДС EN932-1, т.8.3 и т.8.8 |
|  | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27, т.4.1, т.4.3, т.4.7 |
|  | Бетонна смес | БДС ЕN 12350-1 |
|  | Строителни почви | БДС ЕN 13286-1, БДС EN 932-1,т.8.8 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

* Отменени, но незаменени стандарти по отношение на метода на изпитване.

Позовавания:

Приложение № 15 „Метод за определяне на границата на протичане на почви “към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2от 28.08.2018г. За проектиране на пътища“ на МРРБ, обнародвана в ДВ брой 79 от 2018 г., поправка  в ДВ брой 90 от 2018г., в сила от 26.10.2018г.;

Приложение № 16 „Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви“ към чл. 160, т. 3 на „Наредба № РД-02-20-2от 28.08.2018г. за проектиране на пътища“ на МРРБ, обнародвана в ДВ брой 79 от2018 г., поправка  в ДВ брой 90 от 2018г., в сила от 26.10.2018г.;

Методика за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък на ГУП:1999 към МРРБ