ЗАПОВЕД

№ А 3

гр. София, 08.01.2024 г.

Адрес на управление: 1324 гр.София, жк Люлин, бл. 715, вх. Г

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

„СЕЙФТИ КОНТРОЛ” ЕООД, ГР. СОФИЯ

Адрес на офис:  2227, гр. Божурище, Европейски път 88, етаж 2, офис 1

Да извършва контрол:

| Тип обхват: Гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми на контрол |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Съпротивление на изолация | ПК 7.1.1-10 | Наредба № 16–116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник” | ПК 7.1.1-6 | Наредба № 16–116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи - ток на задействане - съпротивление на предпазно заземяване; -допирно напрежение; - време за изключване; | ПК 7.1.1-9 | Наредба № 16–116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1.1-7 | Наредба № 16–116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.); ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1.1-8 | Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.); ТС |
| 2. | Климатични и вентилационни инсталации | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | -температура на въздуха -относителна влажност на въздуха | БДС 16686, Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ПК 7.1.1-4 | Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.), БДС 14776 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ТС |
|  |  |  | -скорост на въздушен поток - дебит на въздушен поток | БДС 12.3.018 ПК 7.1.1-5 | Наредба № 15 (ДВ, бр. 68/2005 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) ТС |
| 3. | Физични фактори –Микроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха; | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. ПК 7.1.1-1 | Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.), Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. БДС 14776 ТС |
| 4. | Физични фактори –Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85; Изд. “Стандартизация” 1985 г. ПК 7.1.1-2 | Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007 г.) Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.) Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, БДС ЕN 12464-1 Наредба № 19 ДВ. бр. 79/2008г. Наредба № 28 ДВ. бр. 109/2008г. ТС |
| 5. | Физични фактори –Шум в работна среда | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти | -дневно ниво на експозиция на шум; -средноседмично ниво на експозиция на шум; -върхово ниво на звуково налягане | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 7.1.1-11 | Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) ТС |
| 6. | Физични фактори –Шум в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях. | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | -еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум; | БДС 15471 ПК 7.1.1-3 | Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г.), Приложение 2, табл.2 ТС |
| 7. | Физични фактори – Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | -еквивалентно ниво на шум; -ниво на шум; | БДС 15471 ПК 7.1.1-3 | Наредба № 6 (ДВ, бр. 58/2006 г.), Приложение 2, табл.1 Наредба № 7 (ДВ, бр. 88/1999 г.), чл. 138 Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994 г.) Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008, Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003 г.); Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007 г.) ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е   разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС

Позоваване:

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; (ДВ. бр. 90 и бр. 91/2004 г.)

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ. бр.26/2008г.);

Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г., изм. ДВ бр. 64 от 10.08.1976 г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г., попр. ДВ, бр.100 от 14.11.2003 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 79/2008 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр. 103/2008 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания на микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.);

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58/2006 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия). (Обн. ДВ. бр. 68/2005 г., попр. ДВ. бр.78/2005г.);

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, ДВ. бр. 109/2008г. (Обн. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г.).