ЗАПОВЕД

№ А 39

гр. София, 23.01.2024 г.

„АНТИВА КОНСУЛТ” ООД, гр. СВИЩОВ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление: 5250, гр. Свищов, ул. „Трети Март” № 52

Адрес на офис: 5250, гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов” № 18, П.К. 30

Да извършва контрол на:

| Тип обхват гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Вентилационни инсталации | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Дебит на въздуха; Скорост на въздушния поток | БДС 12.3.018; ПК 7.1-2 | Наредба №15 (ДВ бр.68/2005 г.); Техническа спецификация |
| 2. | Микроклимат в работна и битова среда | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха; Скорост на движение на въздуха; Относителна влажност на въздуха | Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63/2014г.); БДС 16686; ПК 7.1-3 | Наредба № РД-07-3/ (ДВ, бр. 63/2014г.); Наредба №24 (ДВ бр.95/2003 г.); Наредба №2 (ДВ бр. 15/2007 г.); Наредба №3/ДВ бр. 15/2007г.; БДС 14776; Техническа спецификация |
| 3. | Шум в работна среда | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Върхово ниво на звуково налягане; Еквивалентно ниво на шума; Ниво на шум; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999); БДС 15471; ПК 7.1-4 | Наредба № 6 (ДВ бр.70/ 2005 г.); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.); Наредба № 7 (ДВ бр.88/ 1999 г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008 г.); Техническа спецификация |
| 4. | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шум Ниво на шум; | БДС 15471; ПК 7.1-5 | Наредба № 6 (ДВ бр.58/ 2006г.) (Приложение 2, табл.1); Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.); Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.); Наредба № 2 (ДВ бр. 15/ 2007 г.); Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008 г.); Техническа спецификация |
| 5. | Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума | БДС 15471; ПК 7.1-6 | Наредба № 6 (ДВ бр.58/ 2006 г.); (Приложение 2, табл.2); Техническа спецификация |
| 6. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания 40-85 - Методи за измерване на изкуствено осветление, изд. Стандартизация; ПК 7.1-7 | Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976г.); Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003г.); БДС EN 12464-1; Техническа спецификация |
| 7. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т.3.3 а), б), д), и е); ПК 7.1-8 | Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/ 2008г.); Техническа спецификация |
| 8. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.1-9 | Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ,бр.26/ 2008 г.); Техническа спецификация |
| 9. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.1-10 | Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.); Техническа спецификация |
| 10. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “фаза-защитен проводник | ПК 7.1-11 | Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ,бр. 26/2008г.); Техническа спецификация |
| 11. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V Защита от токове с нулева последователност (ЗП) | Нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Ток на задействане; Допирно напрежение; Съпротивление на предпазния заземител Време на изключване | ПК 7.1-12 | Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ,бр. 26/2008 г.); Техническа спецификация |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №3 - за устройство на електрически уредби и електропроводните линии, ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.;

Наредба №16-116  - за техническа експлоатация на енергообзавеждане ДВ бр.26 /2008 г.;

Наредба №4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 45/2006 г.;

Наредба № РД-07-3 – за минималните изисквания за микроклимата на работните места ДВ, бр. 63/10.08.2014 г.;

Наредба № 2 – за здравите изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ДВ, бр. 15/2007 г.;

Наредба № 3 за здравите изисквания към детските градини ДВ, бр. 15/2007 г.;

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум ДВ бр.70/2005 г.;

Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ, бр.58/2006) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на рабоните места и при използване на работното оборудване ДВ бр.88/1999 г.;

Наредба № 9 за здравно-хигиените изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ДВ, бр.46/1994 г.;

Наредба № 15  за техническите правила и нормативите за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ДВ, бр.68/2005 г.;

Наредба № 24 за санитарно-хигиените изисквания към дискотеки ДВ, бр.95/2003 г.;

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях ДВ., бр. 103/2008 г.;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Издателство „Стандартизация”-1985 г.