
ЗАПОВЕД
№ A 53 
София, 26.01.2024 г.
                                                     Орган за контрол  от вид С 
                                   при „ГЕОРГИ КОТЕВ - 1" ЕООД  , гр. Радомир
                                              Адрес на управление и на офис: 

2400 гр. Радомир, обл. Перник, ул. «Райко Даскалов» № 56, бл. 1, вх. Б, ап. 16

  Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	
	Тип обхват: Гъвкав*

	№
по
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран
параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти,
спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс Zs на контура „фаза - защитен" проводник
	ПК  7.1-1

	Наредба №16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.;
Наредба 3,
ДВ, бр.90 и 91 от 2004 г.; 

ТС;

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК  7.1-2

	Наредба № 3,
ДВ, бр.90 и 91/2004г.; 

Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС;

	3.
	Електрически уредби и съоръжения до  1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни а заземителни уредби


	ПК  7.1-3

	Наредба №4,
ДВ, бр. 6/2011г.;

ТС;

	4.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация


	ПК  7.1-4

	Наредба № 3,
ДВ, бр.90 и 91/2004г.; 

Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008г.; ТС;


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на  енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства 

(ДВ, бр. 6/2011г.) 

ТС-Техническа спецификация


