


                                                                            
                                                                                          
ЗАПОВЕД

№ A 54
[bookmark: _GoBack]София, 30.01.2024 г.

                                    Орган за контрол по условията на труд от вид С 
                                        при „Елаците – мед ” АД, с. Мирково

                                                      Адрес на управление и на офис: 
                                             2086, с. Мирково, Софийска област

  Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика:
	Методи за изпитване/
измерване използвани при контрол; процедура за контрол 

	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения/
	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха

Скорост на движение на въздуха.
	ПК№ 1.1
ПК№ 1.2
ПК№ 1.3
Наредба № РД-07-3 ДВ, бр.63/2014
БДС 16686 


	Наредба № РД-07-3 ДВ, бр.63/2014
Наредба № 9  ДВ, бр. 46/1994
Наредба № 24 ДВ, бр.95/2003
Наредба № 2 ДВ, бр.15/2007
БДС 14776
ТС

	2
	Вентилационни инсталации
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения/
	Скорост на движение на въздушен поток,
дебит на въздуха
	ПК№ 9
БДС 12.3.018

	
Наредба № 15 ДВ, бр.68/2005,
ТС

	3
	
Изкуствено осветление в работни помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения/
	Осветеност
	ПК№ 2 
Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради от сборник методи за хигиенни изисквания том IV
	Наредба № 9 ДВ, бр. 46/1994
Наредба № 24 ДВ, бр. 95/2003 
Наредба № 49 ДВ, бр. 7/1976 
БДС EN 12464-1
ТС

	4
	
Шум в работна среда
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шум,

Дневно ниво на експозицията на шум, 

Средно седмично ниво на експозицията на шум, 

Върхово ниво на звуково налягане, 
	ПК№ 3.1 
БДС EN ISO 9612
/БДС ISO 1999/

	Наредба № 6 ДВ, бр. 70/2005
Наредба № 2 ДВ, бр. 15/2007
Наредба № 24 ДВ, бр. 95/2003
ТС

	5
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	

Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шум

	ПК№ 3.2 
БДС 15471

	Наредба №  6 ДВ, бр. 58/2006,приложение 2,табл.1 
Наредба № 2 ДВ, бр. 15/2007
Наредба № 24 ДВ, бр. 95/2003
ТС

	
6
	Шум в околна среда
/В различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях/
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шум

	ПК№ 3.2
БДС 15471

	Наредба №  6 ДВ, бр. 58/2006,приложение 2,табл.2 
ТС

	7
	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо”
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	
Дневна стойност на експозиция на вибрации


	ПК№ 4 
БДС ЕN ISO 5349-1
БДС ЕN ISO 5349-2/А1

	Наредба №3 ДВ, бр.40/2005
ТС

	8
	Въздух на работната среда
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	Концентрация на прах във въздуха на работна среда: - инхалабилна фракция
-респирабилна фракция

Свободен
кристален
силициев диоксид
	ПК№ 5.1 
ПК№5.2 

БДС EN 689+AC
БДС ЕN 482
БДС ЕN 481
БДС 2200

ПК№ 6.3
БДС EN 689+AC
БДС ЕN 482
БДС ЕN 481
БДС 2200
БДС 2280
	

Наредба №13 ,
ДВ. бр. 8 /2004, 

	9
	Въздуха на работна среда
	Нови и/или в експлоатация
обекти /съоръжения
	Концентрация на химични агенти чрез
линейно-колориметричен метод  с индикаторни тръбички
	ПК№ 6.1 
БДС ЕN 689+AC
БДС ЕN 482
БДС ЕN 17621


	


Наредба №13 ,
ДВ. бр. 8 /2004,

	10
	Водоснабдител
ни и канализационни системи
	Нови и/или в експлоатация
обекти /съоръжения
	Наличие на документи и съоръжения
Концентрация на химични агенти
	ПК№ 7
БДС ЕN 689+AC
БДС ЕN 482
БДС ЕN 17621

	Наредба 9 ДВ бр.93 /2004  
Наредба №13 ,
ДВ. бр. 8 /2004,
ТС 

	11
	Йонизиращи лъчения
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	Мощност на еквивалентната доза Н*(10)
	ПК№ 8

Наредба за радиационна защита ДВ бр. 16/ 20.02.2018г.  

	Наредба за радиационна защита ДВ бр. 16/20.02.2018г.  


	12
	Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V
	Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения
	Импеданс на контура “фаза –защитен проводник
	ПК№ 10.1

	Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 
Наредба 16-116 ДВ бр.26/ 07.03.2008
ТС 

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	ПК№ 11.1 

БДС 1986 т.3.3 а,б,д и е

	Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 
Наредба 16-116 ДВ бр.26/ 07.03.2008,
Наредба № 1 ДВ, бр. 46/2010 г.
ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи ЗП 
-ток на задействане
-време на изключване
-допирно напрежение
	ПК№ 12.1
	Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 
Наредба 16-116 ДВ бр.26/ 07.03.2008.
Наредба № 1 ДВ, бр. 46/2010 г.
ТС

	13
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V и над 1000V 
	Нови и/или в експлоатация обекти съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК№ 13.1 
	Наредба № 4 ДВ. бр. 6 / 2011
ТС  

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК№13.2
	Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 
Наредба 16-116 ДВ бр.26/2008,
ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба N9 РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;



Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, (ДВ. бр. 90 и бр. 91/2004,. Изм. ДВ бр, 42/2015.);
Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, (ДВ. бр. 26/2008г., изм ДВ бр. 42/2015);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства     (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46, 2010 г.);
Наредба № 9 (ДВ, бр. 4б/1994г.) за здравно - хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005г., изм. ДВ бр. 6/2016);
Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1979г., изм. ДВ бр. 64/1976);
Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.);
Наредба № 13, от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004 г.);
Наредба №9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (ДВ, бр. 93/2004);
Наредба N 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ бр. 40/2005 г);
 Наредба за радиационна защита ДВ бр. 16 от 20.02.2018г.  
ТС-Техническа спецификация.








