ЗАПОВЕД

№ A 54

София, 30.01.2024 г.

Орган за контрол по условията на труд от вид С

при „Елаците – мед ” АД, с. Мирково

Адрес на управление и на офис:

2086, с. Мирково, Софийска област

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол |  | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | # 5 |  | # 6 |
| 1 | Микроклимат в работна и битова среда | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения/ | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха. | ПК№ 1.1 ПК№ 1.2 ПК№ 1.3 Наредба № РД-07-3 ДВ, бр.63/2014 БДС 16686 |  | Наредба № РД-07-3 ДВ, бр.63/2014 Наредба № 9 ДВ, бр. 46/1994 Наредба № 24 ДВ, бр.95/2003 Наредба № 2 ДВ, бр.15/2007 БДС 14776 ТС |
| 2 | Вентилационни инсталации | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения/ | Скорост на движение на въздушен поток, дебит на въздуха | ПК№ 9 БДС 12.3.018 |  | Наредба № 15 ДВ, бр.68/2005, ТС |
| 3 | Изкуствено осветление в работни помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения/ | Осветеност | ПК№ 2 Методика за измерване на изкуствено осветление в сгради от сборник методи за хигиенни изисквания том IV |  | Наредба № 9 ДВ, бр. 46/1994 Наредба № 24 ДВ, бр. 95/2003 Наредба № 49 ДВ, бр. 7/1976 БДС EN 12464-1 ТС |
| 4 | Шум в работна среда | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум, Дневно ниво на експозицията на шум, Средно седмично ниво на експозицията на шум, Върхово ниво на звуково налягане, | ПК№ 3.1 БДС EN ISO 9612 /БДС ISO 1999/ |  | Наредба № 6 ДВ, бр. 70/2005 Наредба № 2 ДВ, бр. 15/2007 Наредба № 24 ДВ, бр. 95/2003 ТС |
| 5 | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | ПК№ 3.2 БДС 15471 |  | Наредба № 6 ДВ, бр. 58/2006,приложение 2,табл.1 Наредба № 2 ДВ, бр. 15/2007 Наредба № 24 ДВ, бр. 95/2003 ТС |
| 6 | Шум в околна среда /В различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях/ | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | ПК№ 3.2 БДС 15471 |  | Наредба № 6 ДВ, бр. 58/2006,приложение 2,табл.2 ТС |
| 7 | Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Дневна стойност на експозиция на вибрации | ПК№ 4 БДС ЕN ISO 5349-1 БДС ЕN ISO 5349-2/А1 |  | Наредба №3 ДВ, бр.40/2005 ТС |
| 8 | Въздух на работната среда | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Концентрация на прах във въздуха на работна среда: - инхалабилна фракция -респирабилна фракция Свободен кристален силициев диоксид | ПК№ 5.1 ПК№5.2 БДС EN 689+AC БДС ЕN 482 БДС ЕN 481 БДС 2200 ПК№ 6.3 БДС EN 689+AC БДС ЕN 482 БДС ЕN 481 БДС 2200 БДС 2280 |  | Наредба №13 , ДВ. бр. 8 /2004, |
| 9 | Въздуха на работна среда | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Концентрация на химични агенти чрез линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбички | ПК№ 6.1 БДС ЕN 689+AC БДС ЕN 482 БДС ЕN 17621 |  | Наредба №13 , ДВ. бр. 8 /2004, |
| 10 | Водоснабдител ни и канализационни системи | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Наличие на документи и съоръжения Концентрация на химични агенти | ПК№ 7 БДС ЕN 689+AC БДС ЕN 482 БДС ЕN 17621 |  | Наредба 9 ДВ бр.93 /2004 Наредба №13 , ДВ. бр. 8 /2004, ТС |
| 11 | Йонизиращи лъчения | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Мощност на еквивалентната доза Н*(10) | ПК№ 8 Наредба за радиационна защита ДВ бр. 16/ 20.02.2018г. |  | Наредба за радиационна защита ДВ бр. 16/20.02.2018г. |
| 12 | Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V | Нови и/или в експлоатация обекти /съоръжения | Импеданс на контура “фаза –защитен проводник |  | ПК№ 10.1 | Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 Наредба 16-116 ДВ бр.26/ 07.03.2008 ТС |
|  |  |  | Съпротивление на изолация |  | ПК№ 11.1 БДС 1986 т.3.3 а,б,д и е | Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 Наредба 16-116 ДВ бр.26/ 07.03.2008, Наредба № 1 ДВ, бр. 46/2010 г. ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи ЗП -ток на задействане -време на изключване -допирно напрежение |  | ПК№ 12.1 | Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 Наредба 16-116 ДВ бр.26/ 07.03.2008. Наредба № 1 ДВ, бр. 46/2010 г. ТС |
| 13 | Електрически уредби и съоръжения до 1000V и над 1000V | Нови и/или в експлоатация обекти съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби |  | ПК№ 13.1 | Наредба № 4 ДВ. бр. 6 / 2011 ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби |  | ПК№13.2 | Наредба 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 Наредба 16-116 ДВ бр.26/2008, ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба N9 РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, (ДВ. бр. 90 и бр. 91/2004,. Изм. ДВ бр, 42/2015.);

Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, (ДВ. бр. 26/2008г., изм ДВ бр. 42/2015);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства     (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46, 2010 г.);

Наредба № 9 (ДВ, бр. 4б/1994г.) за здравно - хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005г., изм. ДВ бр. 6/2016);

Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1979г., изм. ДВ бр. 64/1976);

Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.);

Наредба № 13, от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8/2004 г.);

Наредба №9 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (ДВ, бр. 93/2004);

Наредба N 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ бр. 40/2005 г);

Наредба за радиационна защита ДВ бр. 16 от 20.02.2018г.

ТС-Техническа спецификация.