ЗАПОВЕД

№ А 57

гр. София, 30.01.2024 г.

Орган за контрол от вид C

ЕТ „Я и Я – Янчо Янков“, гр. Сливен

Адрес на управление: 8806 гр. Сливен, кв. „Дружба“ 1-Д-8

Адрес на офис: 8800 гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 68

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 08-01, | Наредба № 3, (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116, (ДВ бр.26/2008 г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 08-02, | Наредба № 16-116, (ДВ бр.26/2008 г.) Наредба № 4, (ДВ бр. 6/2011 г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до1000V | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | ПК 09-01, | Наредба № 3, (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116, (ДВ бр. 26/2008г.) ТС |
|  |  |  | Импеданс на контура „фаза – защитен проводник” | ПК 09-02,. | Наредба № 3, (ДВ бр.90 и 91/2004г.) Наредба № 16-116, (ДВ бр.26/2008 г.), ТС |
| 3 | Електрохимична защита на подземни метални съоръжения | На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения | Поляризационен потенциал | БДС 15705 ПК 09-03 | БДС 15704 БДС 15705 ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г., изм. ДВ, бр. 108/2007г.);

Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.)